表13-1  屏東平原地下水位觀測井塭豐(一)洗井歷程之水質分析結果

| 採 樣 時 間 |  | 電導度 (s/cm) | 酸鹼值 pH | 溶氧 (mg/l) | 濁度 (NTU) | 總懸浮固體物 (mg/l) | 硫化氫 (mg/l) | 硫酸鹽 (mg/l) | 氯鹽 (mg/l) | 碳酸氫根 (mg/l) | 鈣 (mg/l) | 鈉 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗 井 前 | 1997/12/16 0分 | 27800 | 7.28 | 0.80 | 88.20 | 75.5 | 0.80 | 740.2 | 9337.1 | 350.0 | 380.9 | 6340.0 |
|  | 1997/12/16 1分 | 27700 | 7.04 | 2.40 | 19.70 | 36.5 | 0.02 | 746.2 | 9507.1 | 414.0 | 353.4 | 7425.0 |
|  | 1997/12/16 2分 | 25800 | 7.30 | 0.60 | >800 | 15358.0 | <0.01 | 683.3 | 8827.3 | 364.0 | 354.1 | 5710.0 |
|  | 1997/12/16 3分 | 23300 | 7.29 | 0.60 | >800 | 7635.0 | <0.01 | 599.4 | 7867.6 | 394.0 | 341.9 | 5550.0 |
|  | 1997/12/16 4分 | 21100 | 7.35 | 0.20 | >800 | 3298.0 | <0.01 | 560.4 | 6757.9 | 386.0 | 294.8 | 7730.0 |
|  | 1997/12/16 5分 | 19360 | 7.45 | 0.50 | 786.00 | 2251.0 | 0.23 | 491.5 | 6378.0 | 380.0 | 282.5 | 3470.0 |
|  | 1997/12/16 10分 | 14100 | 7.38 | 1.20 | >800 | 1413.0 | 0.29 | 254.7 | 4428.6 | 340.0 | 206.8 | 7790.0 |
|  | 1997/12/16 15分 | 11370 | 7.37 | 0.60 | >800 | 1444.0 | 0.17 | 342.8 | 3538.9 | 340.0 | 126.6 | 7350.0 |
|  | 1997/12/16 20分 | 9910 | 7.56 | 5.10 | >800 | 1222.0 | 0.04 | 339.2 | 2959.1 | 264.0 | 129.8 | 5880.0 |
|  | 1997/12/16 25分 | 8770 | 7.42 | 3.40 | >800 | 1281.0 | <0.01 | 298.5 | 2619.2 | 300.0 | 98.0 | 5910.0 |
|  | 1997/12/16 30分 | 7960 | 7.48 | 0.90 | >800 | 388.0 | <0.01 | 261.3 | 2359.3 | 298.0 | 86.7 | 5090.0 |
| 洗 井 中 | 1997/12/17 9:50 | 8330 | 7.35 | 1.60 | 255.00 | 9150.0 | <0.01 | 315.3 | 2439.2 | 272.0 | 23.8 | 8380.0 |
|  | 1997/12/17 16:00 | 3610 | 7.73 | 0.40 | >800 | 5765.0 | <0.01 | 97.1 | 879.7 | 288.0 | 36.3 | 1330.0 |
|  | 1997/12/18 8:00 | 9600 | 7.58 | 1.10 | >800 | 6135.0 | <0.01 | 316.5 | 2819.1 | 318.0 | 196.5 | 5240.0 |
|  | 1997/12/18 16:00 | 3610 | 7.62 | 1.10 | >800 | 10567.5 | <0.01 | 160.6 | 879.7 | 272.0 | 46.6 | 1420.0 |
|  | 1997/12/19 8:50 | 5260 | 7.70 | 0.90 | >800 | 2198.0 | <0.01 | 166.6 | 1439.6 | 256.0 | 66.3 | 2190.0 |
|  | 1997/12/19 16:50 | 4890 | 7.58 | 3.60 | >800 | 916.0 | 0.16 | 159.4 | 1269.6 | 296.0 | 66.6 | 3160.0 |

表13-2  屏東平原地下水位觀測井化石(二)洗井歷程之水質分析結果

| 採 樣 時 間 |  | 電導度 (s/cm) | 酸鹼值 pH | 溶氧 (mg/l) | 濁度 (NTU) | 總懸浮固體物 (mg/l) | 硫化氫 (mg/l) | 硫酸鹽 (mg/l) | 氯鹽 (mg/l) | 碳酸氫根 (mg/l) | 鈣 (mg/l) | 鈉 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗 井 前 | 1997/12/08 0分 | 7800 | 7.07 | 4.30 | 17.10 | 41.5 | 0.07 | 446.3 | 2749.1 | 250.0 | 134.0 | 4840.0 |
|  | 1997/12/08 1分 | 11900 | 7.03 | 5.10 | 23.30 | 38.0 | 0.02 | 206.3 | 4698.5 | 282.0 | 218.8 | 4550.0 |
|  | 1997/12/08 2分 | 30600 | 6.73 | 4.70 | 728.00 | 765.5 | 0.14 | 812.9 | 14006.8 | 280.0 | 348.0 | 10340.0 |
|  | 1997/12/08 3分 | 35500 | 6.80 | 4.30 | 720.00 | 902.0 | 0.13 | 993.0 | 16183.9 | 265.0 | 384.0 | 9440.0 |
|  | 1997/12/08 4分 | 35800 | 6.85 | 3.90 | 535.00 | 696.5 | 0.16 | 1123.7 | 15806.2 | 254.0 | 387.7 | 10850.0 |
|  | 1997/12/08 5分 | 36100 | 6.85 | 5.00 | 254.00 | 737.0 | 0.17 | 1097.6 | 16206.1 | 260.0 | 315.7 | 8960.0 |
|  | 1997/12/08 10分 | 35800 | 6.82 | 4.50 | 113.00 | 385.0 | 0.12 | 1045.0 | 15750.7 | 254.0 | 353.1 | 9260.0 |
|  | 1997/12/08 15分 | 36100 | 6.78 | 3.50 | 141.00 | 153.5 | 0.09 | 110.3 | 15317.5 | 262.0 | 387.5 | 9820.0 |
|  | 1997/12/08 20分 | 36100 | 6.76 | 4.10 | 101.00 | 119.0 | 0.08 | 1127.6 | 15828.4 | 250.0 | 373.2 | 10900.0 |
|  | 1997/12/08 25分 | 36000 | 6.80 | 3.30 | 79.90 | 74.5 | 0.03 | 1010.9 | 16161.7 | 256.0 | 371.8 | 9940.0 |
|  | 1997/12/08 30分 | 36100 | 6.80 | 3.50 | 60.90 | 53.5 | 0.01 | 1045.3 | 15817.3 | 266.0 | 380.9 | 10840.0 |
| 洗 井 中 | 1997/12/09 10:00 | 26800 | 7.31 | 3.10 | >800 | >20000 | 0.15 | 1152.6 | 13484.7 | 310.0 | 83.8 | 9940.0 |
|  | 1997/12/09 16:30 | 33800 | 7.01 | 6.80 | >800 | >20000 | <0.01 | 854.1 | 10652.3 | 226.0 | 196.4 | 6390.0 |
|  | 1997/12/10 8:30 | 32900 | 7.12 | 0.80 | >800 | >20000 | <0.01 | 773.0 | 12426.1 | 260.0 | 306.6 | 6585.0 |
|  | 1997/12/10 16:30 | 21500 | 7.44 | 6.80 | >800 | >20000 | <0.01 | 440.1 | 6657.9 | 286.0 | 260.9 | 4710.0 |
|  | 1997/12/11 8:30 | 16670 | 7.39 | 3.00 | >800 | >20000 | <0.01 | 386.5 | 5708.2 | 264.0 | 205.3 | 3865.0 |
|  | 1997/12/11 16:00 | 18090 | 7.43 | 1.90 | >800 | >20000 | <0.01 | 313.6 | 6538.0 | 264.0 | 242.4 | 6400.0 |