第一章 前 言

為了改善河川水質、創造優質的水域環境，行政院環境保護署(以下簡稱環保署)自民國91年開始推動河川污染整治工作，並研擬「河川及海洋水質維護改善計畫」第一期、第二期計畫據以推動。河川污染整治工作，首要工作為污染源源頭處理及管制，特別是事(工)業廢水的處理，生活污水以污水下水道系統及污水處理廠處理等。

水質自然淨化―人工濕地的功能，目的不在於取代污水下水道系統及污水處理廠處理生活污水的功能，而是在污水下水道及污水處理廠建設完成前、污水納管前的一種控制污染惡化、減緩污染程度的措施之一。

河川水質現地處理(on-site treatment)技術，除了人工濕地外，尚有其他如，應用土壤慢濾、土壤快濾、污水塘、化糞池、草溝、草帶、截流溝、蘆葦床、礫間氧化接觸、地表漫流、水生植物植生處理系統等工程技術，這些技術是同樣應用現地條件，如土壤、坡度、水流與礫石等，發揮符合物理、化學、生物原則的自然淨化機制。現地處理不僅造價較污水下水道系統低，操作與維護管理的費用也較低，但對於污水濃度高且污水量大的污染密集排水，則有應用上的限制。

環保署推動水質自然淨化―人工濕地工程，係以水質淨化、削減污染為主軸，以現地取材、省能源為考量，結合生態體系，使人工濕地不但具有改善水質的效果，也能改善河川景觀、附有生態及環境教育的效益，為環保署推動生態工程之「生態心法」。

因此，環保署委託國立臺灣大學生態工程研究中心張文亮教授團隊，透過近4年之國內人工濕地場址的現場資料匯整，蒐集國內外相關的手冊與研究報告、相關的科學原理、與工程實作的經驗，撰寫本手冊相關人工濕地規劃設計、建造施工驗收與維護操作等相關內容，包括：第一章前言、第二章人工濕地現地處理技術發展演替、第三章人工濕地淨化水質原理、第四章人工濕地規劃、第五章人工濕地設計、第六章人工濕地施工監造與驗收、第七章人工濕地維護管理等內容。

本手冊訂定目的在於協助工程規劃設計者，在規劃設計時能作充份考量，設計完成具水質削減效益，並附有生態的功能及教育的意義；並提供工程主辦機關審核工程之參考，以及後續操作維護的指引，使得人工濕地技術更具水質處理、生態增益、環境教育三面向的意義。

並同時，感謝明志大學鄭顯榮教授、中央大學廖萬里教授，及朝陽科技大學莊順興教授等提供對本手冊之建議及指正，特此感謝。

由於本手冊撰寫內容，在時間有限之下，謹以考量目前國內發展人工濕地現地處理污水作法技術，提供使用者在現階段應用人工濕地之設計規劃操作管理方面參考使用。深信在這本手冊內容上，在未來尚還有許多技術資料有待日後增添與補修的地方。然而，也深信透過本手冊內容，由衷期待國內人工濕地現地處理污水技術，可以邁進正確的方向，並穩健地循序漸進，使臺灣的河川更乾淨，並讓現地處理污水技術在兼顧應用生態工程自然淨化水質與環境永續發展保育生態之下，讓更多人們願意親近河川。

第二章 人工濕地現地處理技術發展演替

人工濕地與現地處理的發展，是隨著時間而演進，不同時代的問題常賦予河川環境保護工程師不同的挑戰，解決的方式也不同。

第一代的現地處理―應用土壤慢濾技術興起期

在污水處理的發展史上，1865年最基本的現地處理―土壤慢濾(land slow rate)就已在英國倫敦實施，是最早、最簡易與廉價的污水處理方式，目的在減少污水中的致病菌，以減低傳染病的發生。

第二代的現地處理―滲濾技術演替期

1865-1950年間，現地處理發展出化糞池(septic tank)、污水塘(lagoon)、土壤快濾法(rapid infiltration)、漫流(overland flow)、礫間接觸床(contacted bed)等方法，其功能除了淨化污水中的BOD、COD、NH3-N、SS等以外，也將處理淨化過的水提供農業灌溉再利用、地下水補注。此外，這些處理法可作為非點源污染的截流處理方法，以及小型住宅社區的污水處理設施。

第三代的現地處理―水生植物處理系統發展期

1952年蘆葦床的使用，是現地處理的一大突破。污水處理加入植物，發展出布袋蓮池(hyacinth pond)、浮萍池(duckweed pond)等水生植物處理系統(aquatic treatment systems，或稱為水域型現地處理)。這種處理系統是利用水生植物吸收水中的氮、磷與重金屬的方式，藉定期採收水生植物，發揮三級污水處理的功效。由水生植物生長密度的管理，能使污水保持好氧或厭氧，發揮好氧與厭氧分解的功能，這也使得污水處理由微生物分解為主的「單元培養」(monoculture)，成為兼具水生植物的「多元培養」(polyculture)。現地處理的用地面積也逐漸增加，由傳統的一池發展為多池，水深也由1-2m深的污水塘成為50-180cm的水域，使水生植物的根區及吸引附著的微生物，與污水有更多的接觸，更發揮水質淨化的功能。

相較於集中式的污水處理設施，現地處理用地要求條件較小，只要地區容易引水、底部能夠防漏，就可以建造。現地處理水域特性與鄰近河川相似，加上水生植物能抑制藻類滋生，有助穩定水的pH與DO，使SS容易沉降，具有水域水質穩定的功能，因而有助河川魚類游入、水生昆蟲遷移、水鳥棲息覓食，使得現地處理更能直接融入承受水體的系統，成為陸域與水域系統的漸變區。

第四代的現地處理―濕地系統技術興起期

1970年濕地系統(wetland systems)開始在歐美興起，使現地處理又向前邁進一大步。濕地是經常被水淹的地方，本來是自然的地理區域，其位置常在河川蜿蜒或低漥處，或是洪水平原、地下水位高的沼澤地、湖泊邊的天然滯洪池、河口的洪水高水位宣洩區、感潮局部停留的濕地等。長期以來，這些區域自成生態系統，以植物―土壤―水域―微氣象的條件，使流入的營養份、有機質與能量，有最低的輸出，自然淨化作用非常有效率。

濕地淨化水質發展的起初是將污水排入「天然濕地」（natural wetlands），使其發揮淨化水質的果效，而後逐漸在非天然濕地的區域建造「人工濕地」（constructed wetlands），仿效天然濕地的生態功能來淨化水質。

人工濕地與水生植物處理系統是不同的，水生植物處理系統是整個水域只種一種耐污染的水生植物，濕地系統則同時讓多種水生植物生長，以免單種水生植物的族群生長趨於飽和時，使污染去除速率趨緩；此外單種水生植物生長過盛時需要經常採收，冬天死亡時植株分解又造成水質劣化。在人工濕地種植不同水生植物，彼此物種間的競爭，不會讓單種植物成為唯一優勢，且能持續發揮淨化水質的功能，物種間的演替可以產生越冬種，使人工濕地在低溫時也能淨化水質，降低人工採收的頻率。

人工濕地具有「生態棲地」的功能，所吸引的野生動物與植生的綠化，亦具有「景觀」的功效，給予周圍社區和居民帶來人文教育的附加價值，因此濕地系統不只具有淨化水質、環境保護的功能，還具有生態、景觀與人文的效益，有「最美麗的污水處理場」之稱，成為普世現地處理的風潮。

第五代的現地處理―人工濕地技術發展期

人工濕地在1990年代之後分為二種，一種稱為「創造型濕地」(created wetlands)，主要功能在補償生物的棲地(habitat replacement / mitigation)，為野生動物建造棲地，水質淨化不是主要的目標；另一種稱為「人工濕地」(constructed wetlands，或稱建構型濕地)，主要功能在淨化水質，生態、景觀是其附加的效益。一般淨化水質的人工濕地屬於建構型濕地，這樣的區分是必須的，否則工程優先順序會顛倒，造成規劃設計與維護上的困擾。

以水質淨化為主的人工濕地，分為「表面流人工濕地」（surface-flow wetlands）與「地下流人工濕地」(subsurface-flow wetlands）。這是由水流狀態區分，此外還有許多的細分，如接觸材質的不同、輔助人工曝氣、兼具生態池(eco-pond)、以太陽能發電輔助能源等方式。新的方式還在不斷的提出，主要目的都在減小濕地的面積，使其能與都市發展共構，這些人工濕地稱為「精緻型濕地」(compacted wetlands)；或是建造在洪氾區，使其成為「滯洪性人工濕地」(constructed flood control wetlands）；或是建造在河灘、入出流與河道相串，以增加濕地的生物量，以發揮水質淨化功效，甚至以人工濕地快速生長的植物作為能源植物，稱為「水產養殖型濕地」(aquaculture wetlands)。

第三章 人工濕地淨化水質的原理

人工濕地的淨化水質的機制很多，然而造成人工濕地可為淨化水質的原理，主要有微生物性之分解原理、生物性之吸收原理、化學性之降解原理、以及物理性之沉澱原理。

3.1微生物性之分解原理

人工濕地在淨化水質過程裡，為了要營造微生物可以進行分解，通常會維持人工濕地平均有20-60cm之水深，讓流入的污水與底床的微生物有更多接觸的機會。此外，也會在人工濕地水域裡，種植多種耐污染性、耐淹水性的水生植物，主要的目的是讓微生物可以在水生植物的植株與根系上，有更多附著的空間，以增加污水與微生物接觸機會，進而發揮水質淨化的果效。

分解的關鍵

在人工濕地裡，底泥是微生物存在最多的地方，尤其是在具好氧性底泥區，其分解有機質的速率遠超過厭氧區，是人工濕地分解污染的主要區域，也因此，人工濕地在開挖水域面積上，宜使用較寬闊的水面，讓空氣有機會溶入；另外，透過栽種具有輸氧性的挺水性水生植物，以維持底泥的好氧性，也是在設計與操作人工濕地的關鍵。如果人工濕地的底部呈現厭氧性，則將減少微生物分解污水速率，並且水生植物根系也不易生長延伸，反造成容易死亡，導致人工濕地成為另一排放污染的來源，其次厭氧性底泥區也將會劣化周遭的環境，產生臭味等公共衛生之管理上的困擾。

也因此，維持人工濕地的好氧系統，不僅在於能提高人工濕地淨化的機制，也必須是在處理過後的水，可以發揮其人工濕地的生態、景觀與人文教育的附加功能。反之，若是人工濕地漸呈厭氧化現象，將成為水生植物或生物的死亡陷阱，導致週遭景觀的惡化與居住在附近居民的抱怨。

不過在好氧性底泥區的人工濕地，仍然會有些微地方呈現厭氧反應，包括好氧性底泥區的底層部位，然這些卻對於脫氮仍有幫助。

在人工濕地應用底泥之微生物所產生分解作用的機制，主要有：

有機氮的分解

污水中的氨氮主要來自有機氮，經底泥微生物分解產生氨氮，並進一步轉化成硝酸鹽氮。

以尿素為例：

經硝化作用（nitrification），將氨氮轉化為亞硝酸氮、硝酸鹽氮，

與脫氮作用（denitrification）

有機磷的分解

一般存在於污水中的磷，可分為正磷酸鹽(orthophosphate)、縮合磷酸鹽(metaphosphate或polyphosphate)，以及有機磷酸鹽(organic phosphate)三種。正酸鹽 (PO4-3)在一般農業肥料中最常出現；縮合磷酸鹽的主要來源為家庭用清潔劑；在含有人體排泄物或生物殘渣的污水中，則以有機磷酸鹽為主。

因此在污水中的有機磷經人工濕地之底泥微生物的分解之後，會轉化成磷酸鹽(PO4-3)，讓水生植物可以吸收。

有機碳的分解

而污水中的有機碳經底泥微生物進一步地分解，則產生二氧化碳與水。

或

3.2生物性之吸收原理

人工濕地如果單純僅使用底泥微生物之分解作用來進行污水的淨化，則不但需要有廣大範圍水域的土地面積來營造底泥環境，並且其淨化污水的效率往往甚低，也因此，人工濕地可以成為淨化水質的第二個原理是利用水生植物之生物性吸收特性，尤其是透過水生植物本身之吸收作用與光合作用(photosynthesis)。

水生植物透過其根系，於人工濕地之水域處進行吸收水份，並在人工濕地底泥處，吸收底泥本身礦物質元素與經微生物分解出之微量元素。而一般水生植物的根系在吸收水份的動力，主要透過兩個機制，即：因著水生植物本身生理活動讓水份被吸收上升的根壓力(root pressure)，以及進行蒸發散時之蒸散吸力(transpirational suction)。尤其是水生植物在進行蒸發散時，則其根系會透過蒸散吸力來吸收水份；在春季時節或在蒸發速率較低地區，則會借助著根壓力來吸收水份。而水生植物在生長過程不但要有足夠水份，也必需要有大量元素與微量元素，透過位在水生植物靠近根冠處的根毛區，有效地吸收人工濕地之底泥礦物質元素，促進水生植物體內的細胞結構，以及調節生物體內的酶活性與生命活動、及離子平衡、原生質膠體的穩定與電荷中和等電化學作用。水生植物依據其必需元素需要量的多寡，則分為在大量元素上有：碳、氫、氧、氮、鉀、鈣、鎂、磷、硫，而在微量元素則有：鐵、錳、硼、鋅、銅、鉬、氯、鎳。由於栽種在人工濕地內的水生植物，在不能直接吸收NH3-N情況之下，卻可以透過底泥之微生物分解作用，吸收了水中NO3-與PO43-，成為植物營養份來源。

而要維持人工濕地水生植物的生長，除了植物本身之吸收作用以外，也需要透過行光合作用，來進行生物體內的新陳代謝機制。由於水生植物藉由吸收太陽光能，同化二氧化碳與水，並製造出有機物與釋放氧，其過程亦即：

一般水生植物行光合作用的溫度，可在10~35℃下正常進行，而最適宜的溫度為在25~30℃。尤其是，在高溫環境，可使植物體內的酶鈍化，破壞葉綠素和細胞結構，並在35℃以上溫度，則會讓植物行光合作用速率開始下降，至40~50℃時則完全停止。而溫度降低時，會促進植物體內的酶反應下降，間接限制光合作用進行。

由於水生植物在進行光合作用時，係將無機物質合成有機物質的同時，把太陽能轉化為化學能，蓄積在所合成的有機化合物之植物體中。因此，人工濕地栽種水生植物，不僅具有水質淨化功能，卻也相對地，成為人工濕地的有機物來源。也因此，要讓人工濕地有效達到水質淨化削減污染物功效，也應該要時常對栽種在人工濕地內水生植物的生長進行妥善控制管理。

3.3化學性之降解原理

人工濕地可以作為水質淨化之第三個原理是其化學性降解作用，尤其是透過水中顆粒膠體表面吸附水中之氨氮。

其中，]為膠體表面。

其次，在人工濕地底部所鋪置土壤內含有碳酸鈣或能釋放鐵離子之材質，經與水中磷酸鹽交換而形成磷酸鈣或磷酸鐵的固體物沉降。

3.4物理性之沉澱原理

而可作為人工濕地水質淨化之第四個原理是物性沉澱原理。由於污水中含有粒徑大於0.2mm以上如砂粒等無機物，透過人工濕地之開放水域，讓水中顆粒因流速變動過程中，受到重力作用影響而沉澱，並也透過人工濕地水生植物之錯綜複雜根系區，攔截與阻擾水中顆粒持續移動，而有效提供人工濕地在懸浮固體濃度移除的削減。

圖3-1、人工濕地之淨化水質原理運作機制

3.5人工濕地生態系統的淨化功能

當人工濕地漸成為穩定的生態系統，經由人工濕地的生物食物鏈與水生植物不同物種間的優勢競爭演替，可以使流入人工濕地的有機質與營養源被利用、吸收、儲存、轉化，而有低濃度的輸出。

第四章 人工濕地之調查規劃

要如何設計一處人工濕地，可以在建置完工後使其發揮設計時預期淨化水質成效，端看在設計人工濕地作業前之調查規劃工作，是否能夠提供足夠建置場址之有關大量資訊，供給設計者在判斷與設計的衡量。

由於人工濕地的調查規劃項目內容相當廣泛，包括有水文、水利、植物、水質、土壤、生態等相關調查，尤其是對於人工濕地重要的水力係數與水文參數調查與分析，使其規劃人工濕地更趨於完備，並進而讓設計者可以透過這些資料建立設計與營造最適宜的人工濕地。也因此，人工濕地的調查規劃工作，可說是涵蓋了許多不同領域的背景專長人才一起來執行。

  - 調查規劃之人才領域

由於人工濕地是一個綜合性的領域，也因此對於人工濕地的調查規劃團隊人才，必須要涵括五種領域的知識：

(1).相關工程知識

在團隊裡必須有了解人工濕地之工程專家，尤其是對於人工濕地要如何選址、規劃、建造、操作、試車、完工、維護、監測、教育與管理，都在乎人工濕地之工程專家全程參與。並且人工濕地之工程專家也須時常確認工作的目標是否是根據既定目標進行、工作的方法是否正確、工作的執行是否合宜，以及架構出人工濕地相關硬體設施，包括地形的測量、土方的計算、水工結構物的佈設、處理後的排放、周邊的道路、馬達抽水與配電線路等。

要成為人工濕地之工程專家，建議要有濕地生態的教育背景，並同時能了解自然淨化的原理、有喜好生態的理想、有接受過工程的訓練，又能了解大自然不確定的風險，並能與其他領域的工作成員溝通，聽懂他們的專門術語、知道他們的想法，並具有統整團隊，將人工濕地建造妥善地放入合乎大自然的框框裡。

(2).相關水文與水利學知識

「水」是人工濕地裡最主要的元素，水的引導、停留、排放、水量的多寡、水質的特性、水源的穩定，都決定人工濕地的特性。尤其是人工濕地型態、水域面積、控制水深、水力停留時間、水質淨化速率、污水負荷量與日後維護管理的方式等，都受到水文條件的影響。若人工濕地工程的規劃與周遭水文條件相違，將會增加工程進行的困難度，對於日後也不易維護。由於水文是自然大尺度的變化，人工濕地是工程小尺度的建造，因此實在是不宜用小尺度去挑戰大尺度。

在人工濕地調查規劃初期，特別需要有水文專家的協助，評估場址設置的適當性、當地的降雨量、入滲量、蒸發散量、與淹水的機率等。

(3).相關土壤學知識

「土壤」是濕地的第二個要素。濕地的建造會用到不同的土壤，若是作為濕地底部的防漏，則鋪設的土壤質地要細緻；若是作為供應水生植物的生長，則土壤要有肥沃性；若是作為生物膜的附著，則鋪設土壤的表面積要大，甚至要用礫石來鋪設；若是作為減少濕地周邊地表逕流，則鋪設的土壤要含有較多的有機物。而這些土壤的使用，都需要有土壤領域專家的參與。

(4).相關植物學知識

水生植物是建造濕地的第三個要素，濕地淨化污染質的主要機制，在於水生植物根系供生物膜生長，且將氧氣自空氣中通過植物體傳輸到根部，以分解有機質與促進硝化作用，植物根系也吸收部分營養源。人工濕地水生植物的栽種與管理，是建立穩定濕地生態的基礎，在濕地栽種水生植物，並不是將各種水生植物填滿濕地的水域空間，而是要有「栽種規劃」，包括栽種空間的設計、植物種類的選擇、種苗的來源、繁殖的方式、種植的時間、種植的技術、種植的位置、採收的頻率、避免引進外來種、減少對當地生物的影響等，這些建議，皆有賴植物專家仔細籌劃。

(5).其他相關領域知識

除此之外，不同的人工濕地呈現，還可以再加入其他領域的專家，例如，有的人工濕地為了保育野鳥，可納入動物專家；有的人工濕地是為了教育大眾，可納入環境教育；有的人工濕地兼具有當地文化特色的呈現，可納入人類學者或民俗文化學者；有的人工濕地是為了提供大自然觀賞屋或人行步道，可納入建築師；有的人工濕地是擔心有蚊蟲滋生的問題，可納入昆蟲學者或公共衛生專家。

除了上述的知識外，調查規劃團隊也應需要對現場有深刻的了解。

  - 調查規劃作業項目(一)－選址調查作業

規劃一處人工濕地的第一個步驟，就是：現場調查與資料蒐集，使得在設計後的人工濕地可以符合所需。而現場調查與資料蒐集，主要項目有：水源入流的水質與水量，出流的水質標準，場址所在地的大小、坡度、土壤質地、氣候條件、現場植物生長狀況、鄰近周遭社區遠近、與可能的風險等。

然而，並不是所有地方都適合建造人工濕地，並且人工濕地也不能解決地方上的所有問題。也因此，在建置工程之前最有智慧的作法，就是審慎選址，以發揮工程進行的目的。

選擇場址，很難有一套標準公式，因為不同的地區，有不同的氣候，不同的生物物種、不同的水文等因素，不過一般人工濕地的選址調查作業需要考慮以下項目：

(1).土地所有權

有權使用土地，是所有人工濕地建造的第一個考慮。

可以合法使用的地方，包括公家土地、直接向地主購買，或是長期承租。土地的合法使用，也需要注意地表下有無自來水管路、污水管路、瓦斯管、電纜通過，或是否有墳場、地下垃圾掩埋、地下停車場、古蹟、儲油槽等。

在人工濕地的上空也需要注意，避免吸引來的水鳥成為撞擊飛機的禍首，最好可以遠離飛機的航道，或是避免接近飛機場。另外，野鳥也可能攜帶禽流感病毒，威脅著危害在市郊或城市的邊緣處的人工濕地裡。

人工濕地場址在建置過程中，需要有合宜的道路作為進出車輛使用，否則日後施工機具、載運土方車輛將不易進出。若為了建造人工濕地，另再開挖道路、租購土地以供修築道路，費用將會增加。

(2).土地狀況

大地是大空間的尺度，場址是小空間的尺度，大小尺度之間一定有所關連，否則在工程進行時，將會投入大量的力氣，對付建置場址與周邊土地不連續的關係。

例如，在臺灣溪流的中下游建造濕地，最容易產生的問題，是溪流中上游的懸浮顆粒流入濕地，造成沉積阻塞，並進而發生人工濕地之「陸域化」，然而這在起初選址時，就應要考慮這項風險；而在淺層地下水較高的地方建造濕地，周遭的地下水很容易進入濕地，如果建造的濕地要作為污水處理之用，地下水進入將減少污水處理的成效；若地下水中若含有較高的鹽分，也將會抑制所栽種的水生植物生長；若地下水量如果豐沛，則將會使人工濕地建造時，需要不斷抽出滲入的地下水；若是屬於垃圾掩埋場處，則需要考量滲出水之水質，是否會有抑制水生植物生長代謝吸收機制之離子元素存在。

(3).土地的地圖與坡度

土地的坡度決定人工濕地的面積、水路配置與接受水源方式的選擇，應進行預定建置場址範圍的高程測量，作為規劃的依據。

地理資訊系統（GIS）能提供具有座標的精確地圖，尤其人工濕地建造的場址，可能位於河口、海濱、積水、洪水平原，溪流灘地等，不易進出，用地理資訊系統，可以得到人造衛星提供場址的許多資料。

低空飛機航照相，或是遙控直升機在上空近距離攝影，是取得精確地圖的另一途徑，透過所攝得的照片，不僅可以加上座標，而且可由彩色照片，判讀植物生長分布、地表土壤特性與水流空間分布等，對要規劃設計較大流域之人工濕地場址判斷甚有幫助。

(4).土壤狀況

現址土壤的質地、厚度、導水性，有機質含量，與鹽分濃度，是選擇場址很重要的判斷。土壤質砂粒、坋粒、黏粒的比例，代表顆粒大小的組成，也代表土壤孔隙的大小，是濕地土壤最重要的特性。理想的濕地場址，是有一層黏土作為天然的襯底，可省下日後的防漏花費。也因此，利用土壤全剖面開挖調查，或是應用地質鑽探方式，以瞭解在整個人工濕地質地分佈狀況以及其土壤滲透係數尤甚重要。

一般在進行土壤地質鑽探調查點數佈置，係以調查現址區域內，每600m2應設一處地質鑽探調查點，但若現址基地總面積超過6000m2，則應視現址基地地形需求，決定地質鑽探調查點數。原則上，對於現址地質鑽探調查或土壤全剖面開挖調查，在同一個基地處至少應要有設置2處調查點以上的相關土壤狀況資料。

土壤有機質含量的多寡，決定人工濕地植物需不需要施肥。作為都市污水處理之用的濕地，不能以為污水中含有機質，就能補足水生植物生長所需的營養源。尤其是水生植物剛栽種時，需要的仍是土壤中的有機質，若底部的土壤貧瘠，所栽種的水生植物初期難以存活，以致延長污水在濕地的成活時間，延後驗收時程。而具有好氧性土壤，更能快速發揮水質淨化的功能，為了維持底質土壤的好氧性，人工濕地應規畫平均水深是40cm，或是維持在30-60cm之間，以及維持底部土壤的好氧性，以免產生臭味與淤積，人工濕地應經常維持較開放的水面，讓更多的氧氣能自空氣中溶入水中，並擴散於底泥。

而在感潮區、早期鹽灘區或是淺層地下水鹽分較高的地方建造人工濕地，將會抑制微生物膜的增生與淡水性水生植物的生長，因此，對於種植耐鹽性水生植物，則是都市污水處理應用人工濕地所需應注意的。

(5).水文狀況

水文狀況是濕地選址最不確定的因子，水文的變動卻有賴長期資料的收集、調查與了解，包括空氣中的相對溼度、太陽輻射量、蒸發量、降雨量、風速、風向、地表逕流、地下水位等。

尤其是人工濕地若建置在水文變動較大的地方，則可能會因旱季而缺水乾涸、雨季時洪水溢流、暴雨時易被沖刷、淹水時易被波及，因此，人工濕地場址宜能夠選擇在承受水文變動較小的地方，以減少日後人工濕地破壞的風險。

而水文的變動上，在溪流的低灘地區變動比高灘地區為大，並且低灘地的沖刷處又比淤積處大，尤其是溪流的集水區愈大、坡度愈陡、植生覆蓋愈少、人為開發建設愈多、愈接近大都市的地區，所建置的人工濕地對於缺水或淹水的風險都將會大增。

其次，也應對於建置人工濕地所引取之河溪高程位置作深入的調查，包括瞭解河溪河床坡降程度變化、河溪水位高度在豐水期與枯水期的落差範圍、堤岸護坡處理方式、具有受到潮汐漲退變化有取汲海水之可能性等進行勘查作業，以提供設計者在引水設計條件有最佳參考資料，減少日後操作維護管理改建引水措施之經費支出。

(6).生物調查

生物是場址選擇上的重要資訊，包括調查當地生物的種類、數量、生長等狀況，是現址生態環境長期累積的結果。在現址內的動、植物，若是具稀有性的物種，則該地區則不適合作為人工濕地。

人工濕地的建造者要有遠瞻性，能夠考慮到工程建造後對周遭生物的正負面潛在影響，例如：人工濕地建造後，在開放水域面上可能吸引更多雁鴨科鳥類聚集，但對於喜愛在乾燥之地活動的百靈科、鶺鴒科與鶯亞科的鳥類，則將會被迫遷出；另外若種植過多的蘆葦，也將使鴴科、鷗科的鳥類無法棲息。

由於人工濕地經常處於洪水的淹漫與水流的沖刷，對於規劃選種的植物物種，應以深根或根系旺盛的挺水性植物為主，以對天然環境的變動有更多的適應性。傳統的水生植物處理系統，多以生長快速的漂浮性或沉水性水生植物為主，這些物種不耐沖刷，在變動環境中需要不斷的補植，尤其是後者。

(7).法規的參考

例如，根據「野生動物保育法」，建造人工濕地場址最好避開野生動物的重要棲息地；根據「文化資產保存法」，場址不能影響附近重要的古蹟文物景觀；根據「國家公園法」，不得在國家公園區域內，作水面、水道、改道或擴展等工程，因此人工濕地建造應該遠離國家公園。國家公園內若要進行人工濕地建造，當經過內政部國家公園計畫委員會通過，方得動工；根據「漁業法」，場址的選定需注意有否妨害水產動物回溯，或是水產動物繁殖保育區。根據「水土保持法」，特定為水土保持區的水道、湖泊、海岸，進行開發工程，需經縣、市主管機通過，方得為之。

有關國內之相關人工濕地規劃考量相關法規參考，則列如下表4-1所示。

表4-1 可參考之相關法規名稱

| 法規 類別 | 法規名稱 | 法規記載簡要內容 |
| --- | --- | --- |
| 環保 法規 | 環境基本法 | 為提升環境品質，增進國民健康與福祉，維護環境資源，追求永續發展，以推動環境保護為主。 |
|  | 水污染 防治法 | 為防治水污染，確保水資源之清潔，以維護生態體系，改善生活環境，增進國民健康為主，並訂定相關施行細則內容。 |
|  | 地面水體分類及水質 標準 | 為保護人體健康及保護生活環境，分別規定保護生活環境相關基準及保護人體健康相關環境基準內容 |
|  | 飲用水管理條例 | 為確保飲用水水源水質，提昇公眾飲用水品質，維護國民健康為主，並制定相關飲用水管理條例施行細則。 |
|  | 土壤及地下水污染 整治法 | 為預防及整治土壤及地下水污染，確保土地及地下水資源永續利用，改善生活環境，增進國民健康為主。並制定相關法規命令，如土壤及地下水污染控制場址初步評估辦法、土壤及地下水污染整治基金收支保管及運用辦法、土壤及地下水污染整治法施行細則、土壤及地下水污染整治費收費辦法、土壤處理標準、整治場址污染範圍調查影響環境評估及處理等級評定辦法。 |
| 農業 法規 | 水土保持法 | 為實施水土保持之處理與維護，以保育水土資源，涵養水源，減免災害，促進土地合理利用，增進國民福祉為主。並訂定相關水土保持法施行細則。 |
|  | 森林法 | 為保育森林資源，發揮森林公益及經濟效用為主，並訂定相關森林法施行細則。 |
|  | 野生動物保育法 | 為保育野生動物，維護物種多樣性，與自然生態之平衡而訂定之，包括對於保育類動物與一般類動物之保育規範，並訂定其施行細則。 |
| 教育科學文化法規 | 文化資產保存法 | 為保存及活用文化資產，充實國民精神生活，發揚多元文化而訂定之，包括對於文化資產之保存、維護、宣揚及權利之轉移規定。 |
| 內政 法規 | 都市計畫法 | 為改善居民生活環境，並促進市、鎮、鄉街有計畫之均衡發展而訂定之。 |
|  | 國家公園法 | 為保護國家特有之自然風景、野生物及史蹟，並供國民之育樂及研究而訂定之，並訂定其施行細則。 |
|  | 區域計畫法 | 為促進土地及天然資源之保育利用，人口及產業活動之合理分布，以加速並健全經濟發展，改善生活環境，增進公共福利而訂定之，並訂定其施行細則。 |
|  | 下水道法 | 為促進都市計畫地區及指定地區下水道之建設與管理，以保護水域水質而訂定之，並訂定其施行細則。 |
|  | 土地法 | 為依土地相關類別性質，定訂相關權責規定。 |

(8).其他特殊考量

人工濕地的場址若有在地居民、社團、學校、社區組織等參與，並培育與訓練人員，對於人工濕地生態系統機制與管理之認識，進一步讓人工濕地成為生態環境教育之戶外教育最佳教室，這對於日後的維護管理、景觀、人文、教育、生態等發揮功效，大有助益。

由於場址選擇是一種科學，需要收集許多資料，篩選重要因子；選址是一種藝術，以過去的經驗，綜合所有資料做出最佳的選擇。選址作業－對人工濕地調查規劃團隊來說，卻是一項最具困難且具挑戰性的任務。

  - 調查規劃作業項目(二)－河川水質與水量狀況調查作業

為了淨化河川水質，在河川水質污染裡有許多判斷的指標，比如水中化學因子、藻類、水棲昆蟲、生物物種的多樣性等指標，最常用的河川污染指標（River Pollution Index, RPI），是以水中溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、氨氮為4個因子，以不同的濃度範圍設「點數」（n），點數加起來後除以4，得到污染指標積分值，由此積分值代表河川污染的程度，如表4-2。也因此，對於引取河溪或其他水源為入流水源，則需要進行其水質調查，以瞭解引水水質的特性與變化。

一般在進行河川水質與水量狀況調查，宜實際施測與調查分析在不同季節，或是在豐水期、枯水期，或是在假日、非假日時期之水質與水量變化，並至少應分析其溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、氨氮、電導度等水質濃度狀況分析，而在集水區處宜加測總磷酸鹽與磷酸鹽，以評估其污染程度，和不同時期水量變化。

表4-2、臺灣河川污染指標與污染程度分類

| 水質/項目 | 未（稍）受污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 嚴重污染 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶氧量（DO）mg/L | 6.5以上 | 4.6-6.5 | 2.0-4.5 | 2.0以下 |
| 生化需氧量（BOD5）mg/L | 3.0以下 | 3.0-3.9 | 5.0-15 | 15以上 |
| 懸浮固體（SS）mg/L | 20以上 | 20-49 | 50-100 | 100以上 |
| 氨氮（NH3-N）mg/L | 0.5以下 | 0.5-0.99 | 1.0-3.0 | 3.0以上 |
| 點數（n） | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 污染指標積分值 | 2.0以下 | 2.0-3.0 | 3.1-6.0 | 6.0以上 |

（資料來源：行政院環境保護全球資訊網）

  - 調查規劃作業項目(三)－人工濕地之重要基本參數調查

由於人工濕地係應用自然淨化的方式，並依據生物特性、化學特性、物理特性原理，讓污水有機會經由人工濕地來進行水質自然淨化。也因此，透過調查規畫所建立人工濕地之相關基本參數，提供設計者使用亦為相形的重要。

一般人工濕地在進行規畫時，對於計算最大污染去除量方式，應該以可營造出最大入流流量之值，加以計算其污染削減量值，並避免使用最大入流污染濃度量計算其污染去除率，以致於縮小人工濕地可容許去除污染負荷的範圍。

而對於人工濕地具重要性的基本參數調查項目，則包括了：

4.4.1水力負荷量（Hydraulic Loading Rate, HLR）

水力負荷量為流經人工濕地的水流速度：

(4-1)

HLR：水力負荷量（m/day）

Q：流量（m3/day）

A：人工濕地的水域面積（ha）

在人工濕地的設計上，水力負荷量必須大於蒸發散與入滲量之和，否則人工濕地將無法保存水量，成為乾地。由於入滲量需遠大於蒸發散量，因此人工濕地必須知道場址的入滲量，這將決定人工濕地的水力負荷量。

4.4.2水力停留時間（Hydraulic Retention Time, HRT）

水力停留時間為污水流入人工濕地後，在人工濕地水域所停留的時間：

(4-2)

HET：水力停留時間（day）

V：人工濕地水域體積（ton）

Q：流量（m3/day）

水力停留時間為去除水中BOD與NH3-N最主要的設計參數，一般在自然環境條件之下，即氣溫在25-30℃時，則去除BOD約需5-6天，NH3-N則約需5-10天。

4.4.3平均水深（Mean Water Depth）

平均水深為人工濕地水深的平均值，這需要有人工濕地等高線圖才能計算得到：

(4-3)

H：平均水深

h1, h2,……, hn：n個水深

A1, A2……An：h1, h2,……, hn所對應的面積

A：水域總面積。

或是

可表示為：

(4-4)

V：人工濕地水域總體積（m3）

平均水深對於人工濕地的操作與管理至為重要，一般而言，BOD濃度愈高，平均水深需愈淺，以保持人工濕地底泥的好氧性；反之，較低BOD濃度的污水，即可增加人工濕地的平均水深，以處理較多的水量。

4.4.4反應速率（Reaction Rate）

反應速率代表污染物在人工濕地的分解反應速率，人工濕地對污染物的分解一般視為擬一階分解反應（pseudo first order reaction），或表示為：

(4-5)

Cin：入流濃度(mg/L)

Cout：出流濃度( mg/L)

k：反應係數( 1/day)

反應係數受到許多環境因子，如水溫、風速；建造條件，如水深、底質特性、水面積；水文操作因子，如流量、水力停留時間、入流濃度；與水生植物生長狀況、生長密度所影響，是合性的因子。

人工濕地設計最主要是依據BOD與NH3-N的k值進行，尤其是BOD。因為NH3-N的反應機制較BOD複雜，而且不只生物性的分解與吸收，也有化學性的吸附，因此不完全是微生物的分解作用所致。此外脫氮作用的進行，水中也需有足夠的BOD供為微生物的能源，水中總碳量（TOC）/水中總氮量（TN）＞2，所以一般人工濕地以去除BOD為主要考慮。

k值是一綜合性係數，除非現場有試驗模場，否則無法在建造前得知，因此一般在規劃時會採用學理與過去案例的k值經驗值作為參考的依據。

一般河川的BOD分解係數在0.25-0.45/day。由於河川進行分解的區域是在水體中，而人工濕地的分解機制是在好氧性底泥，好氧性底泥的微生物遠超過水體中的微生物量，所以理論上，人工濕地BOD的分解係數應該＞0.45/day。例如美國環保署在1993年建議人工濕地BOD的分解係數應為0.50/day，這是判斷人工濕地是否為好氧性最重要的指標。

過去，臺灣人工濕地場址BOD分解係數＞0.45/day的，只有三個，分別是新竹竹林大橋人工濕地（0.47-0.52/day），嘉義中洋子人工濕地（0.68/day），與嘉義荷包嶼人工濕地（0.50/day）。在其他的案例，人工濕地的BOD的分解係數皆小於0.45/day，主要的原因是BOD的入流濃度太高（> 80mg/L），水力停留時間太久，並水生植物生長過密。根據多處的案例與長期的監測，在好―厭氧皆具之人工濕地，建議BOD分解係數為0.20-0.35/day；專以厭氧處理的建議值為0.10-0.20/day。

臺灣的氣溫比較高，理論上BOD的分解係數應該較高，但是水中溶氧不足，反而容易導致底泥厭氧化，減緩BOD的分解速率，因此建議人工濕地的水力停留時間應在6-7天，平均有效水深在20-60cm，並要控制水要有流動性，而於人工濕地底部應使用較粗質地的細砂（sand）或壤土（loam），以增加微生物好氧性。更重要的是，不要在人工濕地先營建水生植物密植區來產生厭氧處理，應該都採好氧處理單元，人工濕地的底泥自然會發生厭氧分解，建議保守性設計BOD的k値採0.2-0.45/day作設計，或臺灣各場址處理綜合結果的建議經驗式為：k (BOD)=0.840+0.001Ci-0.116HRT+0.0034HRT2。

圖4-1、臺灣人工濕地之水力停留時間(HRT)與k(BOD)變化

圖4-2、臺灣人工濕地之BOD濃度移除率(%)與k(BOD)變化

圖4-3、臺灣人工濕地之BOD水力負荷量與k(BOD)變化

圖4-4、臺灣人工濕地之入流量與k(BOD)變化

圖4-5、臺灣人工濕地之BOD入流濃度與k(BOD)變化

圖4-6、臺灣人工濕地之BOD入流濃度與其濃度移除率變化

然而，氨氮的分解速率低於BOD的分解速率，美國環保署的建議值為0.107/day，而臺灣的人工濕地常處於厭氧狀態，氨氮的分解係數變化很大，常介於0.01-0.21/day之間。

4.4.5濃度移除率（Concentration Removal Ratio）

濃度移除率是人工濕地對於入流濃度的移除百分率：

(4-6)

：污染濃度移除率（%）

Cout：出流濃度（mg/L）

Cin：入流濃度（mg/L）

污染濃度移除率是評估人工濕地處理成效的指標。人工濕地是低操作與低維護的淨化污水方式，建議BOD為50-60%、NH3-N為50-60%、SS為30-45%、為20-40%。濃度去除率以SS最難達到建議範圍，尤其是植栽過密，或是未定期收割水生植物的水域，常造成排水中有較多的有機碎屑常隨水流流出，因此需定期清淤、收割水生植物，收取漂浮性藻類，才能降低水中的SS。

污染濃度移除率與反應速率、水力停留時間有關，因此若單用污染濃度移除率，會誤導人工濕地的成效評估，尤其是在增加水力停留時間之下，能夠增加污染濃度移除率，但卻導致人工濕地水流速度緩慢，呈短流現象，進而讓人工濕地生態系統呈厭氧化現象，而這是值得讓設計者注意的地方。

4.4.6入流負荷量（Inflow Loading Rate）

入流負荷量是流入污染物單位面積單位時間的質量，表示為：

(4-7)

：入流負荷量（g/m2day）

Cin：入流濃度（mg/l；或g/m3）

HLR：水力負荷量（m/day）

Q：流量（m3/day）

A：人工濕地的水域面積（ha）

4.4.7負荷移除量（Mass Removal Rate）

負荷移除量為人工濕地單位面積單位時間淨化污染的質量：

(4-8)

R3：負荷移除量（g/m2day）

HLR(in)、HLR(out)：分別為入、出流水力負荷量（m3/m2day）

Cin、Cout：分別為入、出流濃度（mg/l；或g/m3）

人工濕地的處理成效若要採用負荷移除量來作判斷，必須有大量的水流出，否則水若滲入地下，將有高比例的負荷移除，這是不合理的。

4.4.8入滲率（Infiltration Rate）

入滲率為經由底質防漏層向下移動的水量（圖4-7），這是人工濕地水量的重要評估項目。入滲率一般用達西公式（Darcy’s Law）計算：

(4-9)

q：人工濕地底質防漏層入滲率（m3/day）

A：人工濕地水域面積（m2）

K：飽和導水係數（saturated hydraulic conductivity, m/day）

H：人工濕地平均水深（m）

L：人工濕地底部黏質或防漏層的厚度（m）

圖4-7、入滲示意圖

所鋪設底質防漏層之飽和導水係數是人工濕地建造之前需要預先知道的條件，但是這個值只能根據實驗而得，且在現場底層存在變異，變異性愈大，需要愈多的試驗樣本，才能準確評估整個場址的入滲率。

4.4.9飽和孔隙流通量（Saturated Porous Medium Flow Rate）

地下流人工濕地的原理是藉由污水在地下孔隙間的移動（圖4-8），接觸孔隙介質或顆粒表面的生物膜，而淨化水質。其流況與計算公式如下：

(4-10)

q：地下流人工濕地通水率（m3/day）

h1：入流水頭高（m）

h2：出流水頭高（m）

L：地下流槽體長（m）

X：地下流槽體傾斜高（m）

K：孔隙介質的飽和導水係數（m/day）

圖4-8、地下流人工濕地

4.4.10蒸發散量（Evapotranspiration）

蒸發散是人工濕地水量的耗損，比起入滲量較少，但是人工濕地必須入水大於蒸發散，否則水生植物為陸生植物所取代。蒸發散的估算方式如下：

(1).Blaney-Criddle Method

Blaney-Criddle Method是在1945年提出，主要認為ET值是與日常光照時間（daylength）與日平均長度成正比，故又稱為強度法

(4-14)

C是日照時數比率

T是月平均溫度

a4與b4為ET與直線關係的截距與斜率，其計算所得為月平均蒸發量。

(2).蒸發皿法（Pan Method）

實地測量水面的蒸發散量，一般用美國A級蒸發皿（U. S. clean A pan），其直徑121cm，深25.5cm，以耐酸性的蒙耐合金（Monnel metal）所製，放於地上15cm的木架框上，其水深保持在5.0-7.5cm的筒緣下，以勾尺量測之，每日量測的水位變化差即為該日之蒸發散量（Ep）。

(4-15)

Kc為水生植物蒸散係數

Kp為蒸發皿的因子，在退潮的環境，一般在平均風速小於2.0m/sec的地方，Kp = 0.85；風速2.0-4.9 m/sec的地方，Kp = 0.60；風速大於8.1 m/sec的地方，Kp = 0.50。

優勢性的水生植物蒸發散量必高於自由水面，主要是水葉面積指數（leaf area index）較高，葉面積指數是單位水域面積Aw上的葉面積Al，簡稱為LAI：

(4-16)

一般Al是以測積儀來測定。水生植物的LAI越大，其蒸發散也越大，如布袋蓮在生長旺盛時，LAI高達14.8。

臺灣年降雨量約為900 × 108m，平均蒸發散量約為年降雨量的29.2%。臺灣的地理面積為36,000 km3，所以平均日蒸發散量若以水深表之為

2.00mm/day是臺灣土地蒸發散的平均值。若以水稻田為例，每年以2,000mm用水量來說，其中水稻用水：水面蒸發：土壤滲漏 = 2：1：5；但是一期水稻生產以120日計算，因此二期稻作其用水日期共240日，占一年的2/3，因此以臺灣長期的水稻田用水值，來比擬類似水田的人工濕地一年的用水量，因此需乘以

自由水面蒸發散量： 2,000mm × 1/8 × 4/3 = 333mm

水生植物蒸發散量： 2,000mm × 2/8 × 4/3 = 667mm

水田滲漏量：       2,000mm × 5/8 × 4/3 = 1,667mm

總共                                  2,667 mm

相當於每日用水 2,667mm/365day = 3.71mm/day

這是人工濕地給水的最低水深。因為一般水田是黏質土，在水田約以4.6mm/day來計算，這是長期灌溉下所形成最低滲漏量，這種土地稱為熟田，所以人工濕地的每日用水水深在3.71-33.82mm/day之間。但是在黏質壤土可提高到6.31mm/day，砂質壤土更高到16.91 mm/day，砂質土更可超過100mm/day。而臺灣人工濕地大部分是在灘地上，屬於「新地」，非「熟田」，新地滲漏量可達熟田滲漏量的1-2倍，甚至2倍以上。

4.4.11河川水文頻率

臺灣夏季多颱風，建造於河川高灘地的人工濕地，可能會面臨暴雨逕流沖毀的可能。因此選定場址時，在規劃時期，應考量鄰近之河川水文站的流量、斷面與水位資料，配合實測高程資料，推估該人工濕地之淹水潛勢，可降低選址失當導致人工濕地承受洪水侵襲頻率過高的可能性。

水文頻率分析為：                                           (4-17)

其中QT為重現期T（年）之流量，M為水文資料之均數，S為水文資料之標準偏差，KT為頻率因子，為選用機率分布之函數。

一般水文頻率分析常用的機率分布有三種：

(1).對數常態分布

對數常態分布表示所欲分析之水文資料取對數以後，符合常態分布。其計算流程如下：

  - 將所欲分析之水文資料取對數。

  - 計算取對數後水文資料的平均值M及標準偏差S。

  - 而對數常態分布的頻率因子KT為：

(4-18)

其中Norinv為標準常態分布的反函數。

  - 對數常態分布之頻率方程式可以表示如下：

(4-19)

將M、S、KT帶入後，即可求得QT。

(2).極端值第一類分布

極端值第一類分布為甘保氏於1941所提出，用以分析洪水與暴雨頻率；其分析的步驟較為簡單：

- 計算所欲分析之水文資料的平均值M及標準偏差S。

- 而極端值第一類分布的頻率因子KT為：

(4-20)

極端值第一類分布之頻率方程式，可以表示如(4-17)式：

將M、S、KT帶入後，即可求得QT。

(3).對數皮爾遜第三類分布

皮爾遜第三類分布由福斯特提出後，因其理論較具彈性，故在水文分析中多被沿用。1967年美國水資源委員會，將水文資料取對數，再用皮爾遜第三類分布法分析水文頻率，稱此法為對數皮爾遜第三類分布法。該委員會根據理論，將適合此分布頻率因子KT與不同偏度係數CS與相應之回歸周期T編印成表，其分析程序如下：

- 將所欲分析之水文資料取對數。

- 計算取對數後水文資料的平均值M及標準偏差S。

- 求取對數後的水文資料之偏度係數CS：

(4-21)

式中，N為紀錄年數；x為水文量大小。求得CS後，可以查表得到KT。

- 對數皮爾遜第三類分布之頻率方程式與(4-19)式相同：

將M、S、KT帶入後，即可求得QT。

圖4-11、水位―流量率定曲線

4.4.12河川生態系統效益風險

營建河濱灘地的生態系統，促進河川水質的自然淨化作用，是美好的期待，能去除更多的河川污染質，又能復育生物棲地環境；但是每個工程的進行，都要負擔背後的「風險」，不能因著有風險就不去解決問題，而是在工程的設計、規劃、建造、完工、操作、維護上，都將「風險」降至最低。生態系的穩定是人工濕地工程師所要達成的目標，但是生態系統包括生物不同群落與周遭環境因子錯綜複雜的關係。

生態系統風險最大的地方，是在將生態的問題「簡單化」（reduction）與「破碎化」（fragment）。前者是用單一目標進行自然地區的環境改變，後者則是工程施工的尺度太小、太零散，反而中斷地景連續性，導致地區過度分割，造成生態系統的侷限。傳統工程的確是目標簡單化，與只在較小的面積施工，如果施工的場址不具空間上的連續性，很容易造成地景破碎化。

4.4.13減少生態系統效益風險之場址規劃

不過在一大片已經長期無人利用的河濱灘地進行人工濕地工程，以促進河川自然淨化作用，並不是將工程目標簡單化，而是帶著綜合性的考慮，包括：

(1).場址選定：選定理想的施工場址，使所要營建的生態系統建立在穩定的土地上。

(2).引水工程：穩定性的引水工程，使河濱灘地持續在有水流動的狀態下。

(3).工法選擇：合適的生態工法，能達到污水自然淨化的果效。

(4).選種植物：選擇適宜栽種的水生植物，建立河濱生態系的「初級演替」（primary succession）。

(5).土壤改良：客土在較貧瘠的石礫上，使栽種的植物較快到達「次級演替」（secondary succession）的階段。

(6).水分控制：土壤水分的控制，包括漫灌、溝灌、噴灌或滴灌，使植物栽種較快達到「極盛相群聚」（climax community）。

- 周邊工程：包括入流口的沉泥池、防風木樁以防止河濱風險。場址周邊樁石護岸、截水溝或木柵定邊界，防止流浪狗入侵。

- 消毒措施：植栽種苗移入以前的消毒處理，防止福壽螺卵夾雜；入水口放置魚類攔截網，防止泰國鱧魚、琵琶魚等外來優勢種魚類進入。

- 排水工程：依據降雨潛勢分析與地勢高低，建造排水道與排水口，甚至在大型集水面積的場址，建造溢洪道加速排水。

- 持續監測與維護：以防止在枯水期間自然淨化場址產生硫化氫惡臭、蚊蟲滋生、陸域化、礫石阻塞、死魚浮現、福壽螺卵叢現、鳥屍殘留、流浪狗成群、水生植物生長過盛、水路阻塞、沉砂池淤積等現象。

河川自然淨化工法需要充分的調查生態考量，依據水域水文地理特性與污水不同的特性，經過污水淨化理論仔細的演算，評估工程的可行性與生態風險後再施工，並且選種合宜植物，也需要長期的維護與對環境的持續性監測，以營建河濱灘地生態系，發揮河川水質自然淨化的功效。

  - 調查規劃作業項目(四)－建置種類選擇判識

表面流人工濕地與地下流人工濕地的選定，主要根據水中懸浮固體濃度。當水中懸浮固體濃度大於30mg/L，並不建議採用地下流人工濕地，而採表面流人工濕地，以免產生顆粒阻塞。臺灣河川中下游河段，懸浮固體濃度常超過30mg/L，這也是臺灣人工濕地的規劃多採用表面流人工濕地的主因。在懸浮固體濃度較高水域，若是採用地下流，建議用地下礫間接觸。

然而，無人工濕地在種類規劃選擇型態如何改變，對於人工濕地的基本學理是不改變的，由其是包括水量平衡、水理演算、水流梯度、達西定律、生物分解動力式、吸脫附理論等，這些物理、化學、生物的基本理論仍然是人工濕地的基礎，整個工程技術的發展才會有根基。

選擇河川水質淨化工程種類上，以為人工濕地時，在規劃上需要考慮以下八個主要因子：

- 水文：河流水文變動，包括水位、流速、懸浮固體濃度與流量。在洪水期間劇烈變動，是人工濕地最主要原因。再好的人工濕地設計、建造，如果經常會被洪水淹到，功效將大打折扣，所以建造人工濕地最重要第一點，是計算場址在洪水氾濫時期的淹水頻率，如果經常被淹，應採容易復原與低建造費、高維護費設計。

- 河流水質：污水處理型的人工濕地，處理河段的水質BOD5最好超過10mg/L，方具成效，低於這限值，濕地中植物殘株的腐化分解，反而容易增加水中BOD5，使排出人工濕地的BOD5超過其排入量。

- 土壤：濕地土壤影響入滲量、植物生長營養份、植物根深等。理想的人工濕地土壤是細質地的黏土，或黏質性土壤，入滲量低於1-0.5mm/day為最佳；不過在河濱灘地地表大都是粗砂質石礫，但若剖面中有一層黏質較多的土壤，將有助入滲量降低。

- 灘地高度：河濱灘地的高程代表淹水的機率、取水的方法與周邊環境的互動。河流的灘地在高程上的變化，是過去水文長期變動的綜合呈現，高灘地是洪水時期懸浮泥砂的淤積、低灘地是枯水時期懸浮泥質的沉淤，所以高灘地較多石礫，低灘地較多泥質。高低灘地也有不同型態的植物，可營建出不同特徵的人工濕地。

- 灘地使用權：臺灣許多河濱灘地是民間土地或是政府用地，若向民間轉租，將付出許多租金與土地補償費，增加工程土地成本費用或糾紛。

- 周邊道路：工程的施工需要機械進出，以作挖深、濬深、挖溝等工程，場址必須有道路抵達，而且道路的寬度足供挖土機進出。

- 灘地面積：位於河濱灘地的人工濕地，必須有足夠的面積，使不必再覆土增加面積，所以灘地的開廣性是必須考慮的因子；甚至可以調查灘地邊的建築、公共用地、文化區展示，或未來的發展，一起搭配建造。

- 周遭居民的接受度：任何公共工程的建造，必須獲得當地居民的支持，否則無法成功，人工濕地建造也不例外。居民的支持在於執行工程的單位能與居民溝通，清楚呈現工程目標、進行程序、經費使用、當地效益等，有助於居民公共教育。

  - 調查規劃作業項目(五)－人工濕地之場址規劃配置作業

規劃人工濕場址配置，因著場址現址上的特性，在規劃上有許多空間，應依「因地制宜」的原則，發揮規劃的理念。人工濕地在結構上可能有如下的配置：

(1).河濱灘地馬達抽水型人工濕地：在河濱高灘地上以馬達自污水排入的水路上抽水，流經人工濕地淨化後再排入河川。

圖4-11、河濱灘地馬達抽水型人工濕地

圖4-12、臺北縣新海橋(第一期)人工濕地以馬達抽水引水

(2).河濱灘地重力引水型人工濕地：在河濱高灘地上以明渠或暗管，用重力方式，將一部分的河水引入人工濕地淨化後再排入。

圖4-13、河濱灘地重力引水型人工濕地

圖4-14、桃園縣河底橋地下礫間接觸工法以人工渠道重力引水方式

(3).河濱灘地分流型人工濕地：利用河川的分流，直接在河道灘地或河濱灘地上，重力引水進入人工濕地。

圖4-15、河濱灘地分流型人工濕地

圖4-16、臺北縣打鳥埤人工濕地以河濱灘地分流式引水

(左側為該濕地沉砂池)

(4).河濱灘地分流矮堰型人工濕地：以矮堰在河濱灘地上蓄水，成為人工濕地，水質淨化後再排入河川。

圖4-17、河濱灘地分流矮堰型人工濕地

(5).河濱灘地非點源截流型人工濕地：建在河濱灘地上，攔截河道兩側進入的非點源污染。

圖4-18、河濱灘地非點源截流型人工濕地

(6).河川支流污染截流淨化型人工濕地：建在河道兩旁的支流或排水道上，以淨化入流水質。

圖4-19、河川支流污染截流淨化型人工濕地

圖4-20、彰化洋子厝人工濕地以河川支流污染截流淨化型人工濕地

(7).滯洪池與污染截流型人工濕地：搭配滯洪池建造，以截流入流的污染。

圖4-21、滯洪池與污染截流型人工濕地

(8).都市排水與人工濕地共構：與都市排水溝共構，淨化都市污水，同時增加蓄洪。

圖4-22、都市排水與人工濕地共構

(9).湖濱、水庫污染截流型人工濕地：建在大型湖泊、水庫的灘地上，截流入流的點源或非點源污染。

圖4-23、湖濱、水庫污染截流型人工濕地

圖4-24、花蓮鯉魚潭人工濕地以湖濱污染截流型人工濕地

(10).三級處理功能型人工濕地：增加都市污水處理場淨化功效的人工濕地輔助建造。

圖4-25、三級處理功能型人工濕地

圖4-26、臺南安順排水淨化工程屬於三級處理功能型人工濕地

(11).非點源污染截流式人工濕地：截流多處非點源入流狹長型的人工濕地。

圖4-27、非點源污染截流式人工濕地

圖4-28、臺北渡南橋人工濕地以非點源污染截流式人工濕地

(12).洪水平原式人工濕地：建於感潮河段或洪水平原，以建造拓寬潮汐溝網絡，來淨化污水。

| 圖4-29、洪水平原式人工濕地 | 圖4-30、臺北五股人工濕地以洪水平原式人工濕地 |
| --- | --- |

  - 調查規劃作業項目(六)－人工濕地之水域單元區域配置規劃

除了空間規劃有不同配置以外，人工濕地也可以為增加水域面積而建造。由於人工濕地主要的目的是以淨化水質為主，其在規劃配置的重點，宜應考量場址的地形、坡度，及水力水流條件加以規劃，並以不造成短流為最高原則。也因此，規劃一處人工濕地需要能有維持50-80%的水域面積，其餘才是陸域部分。故，人工濕地各區域單元在配置規劃方式，有如下：

(1).應用多單元串聯規劃：多單元串聯規劃讓水質逐步淨化，淨化效果佳，但不易維護。

圖4-31、多單元串聯規劃

圖4-32、臺北新海橋人工濕地以多單元串聯式設施

圖4-33、新竹頭前溪人工濕地以多單元串聯式設施

(2).應用多單元並聯規劃：讓污水在各獨立單元流動，較易維護。

圖4-34、多單元並聯配置

圖4-35、嘉義中洋子人工濕地以多單元並聯式設施

(3).應用多單元並串聯規劃：發揮水質淨化與易維護的雙重功能。

圖4-36、多單元並串聯規劃

(4).集約式人工濕地：增加水域面積的規則，並以制水位控制水量、水面波動，增加生態棲地功效。

圖4-37、集約式人工濕地

(5).集約式表面流與地下流人工濕地共構：增加水域面積，增加並串聯配置，排放前與地下流人工濕地共構，以減少有機碎屑排放。

圖4-38、集約式表面流與地下流人工濕地共構

  - 調查規劃作業項目(七)－人工濕地的生態規劃作業

生態設計是使人工濕地的場址接近周邊地景，更容易成為生物棲地。生態設計有許多重要的因子，是可以經由客觀的數理推導或族群演替動力式演繹而得，作為工程規劃之用。

4.8.1由人工濕地植物生長根系特徵長度評估表土層

人工濕地的操作維護，水生植物的生長是關鍵性因子。水生植物的生長不良與過度旺盛，都將降低水質淨化的成效，尤其是挺水性水生植物的生長，是植栽表土的指標，因為這裡是水生植物生長的根區，為水生植物生長最敏感的地方，所以管理人工濕地的植物生長狀況，表土是最重要的部分。

表土的特性決定水生植物的蒸發散量，水份在表土的傳遞將影響水生植物的吸水率

(4-22)

q為人工濕地表土層水份的流通量（cm/day），z為表土層深度（cm），λ為水生植物根部的吸水率（l/day），由於吸水的方向與土壤水份的垂直通量方向相反，故用負號表示。

根據達西公式（Darcy’s law），土壤的水份通量是水份能量的梯度，故

(4-23)

K為土壤水份導水係數（hydraulic conductivity），單位為cm/day；HT為水份總水頭（total water head），單位為cm。由於人工濕地底床表土長期處於水份飽和狀態，故(4-23)式可改寫為

(4-24)

Ks為土壤水份飽和係數（saturated hydraulic conductivity），Hp為土壤水份壓力水頭（pressure water head），在飽和水份的情況，Hp幾乎為0，故(4-24)式可改寫為

(4-25)

植物的吸水率，可以表示為

(4-26)

T為植物蒸散率（transpiration rate），單位cm/day，δ為植物根系特徵長度，代表離地面愈遠，吸水率愈低，單位為cm，積分(4-22)式

(4-27)

(4-28)

(4-28)式可改寫為

(4-29)

由於，             故                           (4-30)

由(4-30)式可知，當q0愈大於T，或濕地的表土質地愈粗，z值將愈大，或表土的深度將愈深；反之，表土質地愈細，q0愈小，z值將愈小，即濕地的表土層將愈淺，即可以滿足水生植物的生長所需。由此可以根據水生植物根系分布與蒸散所需，計算人工濕地底土厚度。

根據在臺北縣新海橋人工濕地以盆栽量測香蒲的蒸發散量（ET）比較發現，A級蒸發皿的蒸發量（E）在栽種初期（株高55cm）之ET/E = 1.01，生長旺盛期（株高179cm）之ET/E = 1.40。以最高蒸發散量時期為考慮，香蒲用水量為1.40 – 1 = 0.40倍的蒸發量，以平均日蒸發散量6mm/day水深計算，香蒲日用水深為6mm/day × 0.4 = 2.4mm/day。

在人工濕地表層土壤的導水率，以常用的土壤飽和導水係數為5mm/day，故人工濕地的表土層深度應為

所以在人工濕地植栽表土層只要在16.86cm深，其水份即可滿足香蒲生長的根系延伸所需。依據2004-2005年在臺北縣新海橋人工濕地的盆栽實驗，也發現20公分的土深，維持在近土壤飽和含水量，即可維持香蒲一年生長所需的水量。

由於人工生態池的水深在20-60cm，再加上20cm表土層，因此開挖人工濕地不需太深。表土的厚度增加，將增加日後人工濕地的淤積。為了便於以後維護管理，甚至可用表土層深度來作指標，以免水生植物因著底土較厚，而能長到水深之處，造成人工濕地容易淤積困擾。

過去臺灣表面流人工濕地的建造，底土層經常鋪20-30cm的厚度，以促進挺水性水生植物的生長；但是根據研究調查顯示，只需20cm的表土層厚度即足供水生植物生長所需，建議表面流人工濕地底土層厚度20cm即可，多出的10cm深度供給水域進行自然淨化作用，而且20cm的表土，也只需邊坡鋪設即可，其他水域不用鋪設表土，以防水生植物過度茲生。

圖4-39、人工濕地土壤鋪設圖

4.8.2由植物生長動力式評估植物選種品種對環境之忍受性

人工濕地水生植物對於變動環境有高度適應性，包括不易被沖走，或根部容易再發芽。以logistic equation來計算水生植物的生長模式可表示為：

(4-31)

N為水生植物的生長量，t為時間，r為生長率，K為水生植物最大的生長量。

因為

兩邊取log        或改寫為

重寫為

(4-32)

因，故，在野外調查植物族群生長，不易測得N0，

故令，a為一正值，

故                                                    (4-33)

在變動環境下，水生植物的族群雖然到達生長最大量，或是極盛相（climax）；但是受到環境的變動，水生植物會再由巔盛時期再演替（resuccession）到達另一個新的次巔盛時期（sub-climax），兩個巔盛時期生長量的比值：

(4-34)

K1為次巔盛時期水生植物的生長量。由於環境變動的間歇發生

(4-35)

Kn為n次極盛時期水生植物的生長量，Rn為n次巔盛時期水生植物的生長比值。

環境變動對於水生植物生長量的影響，有三種狀況：

圖4-40、當Rn<1時，植物族群的演替

圖4-41、Rn=1時，植物族群的演替

圖4-42、Rn>1時，植物族群的演替

人工濕地水生植物的管理與維護，需要知道所管理的水生植物是屬於這三種趨勢的哪一種，若屬於Rn<1的型態，表示自然環境對於水生植物生長是逆境（stress），水生植物在變動後雖然調整到新的極盛期，但已不復以前之旺盛。

若是屬於Rn=1的型態，代表水生植物有高度的穩定性（resistance stability）與復原性（resilience stability）。前者代表環境變動後，水生植物的生長量能夠恢復到原來的極盛量，後者代表恢復的時間短，這是人工濕地所要優先考慮的物種。

若是屬於Rn>1的型態，表示環境變動愈大，該種水生植物長的愈好，愈能獲得生長的空間，這種水生植物稱為人工濕地生態系統內的「超級物種」（super-organism），是最具競爭力的物種，一下子就會占滿所有生長的空間，因為洪水、暴雨都帶不走。人工濕地若有這種物種，則需定期清除，以人為介入輔助大自然無法以環境變動減低其族群占滿的空間，這種人為輔助的生態管理稱為「輔助逆境梯度」（subsidy-stress gradient）。

在管理人工濕地水生植物最重要的參考依據，是水生植物在自然變動或擾動中的變動圖，與其參數r、K、Rn。

4.8.3由交感規劃不同種水生植物的混種

人工濕地的管理與維護最困難的部分，並非工程，工程結構是屬物質的，容易控制、維修與更換；不易掌握的是生物部分，尤其是植物相，因為植物是人工濕地內食物鏈的基礎與能量的固著，動物相是跟上來的，只要植物相出了問題，如植物過度茂盛，動物相一定會有問題，如蚊蟲的孳生。

植物混種（mixtural cultivation）是人工濕地管理的吊詭，因為根據生態的Lotka法則，系統內食物與能量傳遞愈複雜，外界進入的物質與能量就能有最小的輸出，因此在人工濕地經常栽種幾十種的水生植物，這種多樣性的植物觀幾乎為普世生態管理所接受；但是，幾十種的植物混生在自然界的濕地，是經過多年演替的結果，並不是一開始就多種同時出現的；開始出現的，只是少數的先驅性物種（pioneer species）。

水質淨化型的人工濕地，會輸入高濃度的有機質與營養源，這種狀況對大多數的植物是種逆境，因此只有少數的植物種類能夠生存下來，所以初期栽種的植物會逐漸死亡，只留下少數的優勢物種，如布袋蓮會壟斷所能使用的空間。在這個階段往往因為失去景觀，失去多樣性、失去人對水域的使用價值，而被詬病為「雜草叢生」。

所在只能存在少數優勢水生植物的人工濕地，要維持多種的水生植物進行水質自然淨化的功能，是人工濕地管理與維護上相當不易的部分，必須用欄柵限制各種優勢水生植物的生長空間，保持不同的水深、流況、水質、與底床質地，以組成人工濕地內不同的微棲地（micro-habitat），才能達成不同物理因子的區間（zonation）與不同區間的生態漸變區（ecotone），生態漸變區因為具有生態分區重疊的果效，最易達成水生植物的混合生長，可以利用不同水生植物的交感（interaction）達到各種族群的平衡，使整個人工濕地生物群落穩定。

分析不同生物的交感作用，最常用的理論是Lotka-Volterra公式：

(4-36)

N1、N2：為二物種的生長量

r1、r2：二物種的生長率

K1、K2：二物種的極盛生長量

α、β：二物種交感係數

α、β若為正值，代表物種之間的競爭（competition）；若為負值，表示物種為偏利（commensalism）；若為0（或接近0），則代表物種不具交感，呈中性關係（neutralism）。要聯立解上式，採Runge-Kutta常微分方程數值近似解，給予初始值與時間範圍，求取模擬值與實驗值最小的相差平方和。

4.8.4感潮帶水生植物之規劃

人工濕地內水生植物生長過度茂盛是管理上的問題，需要定期每年清除數次，但是水生植物生長太差，以致人工濕地呈現植株枯死、葉面泛黃、葉尖黑焦、葉緣捲燒等現象，不只有礙觀瞻，也對水質淨化有負面的影響。

人工濕地影響水生植物不易生長的原因有許多，如水流太快或太慢；底質顆粒太粗或太細；底質含水量變化太大；底質有硫化氫生成的毒害；水中還原態硫與鐵產生沉澱、水生植物葉部產生缺鐵症；水中氮/磷（N/P）平衡或是碳/氮（C/N）平衡失調，以致水生植物呈現缺氮的現象等，這大都發生在厭氧作用旺盛的人工濕地中；植物病蟲害；水中鹽份濃度過高，水生植物滲透壓失去平衡等現象。

這些抑制水生植物生長的外在因子，最常見的是鹽份濃度的影響。臺灣的河川短促，潮汐上潮的距離遠，建在河濱的人工濕地若是在中、下游段，就容易受到潮汐鹽份的影響，進而鹽化人工濕地，對水生植物造成鹽害。

鹽害對植物生育的影響，最常用的理論是Mass-Hoffman理論式。Mass-Hoffman理論是植物對鹽害的反應有一臨界值，過了該臨界值，水生植物的相對產量（relative yield）便等比率降低，其關係式如下：

RY＝100－B（EC－ECC）                                         (4-37)

RY為相對產量（%），ECC：臨界電導度值，B為減產斜率。ECC對挺水性水生植物是飽合土壤水份抽出液的電導度值。

4.8.5水生植物種植密度之規劃參考

污水處理型人工濕地栽種挺水性水生植物，在減少生化需氧量與化學需氧量項目，最主要的功效來自水生植物，尤其是蘆葦與香蒲，能夠將空氣傳輸到植物的根部，進而藉著擴散作用，氧化周遭的底泥與水域，這將能夠提高水中的溶氧量，促進水域的好氧性，因此挺水性水生植物增加水中的溶氧量以下式表示：

CV＝mg                                  (4-38)

其中，C：為水中的溶氧濃度（mg/L）

V：為水的體積（m3）

mg：為水的溶氧量（g）

由於水生植物釋放溶氧是藉由擴散作用進行，故

(4-39)

D為氧氣擴散係數（cm2/sec）。A為斷面積（m2），x為平均植物根系長度到土壤表面的距離（cm）。若為負號代表溶氧由水生植物擴散到水中，正號代表水中溶氧擴散到根系中，供呼吸作用所需。

上式改寫為                                               (4-40)

試驗設計是在新海橋人工濕地中進行，以試驗桶的水體積為定值，故

(4-41)

C0為原來水生植物根系中的溶氧，上式可改寫並積分為：

(4-42)

Ci：水中溶氧

(4-43)

一般植物根系細胞內與細胞間隙的溶氧，主要是來自土壤中氧氣的輸入，但是挺水性水生根物的Co值，主要是來自空氣中溶氧到葉氣孔中的細胞質液中，再擴散到植物根部，因此Co值近似於飽和溶氧量，由於挺水性水生植物藉著蒸散作用，葉面溫度不因外界環境有太大的變動，以20℃為葉面溫度，飽和溶氧為9.2mg/L。

4.8.6生態系統彈性之規劃

河濱灘地承受洪水的機率較高，洪水對人工濕地最大的破壞在沖刷或淤積，所以在河濱灘地的人工濕地須對洪水有高度的「生態系統調動」（ecosystem cybernetics）能力，即洪水過後，能夠快速的恢復，稱為「彈性穩定」（resilience stability），如圖4-41。

污水處理型的人工濕地需要具有高度的彈性穩定，在洪水過後容易恢復污水處理功能，因此水域不深，容易挖除淤泥，所種植物具有優勢性，能很快長回，種植植物的種類也不多，以具有污水處理，如布袋蓮、浮萍、大萍、水毛花、蘆葦、香蒲等為主，不若生態保育型人工濕地高密度的種植多種水生植物。

根據調查，生態保育型人工濕地，挺水性水生植物種植的間距低莖0.5m、高莖1.0m、蓮花種植間距2.0m。污水處理型人工濕地所種植的水生植物由於是優勢種、生長快，間距可增加一倍以上：低莖1.0m、高莖2.0m甚至8.0m，讓水生植物自己形成穩定的群落。

圖4-43、水生植物栽種的彈性穩定

4.8.7人工濕地的動物棲地規劃

能夠吸引鳥類前來棲息，是許多百姓決定能否接受人工濕地的關鍵，不少人認為人工濕地必須水質乾淨，才能吸引鳥類前來，其實一般鳥類對於水質的要求不高，在河濱灘地，污水處理型的人工濕地也能成為鳥類棲息的所在。主要的原因有：

(1).提供廣大的水域面積

河濱灘地接近河邊時，更增加水面的面積。且濕地的水流速度、水位的變化都較河川少，更能吸引親水性的鳥類棲息，尤其污水處理型人工濕地多採數個水域串聯，每個水域有其獨立的水文條件，進而影響其生長植物群落的不同，將增加水鳥對棲地的選擇性，尤其面積0.6ha以上的人工濕地，對水鳥更具吸引力。

(2).提供水生植物供為覆蔽與覓食的場所

人工濕地栽種的水生植物，因水中含量豐富的營養源濃度，生長得更好，植株長得更密，更能提供水鳥良好的隱密性，也繁殖更多的種子供為鳥類攝食。挺水性的水生植物群落能夠擋風、隔噪音，使人工濕地成為較不受干擾的地方，因此，種植水生植物是吸引鳥類前來的必要措施，何況生態系統99.9%的生物量都集中在植物，因此以建立生態系統來淨化污水，種植水生植物並讓其生長眾多，是合乎大自然法則的智慧作法。

(3).提供多變化的水流狀況增加棲地歧異度

人工濕地的水力停留時間、流量、流速、水流斷面、水深都是可以控制的，且濕地內的水路與配置，能增加水流狀況的歧異度，將增加水中昆蟲、螺類與魚類棲息的選擇性，進而更吸引多種水鳥前來覓食。人工濕地的不同區，可作為不同微棲地配置，營建出具有數個不同微棲地組成的生態系統。

(4).提供隔絕陸域動物入侵干擾的空間

這是人工濕地與自然濕地不同、而且更吸引鳥類的所在。自然濕地與陸域性的交錯，使得陸域性動物容易進出濕地干擾鳥類；但是河濱灘地的人工濕地，水域形狀是矩形，邊線較直，與陸域之間的交錯空間非常少，反而成為陸域動物無法入侵的屏障。

(5).提供河川魚類回游進出人工濕地的通路

這是河濱灘地建造污水處理型人工濕地的另一個優點，人工濕地的入流口與出流口成為河中魚類的回游通道以進出人工濕地，可以在濕地中攝食蚊蟲；而且河川枯水期間，人工濕地水量穩定，魚類獲得多一個生存空間。這些功能的發揮，是建立在人工濕地處於操作的狀態下，使得人工濕地與河流處於水流連通的狀態下。

(6).提供防砂風蝕的生態功能

臺灣在東北季風時期，強勁的風吹動河濱灘地的泥砂，造成河流附近空氣中的懸浮性顆粒更高，不僅影響周遭人體健康，也影響河灘生態，不利生物棲地。在河濱灘地上建造人工濕地，增加灘地含水量與植物生長，有定砂功能，不僅改善附近的居住環境，而且減低風蝕，增加河濱生態系的地理穩定，為生物多樣性創造良好的自然條件。

因此，在自然棲地已經不多的前提下，建造人工濕地是合乎照顧生物的原則，即使污水處理型的人工濕地，仍可兼具保育生態的功能，證明了解生態科學與工程技術的效用－人不是大自然的被動者，而是主動的管理者。

4.8.8人工濕地之生物多樣性與使用土地面積規劃

人工濕地除了淨化污水之外，也兼具生態棲地的功能，生物選擇棲地是受許多因子共同的影響，不過地域的面積大小，影響棲地的完整性，進而影響生物遷入與對棲地的使用。

Shannon Index（H）為一評估生物多樣性的指數，表示為

(4-44)

S為物種數量

Pi為某一物種在群落中出現的機率

ni為某一物種在群落中的個數

N為群落中所有個體的數量

面積（A）愈大的人工濕地，生物物種的豐富度（H）愈會增加（圖4-44）

圖4-44、人工濕地與生物物種豐富度關係圖

其關係可表示為

（4-45）

a、b為定值，依不同的地區而定，圖4-44中的A*為最適當選取的人工濕地面積，超過A*生物物種就沒有顯著的增加，這也符合現實的狀況，任何人工濕地的建造，都無法提供幾近無窮大的土地面積。

若人工濕地座落於生態較差的地區，生物物種的增加不會因人工濕地的面積而立刻有正面反應，人工濕地的面積必須超過某個限值Ac才呈增加的趨勢，其關係如圖4-45：

圖4-45、生態不佳的地景區塊人工濕地面積與物種豐富度關係圖

或用以下數學式表示之

（4-46）

在此情況，若建造人工濕地面積小於Ac，對於生物物種沒有增加的果效。

人工濕地發揮水質淨化的是水域面積，水域面積周邊的陸域面積是作緩衝區、步道、與減少地表沖刷之用，水域面積與陸域面積之和稱為「人工濕地總面積」，人工濕地水域面積需占人工濕地總面積的50-80%，而且不得低於30%，方是符合水質淨化工程的目標。

  - 人工濕地之調查規劃作業考量表

人工濕地在調查規劃上有許多因素要考量，因此，透過表4-10之「調查規劃作業考量表」項目內容建立，提供調查規劃團隊在作業調查規劃項目上的確認。

而這表單設計，針對其各項因素，劃分為有考量、部分考量、待考量、不確定之四個等級，亦即：「有考量」表示在調查規畫中有考量到這個因素，並有調查或是採取對應的措施；「待考量」則表示此因素在人工濕地調查規劃作業中待進一步考量。「部分考量」表示在調查規劃上僅作局部性考量。以在「調查規劃作業考量表」內之土壤調查項目為例，若該人工濕地在調查規劃時有施作質地分析考量，但沒有施作導水係數試驗，便是部分考量。而在最後一格為「不確定」，是當無法蒐集調查到資料，則為「不確定」選項。

因此，透過填表人確認在調查規劃人工濕地時是否有該項因素考量內容，則在考量表內依據有考量、部分考量、待考量、不確定之等級，以「●」標示之。

而在人工濕地「調查規劃作業考量表」項之主要考量項目各因素內容說明，則如下：

(1).土地：包括考量有，

(a).權屬及範圍：土地使用權屬上的問題有無考量，縱然一般河川水質淨化工法場址多為公有地，無權屬問題，但亦需考量土地管理機關是否同意。範圍表示土地面積，填寫於備註欄。

(b).地形及高程測量：土地使用時有無經過地形及高程測量。

(c).用途：

- 過去：設計單位有無調查場址過去的用途；若有調查或考量將場址過去用途註明於備註欄。

- 現在：場址目前如何使用；若有考量則將場址現在用途註明於備註欄。

- 未來：施工單位有無考量場址未來使用，有無相配合計畫，或是未來使用時間有無限制等。

(2).水源：包括考量有，

(a).水源距離：水源與建置場址之距離是否有考量，是否需要能源來運送。

(b).水質條件：人工濕地處理水質，是否有經過檢驗，污染程度為何。

(c).水源種類：人工濕地的水源種類，例如生活污水、暴雨逕流、區域排水等。

(d).水量穩定性：人工濕地之水量穩定性是否有考量，而水量不足時是否需要水源補助等。

(e).地下水位：當地地下水位曾否經過調查。

(3).土壤調查：人工濕地場址的土壤參數是否足夠，有無有經過足夠的土壤試驗分析；必須包含質地分析、導水係數試驗、地質鑽探，有鹽化疑慮的土壤需包含飽和抽出液電導度等。

(4).氣候及風險：包括考量有，

(a).洪氾風險：當颱風或是暴雨事件來臨時，淹水風險有無考量。

(b).感潮影響：在河口或感潮河段的場址需要考慮到潮汐所帶來的鹽分，或是被浸沒的風險等影響。

(c).氣象及降雨：當地的氣象或是降雨是否會影響到工程的運作。

(5).原生物種：包括考量有，

(a).水域動物：指有無考量工程對當地原生的水域動物的影響。

(b).水生植物：指有無考量工程對當地原生的水生植物的影響。

(c).其他生物：指有無其他需納入工程規劃考量的物種。

(6).民眾參與：表示該人工濕地進行與完工後維護，是否融入當地民眾之意願，民眾參與的部分有無納入規劃的考量之內；人工濕地場址可以做為當地民眾的生態教室，而當地民眾可以協助維護。

(7).未來擴充及調整潛在性：指人工濕地設計者是否有將未來擴充及調整的潛在性有無納入考量之中，並有配套措施的初步規劃。

而其項目列表方式，則如表4-10所示：

表4-10、人工濕地之調查規劃作業考量表

| 調查規劃作業考量 | 不需考量 | 需考量 | 不 確 定 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考 量 | 部分考量 | 待 考量 |  |  |
| 土地 | 權屬與範圍 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地形及高程測量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 | 過去 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現在 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未來 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤調查 | 質地分佈 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鑽探調查施作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 導水係數(透水係數) |  |  |  |  |  |  |
| 水源 | 水源距離 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水質條件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源種類 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量穩定性 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水位 |  |  |  |  |  |  |
| 氣候及 風險 | 洪氾風險 |  |  |  |  |  |  |
|  | 感潮影響 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氣象及降雨 |  |  |  |  |  |  |
| 原生物種 | 水域動物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水生植物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 居民參與 |  |  |  |  |  |  |
| 未來擴充及調整潛在性 |  |  |  |  |  |  |

  - 人工濕地之調查規劃作業自主檢核表

透過人工濕地調查規劃作業自主檢核表內容所陳列各項檢核項目，提供調查規劃團隊在人工濕地調查與規劃工作完成程度的確認，並自我檢核調查規劃作業項目完成不足地方的說明，以作為人工濕地設計團隊參考上的價值依據。

表4-11、人工濕地之調查規劃作業自主檢核表

工程名稱：

| 檢核項目 | 檢核情況 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、場址選擇規劃 |
| (一).場址現址土地範圍面積規劃 |  |  |  |
| (二).土地所有權 |  |  |  |
| (三).土地使用情形調查 (1).存有垃圾掩埋場問題 (2).地層下陷危機 |  |  |  |
| (四).土壤相關性質調查 (1).土壤質地(黏粒、坋粒、砂粒百分比) (2).土壤導水性 (3).土壤有機質含量 (4).土壤鹽份濃度 (5).鑽探調查點數 |  |  |  |
| (五).地下水水位調查 |  |  |  |
| (六).取水高程與現址引水位置處描述 |  |  |  |
| (七).場址與河川相對位置描述 (1).灘地高度 |  |  |  |
| (八).洪泛頻率調查 (1).洪峰流量計算 (2).淹水頻率計算 |  |  |  |
| (九).保育生物物種資料蒐集 (1).生物種類紀錄 (2).生物種類數量紀錄 (3).生物種類分佈棲位調查紀錄 |  |  |  |
| (十).指標水質之監測站資料蒐集 |  |  |  |
| (十一).距離社區或城鎮遠近調查 |  |  |  |
| 二、取水規劃 |
| (一).採樣調查時機紀錄選擇 □(1).以豐、枯水期之二期進行採樣 □(2).以不同季節之四個季節進行採樣 □(3).以全假日與非假日時間安排採樣 □(4).水量調查採逐時監測一次 |  |  |  |
| (二).水量量測調查方式 □(1).以日逐時量測方式作監測 □(2).以日固定一個時段方式作監測 □(3).以豐水期與枯水期時間監測流量 □(4).以暴雨時期進行監測 |  |  |  |
| (三).水質一般分析項目調查 (1).DO (2).SS (3).BOD (4).NH3-N (5).EC (6).在集水區應再檢測TP (7).其他項目 |  |  |  |
| (三).污染貢獻度及占排入污染量百分比調查 |  |  |  |
| (四).潮汐影響調查 |  |  |  |
| (五).水源引取管轄權責政府機關單位調查 □(1).河川溪流 □(2).水庫集水區 □(3).埤圳路 |  |  |  |
| 三、氣候資料蒐集與調查 |
| (一).蒸發散量計算 (二).降雨資料蒐集 |  |  |  |
| 四、人工濕地基本規劃重要參數調查 |
| (一).前處理設備之規劃方式 |  |  |  |
| (二).各單元區域配置合理性 (1).水域面積占總土地面積百分率 (2).陸域面積占總土地面積百分率 |  |  |  |
| (三).設計處理水量規劃計算 |  |  |  |
| (四).各規劃單元之HRT計算 |  |  |  |
| (五).各規劃單元之HLR計算 |  |  |  |
| (六).各規劃單元之入流負荷量計算 |  |  |  |
| (七).各污染物之反應速率計算 |  |  |  |
| (八).土壤飽和導水係數(K)計算 |  |  |  |
| 五、生態生物調查規劃 |
| (一).現址生物物種資料建立 |  |  |  |
| (二).鳥類、動物、植物、魚類、昆蟲等調查. |  |  |  |
| 六、人工濕地之調查規劃作業提供設計者注意事項說明與意見 |

填表人：                                            填表日期：     /      /

- 人工濕地之設計

經由調查規劃作業所獲得人工濕地現址相關條件資訊後，作出一套規劃現址場址全盤性資料，對於接下來設計團隊著手進行人工濕地各單元區域設計方式，有更明確依據參考應用。

而在人工濕地的設計上，也涵蓋許多設計項目內容，包括對於入流設計、排水口設計、沉砂池設計、流量設計、植栽設計、教育解說設計等設計內容作業。

5.1人工濕地的入流設計

人工濕地的入流設施（inlet device）或取水工，主要在提供水量，而且可以避開水質不合宜時的引水。水質不合宜是水中鹽分過高，或是水中懸浮固體濃度過高，或水中有植物殘渣，漂浮垃圾或塑膠袋。

人工濕地入流的設計原則必須注意：

5.1.1現地條件的考量：

(A).引取河道水源，在規劃調查作業階段，就應先必需取得管轄水利事業之相關中央政府單位(如經濟部水利署等)或地方政府機關(如河川局等)的同意，方能設計進行。

(B).取水的位置、高程與開口需要能夠採到足夠的水量。

(C).取水口必須要避免河川衝擊面，或河川容易沖刷之處。

(D).取水口若需用矮堰、土堤、橡皮壩、石堤等抬高水位，需要避免妨礙排水。

(E).取水口位置需有足夠水流，以免淤積泥沙。

5.1.2取水方式

(A).重力引水 (gravity flow)：重力引水有明渠引水與管路引水。明渠引水是以混凝土的取水口，加上制水閥(control vale)或是制水板(stop log)，調整入水流水量，減少沖刷。管路引水，大都用PVC管直接自水面引水，進入陰井(submerged well)或地下集水井(underground inlet well)，以井水位的高程落差進入人工濕地。明渠引水需要定期清除水面垃圾，因此入流口前端最好加設一道欄污柵。如果水面有浮油，建議加設一道攔油索或有浮油自動脫除裝置。管路引水最大的問題是水中懸浮顆粒在陰井或地下管路的淤塞。引水水源的懸浮顆粒濃度若經常超過50mg/L，建議採用明渠制水的方式引水。用重力引水最大的優點，在減低未來的操作與維護費用。

圖5-1、新竹頭前溪竹林大橋(第一期)人工濕地之重力引水

(於引水處置攔污柵並配合制水閥之重力引水方式)

|  | 圖5-2、臺北縣雙溪中學人工濕地之引水進入濕地前浮油自動脫除裝置 |
| --- | --- |

圖5-3、臺北水磨坑溪人工濕地之引水進入濕地前攔油索裝置

(B).馬達引水（inlet pumping）：主要用在平坦灘地，或是缺乏足夠重力引用，或是水位過低時的取水方式，抽水馬達固然方便引水，但是增加日後人工濕地操作與維護的費用。一般採用低揚程沉水式抽水，以減少電費，與方便操作。

圖5-4、臺北水磨坑溪人工濕地之濕井內抽水馬達裝置

(C).其他：有時為了越區引水，可以採用地下暗管(culvert structure)或是虹吸管，或是水橋引水。這些結構建議用混凝土製，以減低水量滲漏，減少水頭損失，而且結構穩定，在洪水沖刷下，較不易損壞。

5.1.3取水設計應注意事項

(A).在設計上，應需注意人工濕之引水水源是否有受到漲退潮汐入侵影響。

(B).對於設計入流抽水站的位置，是否有可能有潛在地層下陷危機。

(C).對於設計抽水量以及引水水源，應該以取得具有效水源為主。

(D).在設計取水時，應要有設計攔污柵裝置，並且其擺設位置或設施，宜要考量可以讓人員容易清理的動線。

圖5-5、臺南市安順排水人工濕地於引水處利用橡皮壩截取有效水源

5.1.4入流抽水站設計考量

入流抽水站設計的方式有乾井式抽水站、濕井式抽水站、和沉水式抽水站。通常，人工濕地若是設計需要抽取大量污水時，一般以考量乾井式抽水設計，尤其是當污水有機會通過前置攔柵去除固體廢棄物之後，流入抽水井內，讓裝至在另一側乾井內的馬達，可以進行抽水。另外，若人工濕地是設計小型抽水站，則通常會用濕井式方式，將抽水馬達置於濕井中，直接抽取污水。

對於抽水馬達設置的台數，則依人工濕地設計操作抽水量之時變遷及馬達抽水機性能而定，通常建議採用同一容量同一性能為原則。而有關人工濕地入流抽水井之抽水馬達設置台數，可參考表5-1。

表5-1、人工濕地入流抽水井抽水馬達設置台數參考

| 污水抽水機 | 雨水抽水機 |
| --- | --- |
| 計畫抽水量 (m3/sec) | 設置台數 | 計畫抽水量 (m3/sec) | 設置台數 |
| 0.5以下 | 2~4台 (須1台備用) | 3以下 | 1~2 |
| 0.5~1.5 | 3~5台 (須1台備用) | 3~10 | 2~3 |
| 1.5以上 | 4~6台 (須1台備用) | 10~20 | 3~5 |

並且在抽水馬達選擇上，應以不阻塞、抗腐蝕、磨損少且容易分解清掃的構造，而設置的位置，應以不影響當地周圍生態環境為主。

5.1.5入流抽水站設計原則

(A).人工濕地的取水，從源頭引水導路流進入流抽水站污水，不可有急速方向性的變化，或是明顯的流速變化。

(B).入流抽水站入口附近的流速，應宜設計在0.5~0.8m/sec以下，最大不宜超過1.2m/sec。

(C).在入流抽水站上部，應於適當位置處設置水密性人孔，以供人員出入檢查、清理，並防淹水、防臭，亦防止他人跌落井中。

(D).污水在入流抽水站內停留時間不宜超過30分鐘，以防污水腐敗。

5.1.6攔污柵(screen)設計要項

人工濕地在引水前端設計一攔污柵裝置，不但可以去除大型固體廢棄物、漂浮垃圾及懸浮物質，保護抽水馬達硬體設備，也防止人工濕地之各單元區域聯絡管路阻塞等功用。

一般攔污柵的分類，依據柵條間隔可為粗篩(柵條間距為25~50mm)、中號篩(柵條間距為15~25mm)、細篩(柵條間距為10~15mm)三種類型。尤其是若攔污柵係設計在沉砂池之後，可考量以粗篩攔污柵，若是設計在沉砂池之前，則宜設計採用中號篩或細篩攔污柵。

圖5-6、屏東縣武洛溪人工濕地於入流抽水站前設置攔污柵

圖5-7、高雄高屏溪右岸舊鐵橋人工濕地於入流處置攔污柵

5.1.7.配水設施 (water distribution)

人工濕地大都是土堤所圍，而且水淺，因此進入人工濕地的水流，宜為薄層流 (sheet flow)，水流緩慢不會產生沖刷，水量均勻，不會在入流處就造成分配不勻。為了達到入流是薄層流況與配水均勻，採用的設施：

(A).單點入流 (point charge)：

水流自一個位置流入人工濕地，單點入流大都受限於地型，或是在長狹型的人工濕地。

圖5-8、單點入流平面示意圖

單點入流的建造費最便宜，但是為了避免沖刷，入流口前必須有護坡碎石坡面(rip-rap slop)，或是消能性跌水，或是渠道斷面增加消能。

圖5-9、單點入流碎石護坡消能剖面示意圖

圖5-10、嘉義介壽橋人工濕地的單點入流碎石護坡消能設施

圖5-11、單點入流連續跌水消能剖面示意圖

圖5-12、屏東武洛溪淨化工程的單點入流連續跌水消能設施

採用連續跌水與碎石坡面的另一個好處是，增加污水曝氣的機會，能夠增加水中溶氧，促進污水自淨作用的果效。

(B).多點入流(multiple-point charge)：

水流經由一條配水側管，再多孔流入。多點入流多用在較大場地，是產生薄層流最理想的方式。

圖5-13、多點入流平面示意圖

因著水質狀況與地型條件，多點入流還有許多方式，如：上升流（riser flow），噴灑流（sprinkler flow），重力流（gravity flow），水平分水槽（level spreader）等方式。

上升流是來自壓力管流，經由上升流管（riser pipe）而流出，或經由壓力管口（orifice）以噴灑流噴出。不過採用上升流或噴灑流需要注意壓力管因受震動而移位，影響土堤穩定性，而這部分可用支架（braces）以防壓力管震動位移。在污水中的懸浮性顆粒濃度較高時，壓力管與噴水口容易造成阻塞，需要於管路邊緣有清管裝置（clean-out flange），可以清除淤沙。

圖5-14、上升流管側面示意圖

圖5-15、嘉義荷苞嶼人工濕地的上升流管設施

圖5-16、噴灑流管側面示意圖

圖5-17、臺北打鳥埤人工濕地的噴灑流管設施

重力流是直接自分流側管流入，管口附近建議有草帶以減低沖刷。

圖5-18、重力流側面示意圖

圖5-19、嘉義內溪洲草溝草帶重力流設施

水平分水槽是將水送入水平的土溝，再由土溝分送至人工濕地的入流處，這可以使輸水區域更具彈性，而且可用在懸浮顆粒較高的水中，減少漏水損失。

圖5-20、水平分水槽側面示意圖

圖5-21、臺北關渡水磨坑溪人工濕地水平分水槽設施

5.2人工濕地的水位控制設計

人工濕地的不同處理單元，需要有連接管。一方面作為水量的流入與流出，同時作為水深控制。最常用的裝置是旋轉管（swiveling pipe）與L型管（L-shape pipe），一般都是PVC製，其造價便宜，而且容易操作，是人工濕地常用的水位控制管。

旋轉管是二段管子結合而成，如圖5-19所示。旋轉管傾斜的高度，即為水深控制。

圖5-22、水位控制設計剖面示意圖

圖5-23、臺北新海橋人工濕地之水位控制設施(兼具水量流入與流出)

旋轉管水位控制器，如果輸送水量較大，就會產生渦流。渦流將造成水管附近的底泥再懸浮（re-suspension），也可能將水生植物吸入管中，造成淤塞。所以在旋轉管外面可加設攔污柵（trash nack），或是在旋轉管管口加上反渦流蓋（antu-vortex baffling），減少渦流產生。

5.3人工濕地的排水口設計

人工濕地的排水設計非常重要。排水口的高度決定人工濕地的水深，排水口的面積決定單位時間排出的水量，排水口的位置決定最後一個處理單元是否容易產生淤泥或滯水區（dead zone）。排出流量決定人工濕地的水力停留時間、植物種植水深與水質處理效率。

(1).排水口的位置：二個以上的排水口可以減少滯水區的產生，進而減少淤泥在排水管附近的淤積。

圖5-24、單一排水口的滯水區示意圖

圖5-25、雙排水口的滯水區示意圖

圖5-26、彰化洋子厝溪南勢社區人工濕地之雙排水口設計

改善單一排出口的方法是，在排水管前有一較深水溝，以增加排出流量來減少滯水區的問題。

(2).排出口的型式設計：

(A).寬頂平板堰（board-created horizontal weir）：一般採固定水深的寬頂平板堰，建造便宜，低維護，最大的優點在迅速排出大量的水，是暴雨、易淹水區域人工濕地最佳的選擇。

圖5-27、寬頂平板堰結構示意圖

圖5-28、嘉義荷苞嶼人工濕地的寬頂平板堰設施

(B).V型凹槽堰（v-notch weir）：可調整不同水深，排水較緩，適用於緩慢排水的人工濕地。

圖5-29、可調整式V型凹槽堰結構示意圖

圖5-30、臺北渡南橋人工濕地可調整式V型凹槽堰結構

5.4人工濕地的沉砂池設計

由於污水中含有許多無機物質，如粗質砂礫石、砂粒、或粒徑大0.2mm以上且比重2.0~2.5以上的顆粒，在引入人工濕地進行水質自然淨化處理以前，需要透過沉砂池之前置處理，先行讓這些顆粒作沉降動作，以避免增加各水域底層淤泥的堆積現象，並降低人工濕地各水域清淤動作之頻度。

5.4.1沉砂池的功用

人工濕地在前置處理前設計沉砂池的目的為：

(A).保護人工濕地之機動設備及抽水馬達，降低磨損與損耗風險；

(B).避免在各水域或池塘之底部產生沉積黏結現象，增加底層厭氧土壤層的厚度，進而影響挺水性植物生長，以及降低淨化水體容量與水深；

(C).減少在水路、渠道或管路間產生大量的砂土之沉積、阻塞及沖蝕情形。

5.4.2沉砂池的設計位置處考量

(1).設計在入流抽水馬達站之前：

(優點)：抽水馬達設備可以得到最大的保護。

(缺點)：常需在引水區域找到額外足夠的腹地，且因緊鄰引水道，會有被淹水沖蝕的風險。

(2).設計在入流抽水馬達站之後：

(優點)：通常會離引水地區有一段距離，且使用其腹地範圍在場址規劃區域內，也方便操作維護管理者作清淤動作。

(缺點)：抽水馬達設備有可能會受到磨損風險。

圖5-31、臺北新海橋人工濕地之沉砂池 (為進入濕地操作單元前設置沉砂池)

5.4.3沉砂池的設計原則

沉砂池的設計主要是去除大於0.2mm以上的砂粒和其他較重的物質，而一般這類砂粒向下沉降速度約為0.023m/sec，因此假設含有這類型砂粒污水在渠道1m深度地方流動，則其所需沉降時間為43.5sec (即深度/顆粒沉降速度=沉降時間，亦即1m/0.023m/sec=43.5sec)，因此對於設計沉砂池的渠道長度設計，則可為：

沉砂池長度(m)=(渠道設計深度(m)×排放水流流速(m/sec))/顆粒沉降速度(m/sec)    (5-1)

5.4.4沉砂池的設計要項

| 設計項目 | 數值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 水平流速設計(m/sec) | 0.3 | 因流速過快，會攜帶太多砂粒進入各水域池塘中，而流速過小會造成有太多有機物的沉澱。 |
| 流入坡度 | 0.5~1.0% | 以避免有短流發生。 |
| 建議設計參考尺寸 池長(m) 池深(m) 長寬比 | 10~20 2.5~5.0 15~30 | 建議以設計矩形尺寸為佳，便於清淤工作。 有效水深為2~3m |
| 建議停留時間(sec) | 30~60 |  |
| 去除顆粒大小 | 污水：0.2mm、雨水：0.4mm | 比重通常2.0~2.5 |
| 去除率計算 | (1).Hazen’s formula (a).若顆粒沉降速度大於溢流率，則去除率會100%； (b).若顆粒沉降速度小於溢流率時，則去除率計算為： y=Vx/(Q/A) (5-2) 其中：Vx=顆粒沉降速度、Q=流量、A=池面積 對於，顆粒沉降速度計算，則使用Stoke’s Law： 即： (5-3) 其中，Vx=顆粒沉降速度(m/sec)、D=粒徑(m) ρs=顆粒密度(kg/m3)、ρe=污水密度(kg/m3)、 μ=污水黏滯係數(kg/m-sec) |
| 設計應注意要項 | 1.在設計沉砂池時，應同時要考量人員或機具進出清理沉砂池的動線，尤其是對於運送底泥車輛動線以及操作維護動線之設計。 2.對於設計沉砂池的大小，應以與原水水質、沉砂池的清理頻率有關。 |

5.5人工濕地的水文與水理設計

5.5.1人工濕地的水量收支平衡

水量收支平衡分析是設計人工濕地的第一步驟；人工濕地的主要水源為污水，其他的入流以降雨為主；濕地出流量主要受到入流量的影響，而水的損失發生在蒸發散及入滲機制。在多數的狀況下，人工濕地可視為一維水流，在穩態（steady state）時其水平衡可以表示為：

(5-4)

其中Qout為人工濕地出流量（m3/d），Qin為污水入流量（m3/d），A為人工濕地面積（m2），P、I、ET分別為降雨、入滲、蒸發散量（m/d）。降雨量可由氣象資料求得，入滲量可由土壤試驗求得或是以黏土層及襯砌加以控制，而蒸發散量則可以水文學的推估直接求得。

降雨、入滲及蒸發散對人工濕地的影響在於：降雨會縮短污染物在人工濕地中的停留時間，並且稀釋污染物；反之蒸發散及入滲會增加污染物在人工濕地中的停留時間，並且有濃縮污染濃度之果效。但為了工程設計上的需要，人工濕地通常以入流流量Qin及出流流量Qout的平均流量Qavg作為設計考量，以避免計算上的困難：

(5-5)

5.5.2人工濕地之水頭損失設計

在不可壓縮、均勻密度之流體中，其能量根據白努利方程式（Bernoulli’s equation），總水頭（total head）可表示為以下方程式：

(5-6)

H為總水頭（m）；    p為水壓（N/m2）

γ為比重（N/m3）；    α為能量係數

V為水流速度（m/s）； g為重力加速度（m/s2）

z為高程（m）；       y為水深（m）

在(5-6)示中，第一項為壓力水頭，第二項為速度水頭，最後為高程水頭。理想狀態下，流場中的任何兩點，其總水頭皆相同。由此方程式亦可得知壓力 (p)、流速 (V) 與高程 (Z) 三種參數之間的相關性，在高程變化不大的狀況下，流速與壓力兩者具有相反的表現。

在自然的環境裡，流體在傳遞的過程中，顆粒的撞擊、對於底床之摩擦、傳遞過程中所遇到之阻礙物，皆會造成流體能量之損失，因此運用白努利方程式描述流場中任意兩點之能量關係式便改寫為：

為能量損失

α為能量係數()

一般不均勻流速的狀態下，α將大於1；相對在均勻流速的環境下，α將等於1。

流速為水力設施的重要參數之一，而在明渠流中，曼寧公式（Manning）係廣泛的運用來計算流體的平均速度：

(5-7)

V為平均流速（m/s）；  n為曼寧n值

R為水力半徑（m）；   S為坡度

曼寧公式為試驗所得之流速公式，其中n值隨著渠道的結構與材料而改變，表面越光滑則n值越小。人工濕地中，雖然與一般渠道不同，但亦可視為明渠流的一種。其中n值隨著不同環境狀況所改變，相關研究結果亦持續發表中，使得濕地環境中流場的運算更加準確。

(1).表面流人工濕地水頭損失

人工濕地的環境中，總水頭主要受到濕地內所種植的水生植物，阻礙水流傳遞造成能量損失，因此曼寧n值為關鍵參數。由於受到水深、流速、植栽密度的影響，不同的濕地環境各有不同的曼寧n值，低植栽密度環境下，n值變化從0.27-0.37，高植栽密度環境下，n值變化從0.49-0.7。

(2).表面流人工濕地之管流水頭損失

圖5-33、管流水頭損失

管流中，總水頭損失量可由曼寧公式求得：

V為水流速度（m/s）

n為曼寧n值

R為水力半徑() （m）

為阻力坡降

HL為總水頭損失（m）

L為水平距離（m）

(3).地下流式人工濕地之水頭損失

地下式人工濕地中，由於流速非常小，因此白努利方程式的第二項：速度水頭便可忽略。

S為坡度

L為水平距離（m）

5.6人工濕地的流量設計

臺灣目前具量水設施的人工濕地是水磨坑溪人工濕地（採巴歇爾水糟），臺北渡南橋人工濕地（採三角堰），臺北關渡礫間接觸（採水錶），而水錶在低流量時，量測常有遍差，因此三角堰與巴歇爾水糟是人工濕地量測水量最容易的裝置。

5.6.1巴歇爾水槽（Parshall Flume）

巴歇爾水槽為在開放渠道中用以測量水量的簡單構造物，在一般濕地設計規劃中常被使用。臺北市水磨坑溪人工濕地中，就利用此結構物測量水流流量（圖5-35）。

圖5-35、臺北市水磨坑溪人工濕地之巴歇爾水槽流量堰

巴歇爾水槽之結構如圖5-36，具有3個部分：收縮導水部（Converging Section）、喉道（Throat）、放大導水部（(Diverging Section）。藉由渠道中渠寬的縮減，強制水流形成超臨界流（supercritical flow），而後再藉由渠寬增加，使超臨界流經過水躍（hydraulic jump），而到亞臨界流區（subcritical flow）。藉由量測流通過結構物時，水位高低的變化，進而求得流量。

圖5-36、巴歇爾水槽構造圖

由於利用巴歇爾水槽量測流量主要藉由渠寬縮減以達成目的，若就單純因渠道收縮而不考慮坡度變化時，對水位變化所產生的影響可由簡單的計算得知：

圖5-37、水流剖面圖

Momentum equation:

### (5-8)

### 其中，a為收縮部斷面、b為喉道斷面

### 假設為水平、光滑、無摩擦力之渠道：

則

又a.b.斷面均為矩形斷面，則由上述(5-8)式

如同上述式子所示，流量Q計算取決於f(Ha, Hb, Ba, Bb)

由此可知，由於Ba、Bb取決於原使結構設計為已知

只要分別量測兩斷面的水位高Ha、Hb

即可得知流量Q。

實際應用巴歇爾水槽做為測量工具時，由於喉部及放大導水部均有坡度，如此將使計算更為複雜，但由於制式巴歇爾水槽的各部結構均有一定規格，因此在測量流量時，只要套入經驗公式，並在經過經驗值的修正，即可得到流量。

5.6.2三角堰（Triangular weir）

在一般明渠中，常以三角堰用以作為測量流量的工具。因其結構簡單，設備單純，在臺灣許多濕地設計上，相當常見（圖5-38）。其簡單計算如下：

若假設在不考慮束縮情形下，如圖5-38，可在流線上選擇適當兩點，由Bernoulli equation:

圖5-38、理想化無束縮之堰流情形

又由圖5-39所示，

流量Q為截面流速積分

圖5-39、三角堰之截面圖形

故由三角堰求取流量公式即為：

(5-9)

其中θ為三角堰本身結構，故為已知，再經由測量得到水位高度H，則可求出流量。

一般說來，人工濕地在管理維護時，入流水流量與出流堰是可控制的主要因素，藉以調整出流水位，改變出流的水位高度，進一步改變水流的坡度梯度。由入流水量與出流控制，即能有效調整水流流況，並改變水流停留時間。由於水流停留時間的改變，可改變氧氣擴散進入水中的量，以及植物覆蓋程度，並適當控制淤塞量。

人工濕地最重要的工作就是維持水流為均勻流，為防止淤積，入、出流，及堰都應定時清淤，清淤的時間可以以濕地內懸浮固體的去除與植物碎屑的產生做一簡易估計：

(5-10)

其中，：t 時間內濕地內的淤積體積；

：因總懸浮性固體（TSS）去除所增加的體積；

：因濕地內水生植物碎屑所增加的體積；

：濕地總面積。

為防止人工濕地內部的淤積，除定時清理之外，藉由定時增加水壓，以可防止淤積。

5.7人工濕地的植栽設計

表面流人工濕地與地下流人工濕地，栽種水生植物增加污染效率，兼提高生態的棲地，是普世性的共識。主要的原因是水生植物的植株表面，可以增加為生物的附著空間，進而增加微生物對水質淨化的果效，水生植物的生長能夠吸收水中的無機營養源，進而有助水中氮、磷濃度的去除，有些水生植物能夠將氧氣自空氣中輸至根系，進而氧化土壤根系。

水生植物在人工濕地的功效是顯著且正面的，但水生植物的栽種與對水質淨化的成效，也需要評估，因為水生植物的種類多，栽種上也需要有選擇性，合宜的水生植物栽種必須適合在地的生態環境，能適應在地的水－土壤－氣候的變動，耐污染與長期浸水，容易在現場栽種，生長快速，在人工濕地易於形成穩定群落，提高濕地的生態功能，對污染具有移除性。

臺灣的氣候條件是屬於熱帶與亞熱帶氣候，其氣溫較位處溫帶地區的歐美國家為高許多，相形之下也促進水生植物能夠高效率的新陳代謝，進一步淨化水中污染物質。從國內研究報告顯示對於有栽種水生植物的人工濕地，在水生植物生長期可以有效去除氨氮達94%以上，並且對於磷去除，則在8月至10月份最為顯著，並以在10月時達最高，磷移除率為85.1%，並開始逐漸遞減至3月僅為19.6%。然而若單純僅以礫石與土壤而無栽種水生植物，其去除氨氮與磷酸鹽成效會受限在礫石與土壤孔隙間之吸附作用。

由於臺灣人工濕地對於水生植物栽種的管理與維護發展上，大部分主要研究水生植物對於廢污水之水質淨化去除效率，甚少探討不同種類水生植物在人工濕地的生長與處理水質成效中，對於植物的栽種與收取時間管理、植栽密度與間距、植株生長存活率等參數，使得這些參數在較無量化資料之下，進而影響日後人工濕地的操作與維護管理，也使得原本具有水質淨化與促進生態的水生植物栽育，變成人工濕地建造過多成本的負荷，與周遭居民詬病場址雜草過多管理不善的緣由。

所以人工濕地的管理與維護，除了在土木硬體部分之外，就是在水生植物的管理方面，包括維持具有生態性與污水處理果效的理想物種，生長密度與定期移除不理想的物種。人工濕地土木部分與水生植物的維護管理是相互影響，因為土木施工造成人工濕地，周邊的土壤水分太多或太少，土壤質地太粗或太細，土壤深度太淺或多石礫，防沖刷的設施不足，導致水流對水生植物的沖刷。

過去人工濕地水生植物的栽種較屬經驗，缺乏與土木工程的部分配合。在前人研究中對於表面流人工濕地與礫間處理對植栽間距，有不同的思考。表面流人工濕地的水生植物生長較為良好，而且所栽種的水生植物較易誘發其他水生植物的生長。例如在污水處理型的人工濕地栽種11種水生植物，1年之後，場址長出185種的水生植物，所以表面流人工濕地栽種的植物間距較礫間處理的植物間距寬。

在國外對於礫間處理種植挺水性水生植物常用的間距為0.3m，在污水處理的表面流人工濕地，則建議荷花的種植間距為2m，香蒲為1.1m，甚至提出0.6-0.75m為高密度間距，1.0m間距為低密度間距。

在國內針對目前臺灣各人工濕地場址經常栽種的14種水生植物，分別考慮沉水性、浮水性以及挺水性三種類型。經利用臺北新海橋人工濕地進行水生植物栽種與去除污染評估研究結果，從表5-2~5-3二顯示，其平均BOD去除量分別為：馬藻0.32g/m2-day、過長沙0.25 g/m2-day、田字草2.17 g/m2-day、臺灣水龍0.52 g/m2-day、異花莎草1.09 g/m2-day、水丁香1.06 g/m2-day、斷節莎0.91 g/m2-day、大安水簑衣0.59 g/m2-day、荸薺1.55 g/m2-day、高野黍1.66 g/m2-day、水毛花0.22 g/m2-day、覆瓦狀莎草2.62 g/m2-day、香蒲2.25 g/m2-day、以及開卡蘆1.94 g/m2-day。顯示具有污水水質淨化成效只有8種，依次為覆瓦狀莎草、香蒲、田字草、開卡蘆、高野黍、荸薺、異花莎草與水丁香。

表5-2、平均植物生長狀況對BOD平均之淨化

| 植物種類 | 學名 | 最大株高 (m) | 最大密度 (株/m2) | 平均BOD移除量(g/m2-day) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬藻 | Potamogeton crispus L. | － | 302 | 0.32 |
| 過長沙 | Bacopa monnieri (L.) Wettst. | － | 896 | 0.25 |
| 田字草 | Marsilea minuta L. | － | 1760 | 2.17 |
| 臺灣水龍 | Ludwigia x taiwanensis Peng | 1.16 | 708 | 0.52 |
| 異花莎草 | Cyperus difformis L. | 0.46 | 906 | 1.09 |
| 水丁香 | Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven | 0.87 | 313 | 1.06 |
| 斷節莎 | Torulinium odoratum (L.) S. Hooper | 0.72 | 510 | 0.91 |
| 大安水簑衣 | Hygrophila pogonocalyx Hayata | 0.98 | 438 | 0.59 |
| 荸薺 | Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Henschel | 1.17 | 1688 | 1.55 |
| 高野黍 | Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb. | 1.04 | 667 | 1.66 |
| 水毛花 | Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla subsp. robustus (Miq.) T. Koyama | 1.13 | 1563 | 0.22 |
| 覆瓦狀莎草 | Cyperus imbricatus Retz. | 1.31 | 792 | 2.62 |
| 香蒲 | Typha orientalis Presl | 1.76 | 323 | 2.25 |
| 開卡蘆 | Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. | 2.15 | 385 | 1.94 |

(資料來源：張文亮、蕭友晉，2005，人工濕地水生植物的栽種與去除污染評估。水域生態與工程研討會論文集)

表5-3、最大BOD去除量之植物生育狀況調查表

| 植物種類 | 學名 | BOD去除量 (g/m2-day) | 株高 (m) | 密度 (株/m2) | 種植間距(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬藻 | Potamogeton crispus L. | 0.79 | － | 48 | － |
| 過長沙 | Bacopa monnieri (L.) Wettst. | 0.75 | － | 469 | － |
| 田字草 | Marsilea minuta L. | 3.92 | － | 156 | － |
| 臺灣水龍 | Ludwigia x taiwanensis Peng | 1.15 | 0.3 | 396 | 0.32 |
| 異花莎草 | Cyperus difformis L. | 1.62 | 0.32 | 646 | 0.43 |
| 水丁香 | Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven | 2.17 | 0.72 | 146 | 0.81 |
| 斷節莎 | Torulinium odoratum (L.) S. Hooper | 1.51 | 0.71 | 417 | 0.75 |
| 大安水簑衣 | Hygrophila pogonocalyx Hayata | 1.28 | 0.5 | 427 | 0.64 |
| 荸薺 | Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Henschel | 3.91 | 0.72 | 469 | 0.75 |
| 高野黍 | Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb. | 4.05 | 1.04 | 94 | 0.80 |
| 水毛花 | Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla subsp. robustus (Miq.) T. Koyama | 0.66 | 1.01 | 354 | 0.97 |
| 覆瓦狀莎草 | Cyperus imbricatus Retz. | 6.65 | 0.92 | 708 | 0.97 |
| 香蒲 | Typha orientalis Presl | 4.08 | 0.95 | 146 | 1.01 |
| 開卡蘆 | Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. | 4.31 | 1.02 | 146 | 1.07 |

(資料來源：張文亮、蕭友晉，2005，人工濕地水生植物的栽種與去除污染評估。水域生態與工程研討會論文集)

而在考量暴雨以及颱風沖刷因素部分，對於較能適應表面流人工濕地的栽種植物有6種，分別是：覆瓦狀莎草、香蒲、田字草、開卡蘆、高野黍以及荸薺，顯示表面流人工濕地之水生植物栽種，主要應以挺水性植物為主。並其種植間距建議在0.8-1.0m。

對於挺水性、生長密度高的水生植物，在較污染又能耐暴雨與颱風的物理環境，且在田間生長的蟲害也較少。但是最好在每年4月底做部分植株砍除，以增加人工濕地的維護管理，在12月初再做一次砍除，以利新株發芽生長。

在整個人工濕地之管理水生植物生長上，對於種植面積建議不要超過開放水域的10%，以免生長過密，造成有機物再釋出。

5.8臺灣人工濕地常見水生植物生態特性與淨水能力

(1).滿江紅（Azolla pinnata R. Br.）

蕨類滿江紅科植物，多年生漂浮型植物，植物體約1公分大，葉綠色，冬天寒冷時，因著溫度或其他原因，會轉成紅色。在中國北方的江面上，當冬天來臨，河川表面覆蓋滿紅色的植株，是滿江紅得名的原因。

滿江紅常與青萍或水萍共生，無性繁殖力也與青萍和水萍一般旺盛，也同是淡水魚兒的好飼料。當滿江紅覆蓋於水面時，不但能遮蔽陽光、抑制藻類，蚊子的幼蟲孑孓也會因呼吸困難而無法存活。滿江紅有藍綠菌共生，可固定空氣中的氮，撈起後可作肥料。

圖5-42、滿江紅（攝於臺北新海橋人工濕地）

(2).田字草（Marsilea minuta L.）

蕨類蘋科植物，以孢子繁殖，能夠生長在淡水與鹽水中，無論是砂質或黏質底土均能生長，因此在臺灣常應用於人工濕地建造初期。田字草在黏質土的人工濕地中生長較具優勢，因此在底質土壤仍較粗時不宜栽種。

田字草的莖、根較弱，不適於水位變動的人工濕地，常會在種植後第二年就被其他物種取代；不過若在颱風的影響下，族群的復生性高。

田字草在夜晚葉片會摺疊起來，有如睡眠狀。在水少的時候，葉柄可將葉片挺起於空中；水多時，葉柄會較柔軟，使葉片漂浮於水面。

圖5-43、田字草（攝於臺北新海橋人工濕地）

(3).大安水簑衣（Hygrophila pogonocalyx Hayata）

爵床科強勢、耐污染的水生植物。由於莖質木質化，能耐暴雨與洪水沖刷，在變動環境中的穩定性高，因而許多人工濕地都有種植。大安水簑衣為多年生，不具休眠期，種下2、3年後，常會成為人工濕地內的優勢族群，在莖葉生長茂密的地方，水中顆粒沉降效應明顯。

大安水簑衣一度是臺灣瀕危的水生植物，只生長在臺中少數水域中，後來為了保育，被四處移植，尤其在人工濕地，結果生長旺盛，成為強勢物種。

圖5-44、大安水簑衣（攝於臺北渡南橋人工濕地）

(4).金魚藻（Ceratophyllum demersum L.）

金魚藻科多年生沉水植物，原產於南美洲，目前已在全世界廣泛分布；臺灣全島溪流、池塘、溝渠及湖泊等，原都有分布，但近年野生族群已十分稀少。

金魚藻有很好的污水淨化能力，可以吸收水中的氮、磷和重金屬，且可以良好生長於優養化的水中。金魚藻的沉水葉能提供微生物附著生長的空間，並吸引魚類取食。

圖5-45、金魚藻（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(5).鱧腸（Eclipta prostrate L.）

菊科多年生草本植物，一年四季都開花，喜愛生長在排水性差、有機質高的地方，在人工濕地建造一段時間，底泥逐漸黏質化、透水性降低後，才會出現。

鱧腸可以生長在濕地周邊的旱地與水緣處，且常出現於污染、緩流的水域中，因此民間業者普遍知道水質淨化型人工濕地適合種植鱧腸。

圖5-46、鱧腸（攝於臺北新海橋人工濕地）

(6).光冠水菊（Gymnocoronis spilanthoides de Candolle）

菊科多年生草本植物，原產北美洲，由水族業者引進臺灣，起先是當作庭園造景植物，蜜源豐富，種植之處會吸引許多蝴蝶造訪；但由於其擴散迅速，且侵略性極強，除了可能覆蓋阻塞河道之外，也會造成許多其他本土種的消失，當應用於人工濕地時，要注意加強管理。

圖5-47、光冠水菊（攝於屏東麟洛人工濕地）

(7).翼莖闊苞菊（Pluchea sagittalis (Lam.) Cabera）

菊科一年生植物，因莖部具有由葉向下延伸形成的「翼」而得名。翼莖闊苞菊原產南美洲，是當地原住民的藥用植物，用於抗發炎。

翼莖闊苞菊能在高鹽分的水域環境生存，且莖部木質化，在變動的環境中能穩定生長，繁殖力又強，只要有種子散布到的地方，就能落地生根，因而遍及世界，目前已向北歸化至北美洲，是在陽光充足的開闊地具有競爭優勢的物種。

圖5-48、翼莖闊苞菊（攝於臺北新海橋人工濕地）

(8).空心菜（Ipomoea aquatica Forsk.）

旋花科多年生草本植物，早期生長在水邊，花似牽牛花，因而有「沼澤牽牛花」（swamp morning glory）之稱，後來農業化成為可供食用的蔬菜。

空心菜一般生長在水溫高於24℃的水中，在氮、磷肥沃的土壤中生長尤其快速，一天可生長10公分，有長到270公分長的紀錄。空心菜族群簇密，在含黏土較高的地方，形成的族群可以抑制水面的藻類，甚至可能取代臺灣水龍等同是優勢的水生植物。臺灣的人工濕地常見空心菜旺盛生長，且有民眾採收，但空心菜有高度累積汞（Hg）、鎘（Cd）、鉛（Pb）的特性，若生長在重金屬污染的水中，便不宜取食。

圖5-49、空心菜（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(9).粉綠狐尾藻（Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.）

小二仙草科多年生草本植物，原產於南美洲巴西亞馬遜河流域，20世紀初期傳播到世界各淡水域中，適應優養化、高溫、日照充足的環境。

粉綠狐尾藻為沉水性植物，但有挺水葉可伸出水面。沉水葉較為稀疏，對於水流的阻礙性小；挺水葉則會生長簇密，提供水生昆蟲棲息的環境，使粉綠狐尾藻成為人工濕地可栽種最深（可至100公分）的水生植物。因粉綠狐尾藻會向水淺處生長，所以應種植在水深之處。

圖5-50、粉綠狐尾藻（攝於屏東麟洛人工濕地）

(10).合萌（Aeschynomene indica）

豆科草本植物，但莖幹會木質化，使得合萌得以承受濕地水位的變動和沖刷。

豆科植物的特性為根部與真菌共生（myconrhiza），能促進對養分的吸收，且能將空氣中的氮固定為植物可利用的營養，在人工濕地種植合萌，可促進污水淨化的果效；值得一提的是，合萌的葉片是黃蝶的產卵植物，使合萌亦可以增加濕地的生物多樣性。

圖5-51、合萌（攝於臺南安順排水淨化工程）

(11).圓葉節節菜（Rotala rotundifolia (Wallich ex Roxb.) Koehne）

又稱「水豬母乳」，千屈菜科多年生草本植物，堪為人工濕地營建水質的指標生物，因葉子的顏色會受水的濁度影響：在日照強、水中濁度低的水域，葉子會轉紅；在日照不足，水中濁度高，或植株生長密集的地方，葉子則會轉綠；若水的濁度更高，葉子就會轉黑。葉子顏色的多元變化，使圓葉節節菜有「水生植物中的魔術師」之稱。

圓葉節節菜的花為鮮紅的穗狀花序，可以增加人工濕地的景觀性，且植株會匍匐生長，因此在略有水流的地方也能夠生長。種植在人工濕地出水口或不同處理單元的水路連接處，可顯示人工濕地污水淨化的效能與景觀之美。

圖5-52、圓葉節節菜（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(12).龍骨瓣莕菜（Nymphoides cristata (Roxb.) O. Kuntze）

睡菜科多年生草本植物，莖細長，且長度會隨水位而改變，莖和葉會吸引藻類附著生長，促進水質淨化。

龍骨瓣莕菜原產東南亞，臺灣見於南部地區，其嫩莖是美濃地區當地人食用的野菜。

圖5-53、龍骨瓣莕菜（攝於臺北渡南橋人工濕地）

(13).睡蓮（Nymphaea stellata Willd.）

睡蓮科多年生草本植物，花朵顏色種類豐富，有白、粉紅、黃等，可增加人工濕地的景觀性。蓮花的根系只適合壤土或黏質土，因此在粗質地的人工濕地中，不容易一開始就有睡蓮生長，但為了製造景觀果效，常在水中放置種有睡蓮的盆栽。

睡蓮原產非洲，適合生長在開放的水域，有充足陽光、沒有其他挺水性植物遮蔭之處，水深自30-250公分處都可長，需肥量高，適合種植於人工濕地。

圖5-54、睡蓮（攝於屏東麟洛人工濕地）

(14).水丁香（Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven）

柳葉菜科一年生草本植物，為臺灣水質淨化型人工濕地最常見的水生植物之一。由於種子發芽快速，只要是潮溼的土壤就能生長，在歐美，是人工濕地建造初期經常推薦的撒種種類，因其生長能保護施工時期裸露的表土。

水丁香經常生長在濕地的邊緣與旱地的緩衝帶，形成半乾半溼的生態通道，因此屬於「水緣草類」（marginal herbs），在人工濕地的建造上有正面果效。只要有水丁香生長的地方，就代表有水淹過，或是在水緣之地；水丁香也非常耐暴雨，能在大雨期中持續生長，種子亦能隨水流傳播。

圖5-55、水丁香（攝於臺北新海橋人工濕地）

(15).臺灣水龍（Ludwigia x taiwanensis Peng）

柳葉菜科多年生草本植物，亦為臺灣水質淨化型人工濕地最常見的水生植物之一，莖部具有浮水囊，使其能浮於水面，且在水面上匍匐延伸，可達5公尺，形狀如龍，因而得名。臺灣水龍浮水囊的功用是呼吸，亦可供微生物吸附生長，促進水質淨化。

臺灣水龍生長時植株茂密，經常用於水面遮光，以防藻類過度滋生；但其只能生長在穩定環境中，在河濱濕地很容易被水流沖走。

臺灣水龍是少數能在冬末春初快速生長的水生植物，夏天受到其他植物的競爭與蟲害影響，生長分布反而減少。

圖5-56、臺灣水龍（攝於臺北新海橋人工濕地）

(16).紅辣蓼（Polygonum glabrum Willd.）

蓼科一年生草本植物，可作藥用，為臺灣人工濕地常見的水生植物，大都長在濕地水域的邊緣，能夠忍受水域環境的變動與各種水質。

紅辣蓼被視為「聰明的草種」（smart weed），因其根系會分泌化學物質，抑制其他水生植物的種子發芽，所以在人工濕地亦能抑制他種水生植物生長過密。

圖5-57、紅辣蓼（攝於臺北新海橋人工濕地）

(17).水蓼（Polygonum hydropiper L.）

許多一年生的水生蓼科植物均能廣泛分布於低海拔的水田、溝渠、池塘、湖泊等潮溼的棲地環境，當種植於污水淨化型人工濕地時，亦能幫助去除污染物的果效，水蓼便是其中之一。

水蓼適宜沉水生長，是得名的緣由，莖葉亦能挺出水面生長，但目前沉水的野生族群已經相當少見。

(18).水柳（Salix warburgii Seemen）

楊柳科落葉小喬木，為臺灣特有種，廣泛分布於海拔1,500公尺以下的潮濕地域，生長於水邊或陸島上。在平地的田埂，常可見農夫種植水柳作為防風樹種，因此水柳也是農田休耕後最早出現的先驅物種之一。

在人工濕地種植水柳，有護坡的作用，且水柳需要生長在陽光較強的地方，可以篩減陽光，形成水岸邊不同強弱的光線分布，使不同的動植物有合適的棲息環境。

圖5-58、水柳（攝於臺北新海橋人工濕地）

(19).過長沙（Bacopa monnieri (L.) Wettst.）

玄參科多年生草本植物，是臺灣池塘、湖泊、濕地邊常見的水生植物，葉子大約只有0.7-1公分大，中國古稱水中細小之物為「沙」，而有此名。

過長沙能在水面和淺水處匍匐前進，也會引導其他植物，讓原來根部需要土壤附著才能生長的植物，靠著過長沙浮力的支撐，依循著從岸邊長到水面上；當植物混合生長愈來愈多時，便在水上形成了「草島」。如此的特性，使過長沙成為建置人工浮島的絕佳物種。

過長沙的葉子中有一種化學物質，可以幫助人穩定大腦的活動，抑制癲癇、增強記憶力，因此過長沙又稱為「恩典之草」（herb of grace）。

圖5-59、過長沙（攝於臺北關渡人工濕地）

(20).臺灣菱（Trapa bicornis Osbeck var. taiwanensis (Nakai) Xiong）

菱科一年生草本植物，於中國大陸的品種稱為「紅菱」，果實菱角可供食用。臺灣菱的野生族群可能已經消失，現普遍栽植於臺南及各處濕地。

臺灣菱生長時植株茂密，可用為水面的遮光，以防藻類過度滋生；果實富含澱粉，生長時可協助削減水中的生化需氧量（BOD）。

圖5-60、臺灣菱（攝於臺北關渡人工濕地）

(21).野慈姑（Sagittaria trifolia L.）

澤瀉科一年至多年生草本植物，葉呈三頭箭形，故又稱「三腳剪」或「剪刀草」。

野慈姑分布於臺灣全島的低海拔稻田或沼澤地方，近年可能大量使用殺草劑的結果，數量已不若以往。野慈姑的生活史頗具變化，初萌芽幼株通常沉水生長，且葉呈線形，之後才逐漸長出線形或披針狀的浮水葉、及三頭箭形的挺水葉。

野慈姑常是農地廢耕後搶先出現的先驅物種之一，能吸收化學農藥、幫助穩定水體酸鹼值。

圖5-61、野慈姑（攝於臺北渡南橋人工濕地）

(22).菖蒲（Acorus calamus L.）

菖蒲科多年生草本植物，根莖生長旺盛，經常在底泥表面橫生，行無性繁殖。菖蒲是國外人工濕地推薦種植的物種，尤其在都市污水淨化型人工濕地、暴雨滯洪池，甚至是都市污泥淨化池，都可種植，生命力非常強。

菖蒲經常與香蒲一起生長，在陽光較強的地方長香蒲、在陽光較弱的地方長菖蒲，因此菖蒲也被視為耐陰的水生植物。

許多人認為，食用在底泥快速生長的根莖可以促進性能力，不少日本人有如此看法，北美洲的印第安原住民也如此認為。早期印第安原住民在遷移時，常在水邊種植菖蒲，幾年後，便可以依循菖蒲生長的地方，邊走邊吃菖蒲的根、並回到家鄉。若水生植物可供食用，便不用擔心種了以後，有生長過密、又乏人採收的問題。

圖5-62、菖蒲（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(23).芋（Colocasia esculenta (L.) Schott）

天南星科一年至多年生草本植物，是水生植物中蛋白質含量很高的植物，因此長期以來被視為能去除氮和磷，尤其是對磷的去除，很少水生植物具有此功能。

芋的葉子較大，具觀賞性，可增加人工濕地的景觀效過。芋需要生長在「微酸性有機土」的淺水域中，且水深很少超過30公分之處，通常在潮溼、陰暗的環境，但陽光充足的地方也可生長，也耐厭氧的環境。

芋生長在淺水處，還能抑制水中藻類生長過多；芋柄上所附著的微生物膜（biofilm）很容易以肉眼看出；地下塊莖亦是普遍的食材。

圖5-63、芋（攝於臺北新海橋人工濕地）

(24).大萍（Pistia stratiotes L.）

天南星科多年生植物，植物體為蓮座狀，又稱「大萍」。原產於南美洲，因造景之用引進臺灣，卻因為繁殖過快，在臺灣各地靜水和水流緩慢的地方，都有其蹤跡，是需要仔細管理的強勢水生植物。

大萍根系茂密，並具走莖，是水中微生物附著的好環境，當廣泛運用於水質淨化型人工濕地時，維護管理是重要的課題。

圖5-64、大萍（攝於臺北新海橋人工濕地）

(25).鴨跖草（Murdannia spirata (L.) Bruckner）

鴨跖草科一年生草本植物，葉窄細、莖橫長，常長在略有流速的水邊，根莖以垂直於水流的方向長向水面，具有彈性，能穩定水流。在臺灣的人工濕地，鴨跖草經常長在入流口，或不同處理單元的連通管排出口，能減少水流沖刷；若生長太密，會造成淤塞。

值得注意的是，鴨跖草能快速生長於礫間處理的石頭表面上，以橫生的方式，快速搶占空間；即使不種植，鴨跖草依然生長，證明「大自然不留白」，不會讓有水、有肥分的地方，空下不長植物。鴨跖草的生長，顯示過去人為在礫間處理表面種植許多水生植物，也許可以不用如此、省下許多費用。

圖5-65、鴨跖草（攝於臺北關渡礫間淨化工程）

(26).風車草（Cyperus alternifolius L. subsp. flabellidormis (Rottb.) Kuk.）

莎草科多年生草本植物，原產於非洲，以景觀植物引進臺灣。風車草真正的葉已經退化成鞘狀，包裹在稈的基部，呈螺旋狀排列生長的苞片長向四周開展，使植株看來有如風車、紙傘，因此風車草又有「輪傘莎草」、「輪傘草」、「傘莎」、「傘草」等眾多別稱。

風車草除了廣泛栽植於臺灣的庭園，也已歸化在低海拔各地溪流、溝渠或潮溼的地方，比起莎草科其他植物，風車草植株較高大，種植在人工濕地，除了根系可供微生物生長聚集、幫助淨化水質，也有造景的功能。

圖5-66、風車草（攝於高雄鳳山溪截流整治工程）

(27).異花莎草（Cyperus difformis L.）

莎草科一年生草本植物，花序顏色隨季節變化，夏季偏黃褐色、冬季呈紫黑色。異花莎草多生長在水域穩定的環境中，如果人工濕地水位經常變動，或有暴雨、淹水，異花莎草就會消失，因其無法生存在有水沖刷過的地方。因此，在人工濕地的選址上，若發現有異花莎草，代表當地環境穩定，容易營建人工濕地；長有異花莎草人工濕地，也代表維護狀況良好，異花莎草因而成為水質淨化型人工濕地維護與管理指標性物種之一。

圖5-67、異花莎草（攝於花蓮鯉魚潭人工濕地）

(28).覆瓦狀莎草（Cyperus imbricatus Retz.）

莎草科多年生草本植物，小穗緊密排列如瓦片般而得名。

覆瓦狀莎草的生態特性剛好與異花莎草相反，其地下莖粗，可耐暴雨；種子多，常吸引水禽前來覓食與築巢；莖部呈三角形，能耐風吹水淹，人工濕地在正常狀態下，幾乎都會長出覆瓦狀莎草；覆瓦狀莎草若消逝，表示該人工濕地已長期乾涸。因此在選定人工濕地營建場址時，有覆瓦狀莎草生長的地方，代表其土壤保水性良好，水文風險較低，日後易成為吸引野生動物造訪的棲地，覆瓦狀莎草因而成為水質淨化型人工濕地維護與管理的指標性物種之一。

圖5-68、覆瓦狀莎草（攝於臺北新海橋人工濕地）

(29).碎米莎草（Cyperus iria L.）

莎草科一年生草本植物。碎米莎草出現，代表當地是由早期的水稻田、農田改建成的人工濕地，所以碎米莎草是農業區與濕地之間的指標分界者。碎米莎草的根能與真菌共生，形成根部真菌共生（myconrhiza），促進對養分的吸收。碎米莎草的種子多，經常與稻混生，共同發芽生長，是農田改建人工濕地邊緣常見的水生植物。

圖5-69、碎米莎草（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(30).紙莎草（Cyperus papyrus L.）

莎草科多年生草本植物，早期用於造紙，是古代埃及重要的精神象徵，常出現在圖像和建築的雕刻上，因此又稱埃及紙莎草。

紙莎草目前分布於非洲與巴勒斯坦等地，以造景植物引進臺灣，植株高大且生長緊密，種植在人工濕地，除了根系可供微生物生長聚集、幫助淨化水質，也能提高水中顆粒的沉降效果，良好的隱敝性也容易吸引水鳥前來棲息。

圖5-70、紙莎草（攝於新竹竹林大橋人工濕地）

(31).毛軸莎草（Cyperus pilosus Vahl.）

莎草科多年生草本植物，是臺灣河溪邊常見的水生植物，分布由高山溪流至低海拔河口。毛軸莎草的地下根莖發達，且能橫走行無性生殖，因此能耐水位變動，屬於低維護需要的水生植物。

圖5-71、毛軸莎草（攝於臺北新海橋人工濕地）

(32).假香附子（Cyperus tuberosus）

莎草科草本植物，適應潮溼、肥沃的土壤，適合生長在水質淨化型的人工濕地。其莖桿細、地下莖粗，在變動的環境中，極易復生，栽種後幾乎每年都會生長，容易維護。

圖5-72、假香附子（攝於臺北新海橋人工濕地）

(33).荸薺（Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Henschel）

莎草科多年生草本植物，稈空心，內具橫隔膜。地下走莖發達，會行無性生殖，植株生長緊密，種在人工濕地，除了根系可供微生物生長聚集、幫助淨化水質，也能提高水中顆粒的沉降效果，良好的隱敝性也容易吸引水鳥停留甚至築巢。荸薺並不會產生塊莖，其變種的「甜荸薺」所生長的塊莖可供食用。

圖5-73、荸薺（攝於臺北新海橋人工濕地）

(34).水毛花（Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla subsp. robustus (Miq.) T. Koyama）

莎草科多年生草本植物，為臺灣人工濕地的強勢物種，能夠忍受淹水以及潮溼與乾燥的變動，因此大都生長在人工濕地的周邊。雖然有地下匍伏根莖，可行無性生殖，但根系淺，不耐洪水，因此較適合種植在緩流水域。

圖5-74、水毛花（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(35).莞（Schoenoplectus validus (Vahl) T. Koyama）

莎草科多年生草本植物，只能長在好氧的底泥中，因此水質厭氧化致使底泥厭氧的地方，將使莞無法生長，所以在人工濕地若看到莞生長的水域，代表該水域好氧，是生化需氧量（BOD）分解較為旺盛的所在，使莞成為水質淨化型人工濕地的指標物種之一。

此外莞適合生長在粗質底泥中，是建造人工濕地的先驅物種，當濕地受到懸浮顆粒淤積、質地變細後，就不再適合莞生長。莞適合生長在淺水、靜水域，其種子能吸引鳥類前來覓食。

圖5-75、莞（攝於臺北新海橋人工濕地）

(36).斷節莎（Torulinium odoratum (L.) S. Hooper）

莎草科一年生草本植物，是臺灣唯一的斷節莎屬植物，小穗軸上有很多節，會一節節地脫落，因而得名。斷節莎的地下根莖較短，故不耐水位的變動或沖刷。

圖5-76、斷節莎（攝於臺北新海橋人工濕地）

(37).稗（Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.）

禾本科一年生草本植物，是人工濕地水緣邊岸常見的水生植物。

稗沒有發達的根莖，主要靠水流傳播種子以繁殖。稗的種子適合在潮溼肥沃的土壤發芽生長，因此適合水質淨化型的人工濕地。種子的發芽率高，且在底泥中埋存10年以上仍有發芽的機會，因此其復生性很高。稗的種子結實也多，常吸引鳥類前來覓食，尤其是水鴨，有助人工濕地的生態營造。

稗能與其他水生植物混生，適合生長在濕地水緣0-10公分深的水域，超過10公分的水深，日照不足，將抑制種子發芽的機會。

圖5-77、稗（攝於台大安康人工濕地）

(38).李氏禾（Leersia hexandra Sw.）

禾本科多年生草本植物，是人工浮島（floating island）構成的主要物種之一。李氏禾起初生長在人工濕地邊緣，會藉著走莖伸出水面、延伸繁殖，甚至交錯生長，在水面行成具高度浮力的浮島，植莖、根系能吸引許多藻類附生，成為小魚的孵育所，增加人工濕地食物鏈的長度，有利營養源的去除、幫助水質淨化。

李氏禾耐污力強，特別能吸收水與底泥中的鎘（Cd），並累積於根區。耐環境變動，且種子多，能吸引水鳥覓食；但若李氏禾生長過多，會使人工濕地陸域化，尤其是夏季，因此每年4、5月人工濕地需要進行除草管理。

圖5-78、李氏禾（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(39).稻（Oryza sativa L.）

禾本科一年生草本植物，可應用在農田改建的水質淨化型人工濕地中，讓水流通過其根系以去除污染；稻穗結實亦能吸引鳥類覓食。但若生長在有重金屬污染的水域，則其稻穗不宜供人們食用。

圖5-79、稻（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(40).蘆葦（Phragmites australis (Cavan.) Trin. ex Steud.）

禾本科多年生植物，是普世人工濕地最常栽種的水生植物之一，生長非常旺盛，主要藉由地下根莖行無性繁殖，生長密度可達每平方公尺200株以上。根莖深達3公尺，族群在變動的環境中極為穩定，耐洪水沖刷，莖部木質化並可耐暴雨。莖葉向下輸氧，可增加底泥曝氣性，是蘆葦可以減低水中生化需氧量（BOD）的主要原因。

蘆葦耐鹽、耐鹼、耐酸、耐厭氧、耐高氮，且在砂質、坋質或黏質土都可以生長，且能吸引野生動物棲息，可供鳥類覓食與鼠類作巢；但蘆葦無法適應超過50公分以上的水深，所以人工濕地部分水域深度需深於50公分，以免整個水域被蘆葦占滿，增加維護的問題；建置於砂灘上的人工濕地，由於滲量大，需鋪設防漏層，但蘆葦很容易穿透防漏層，因此種淺根的香蒲比蘆葦更好。

蘆葦生長若過度密集，易使水質厭氧，使Fe3+還原成Fe2+，釋放所結合的磷，使排水中的磷增加。臺灣一般民眾對於蘆葦印象不佳，不認為其具有景觀性，所以人工濕地若需種植較多蘆葦以淨化水質，最好離民眾活動的地方遠一些。

圖5-80、蘆葦（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(41).茭白筍（Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf.）

禾本科草本植物，嫩稈會有菌類寄生、膨大成筍，成為可供食用的茭白筍，加上其根系發達，可供微生物附著寄生，是水質淨化型人工濕地經常栽種的植物；但若是在處理重金屬污染的水域，則不適合種植，以免民眾誤採。

圖5-81、茭白筍（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(42).水蘊草（Egeria densa Planch.）

水鱉科多年生沉水植物，原產南美洲巴西，現已歸化世界，臺灣各地低海拔的溝渠均可發現。水薀草的功能除了造景，最特別的就是藉著行光合作用製造大量氧氣，提高水體的溶氧，有淨化水質的功效。

圖5-82、水蘊草（攝於臺北渡南橋人工濕地）

(43).水鱉（Hydrocharis dubia (Blume) Backer）

水鱉科草本植物，曾是臺灣瀕危的水生植物，如今在人工濕地已處處可見。水鱉原來因為棲地破壞而瀕危，如今在新建的人工濕地中找到新的生存棲地。

許多歐美的人工濕地栽種水鱉為除氮的物種，因為水鱉的根系茂密，會有許多藻類附生，並能吸引水生昆蟲覓食，並有秧雞類水禽攝食昆蟲與藻類，使水鱉的根區自成一小型的水域系統，是完整的食物鏈，能進行水中養分與有機質的分解；但水鱉為漂浮型植物，需有固定生長架框，否則不易管理。

圖5-83、水鱉（攝於臺灣大學生態池）

(44).燈心草（Juncus effuses L.）

燈心草科多年生草本植物，在全世界溫暖的地區廣泛分布，是山區沼澤地常見的水生植物。燈心草是水質淨化型人工濕地的推薦栽種物種，因其在磷的吸收與移除上，很具競爭性，不易被其他物種取代。

燈心草的分枝密集生長，根系常與真菌共生，增加與土壤接觸的表面積，促進對磷的吸收，也長期用於山區非點源污染──磷的截留上，燈心草生長的草帶也經常用於土石流區或森林的復育區。

圖5-84、燈心草（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(45).青萍（Lemna aequinoctialis Welwitsch）

浮萍科一年或多年生植物，在1980年代廣泛用於水質淨化型人工濕地，以幫助水中生化需氧量（BOD）、氮與懸浮固體的移除，並能有效抑制藻類繁殖，間接維持水中的溶氧與酸鹼度穩定（stabilizes pH），這對人工濕地的食物鏈有很大的幫助，可提高水生生物如魚類的存活率。青萍本身也可供魚類、水鳥與螺類直接食用。因此國際間水質淨化型人工濕地，先前多採種布袋蓮，1980年代以後多採用青萍。

臺灣目前仍有許多人工濕地採種布袋蓮，因為青萍在合適的環境中，一年可繁殖10-20代，每星期都需打撈，增加濕地的維護成本；不過在有風的地方，青萍會給吹到岸邊堆疊，便於打撈。青萍比布袋蓮耐低溫，在7℃左右仍能正常代謝生長，在臺灣的冬天仍可發揮淨水的功能。

圖5-85、青萍（攝於臺北新海橋人工濕地）

(46).田蔥（Philydrum lanuginosum Banks & Sol. ex Gaertn.）

田蔥科多年生草本植物，是臺灣稀有的水生植物，也是世界性的保育種，野生族群相當少見，但會栽種在水質淨化型的人工濕地中。

田蔥必須生長在營養豐富的有機土中，且在不同季節得調節所需的水量，使乾有時、溼有時，周圍還不能有強勢植物如香蒲、蘆葦的競爭，因此人工濕地要種植如田蔥的保育物種，需要更仔細的維護與管理。

圖5-86、田蔥（攝於臺北關渡人工濕地）

(47).東亞黑三稜（Sparganium fallax Graebner）

黑三稜科多年生草本植物，具有地下走莖，可行無性生殖。

東亞黑三稜屬於溫帶性植物，分布介於700-2,000的海拔間，見於臺灣東北部山區的埤塘、湖泊中，例如夢幻湖、神祕湖等，是在較高海拔的濕地才會出現並生存的物種。

圖5-87、東亞黑三稜（攝於臺北渡南橋人工濕地）

(48).布袋蓮（Eichhornia crassipes (Mart.) Solms）

雨久花科多年生植物，是世界上最著名的水生植物之一，用於水質淨化型的人工濕地一直頗具爭議。支持的一方，認為布袋蓮能迅速在污水中生長，其生長速率一年可由1棵增加到60,000棵，根系上附生的藻類與細菌，能夠削減水中的生化需氧量（BOD），根系上的纖毛並能吸附水中的懸浮固體並增加其沉降，減緩水面流速；還能迅速吸收水中的氮，甚至是重金屬。只要每年冬天，趁布袋蓮生長減緩時，移除布袋蓮，幾乎就相當於移除水中的污染物了。

反對的一方，認為布袋蓮迅速占滿水面，成為人工濕地唯一優勢的族群，不利多樣性生物增加食物鏈能量與養分的傳遞；且布袋蓮生長過密，將使水體厭氧，蒸發散量超過自由水面蒸發量，在供水不足的狀況下，反而造成污染的濃縮；洪水時將布袋蓮沖走，更會增加周遭水域的問題，且布袋蓮植株體95%以上都是水，撈取難度很高。

但正反兩方的共識是：使用布袋蓮必須控制其蔓延，因此人工濕地需用數個單元的水池，使布袋蓮不會占滿整個水域，且不同單元平行處理系統（parallel treatment systems）下，可定期放乾一個單元進行布袋蓮植株移除，其他單位繼續處理污水。此外，也需定期監測蚊蟲、臭味，以免布袋蓮生長過密，影響環境衛生。若無縝密的操作與維護，不要輕易引進布袋蓮，否則「引進容易，移除難」！

圖5-88、布袋蓮（攝於屏東武洛溪淨化工程）

(49).香蒲（Typha orientalis Presl）

香蒲科多年生草本植物，是水質淨化型人工濕地最常推薦的植物之一，因其是單位面積有最快與最高的產量，且能自空氣傳輸氧氣到水與底泥中，又耐鹽、耐酸、耐鹼，在各種質地的土壤中皆能生長，並吸引野生動物棲息。

香蒲的繁殖可藉種子和匍匐的地下根莖，分別進行有性與無性繁殖。香蒲也具抗蟲、抗病性，是生命力相當強的生物；但臺灣許多人不喜歡這種生命力強、長相卻平凡的植物，稱其是「長在墳場上的雜草」，成為營建人工濕地的困擾。

香蒲大部分長在水深5-10公分之處，很少能長到深於50公分的地方，控制人工濕地水深在30-80公分，可使香蒲不會強勢占滿整個水域。

圖5-89、香蒲（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

5.9人工濕地之生態設計

人工濕地生態設計的原則，第一是是使場址建造更容易成為周遭生態系統，或河川生態廊道的單元，能夠進入(integration)地景生態的空間配置。第二是使野生動物更易適應（adaption）人工濕地的水域環境。第三是使人工濕地的建造對於周遭的生態環境與生物遷移有最低的干擾。

人工濕地的生態設計建議有下列的項目：

- 植栽營造：人工濕地的挺水性植物與親水性水生植物除了俱備促進水質淨化功能之外，尚能提供水鳥、蛙類、爬蟲類等隱密的空間、築巢的材料、食物的來源與遮蔽的果效。

- 棲地營造：是人工濕地吸引生物前來的建造，包括人工浮島、人工沉島、鳥踏、人工鳥巢、人空石島、人工土島、人工灌木島等。

- 近生物工程營造：這是讓人類接近生物又對生物最低干擾的建造，包括木橋、木道、賞鳥牆、石道、石籠等。

- 生物廊道營造：這是讓人工濕地的入流或出流與周遭的承受水體相通，使人工濕地成為河道魚類的迴游處。

- 水深差異的生態空間營造：這是在設計時就營造人工濕地有水緣區、淺水區（0-30cm）、淺深區（30-50cm）、深水區（50-80cm），分別讓半陸域型植物生長在水緣區，挺水性與浮水性植物生長在淺水區，限制挺水性植物蔓延的淺深區，與在水中濁度較低的條件下，能讓沉水性植物生長的深水區。

- 減少入侵生物的生態攔截：包括在場址周邊有欄杆或護欄減少流浪犬入侵，或是人工濕地入流口有攔截水道，減低外來動物對於水鳥的干擾。

- 生態池的營造：人工濕地淨化水質，將水中BOD減低至5mg/L以下時，該水域可朝觀賞性水生植物的栽種，與多樣性魚貝類繁殖。

圖5-90、三角型連繫組裝浮島

| 圖5-91、浮動式四方形木本植生浮島 | 圖5-92、臺北關渡自然公園濕地內浮動式浮島 |
| --- | --- |

圖5-93、連箱式草本與打氣機浮島

圖5-94、鳥類棲息浮動式浮島

圖5-95、鳥類棲息固定式浮島

圖5-96、嘉義縣荷苞嶼人工濕地內置放鳥類棲息浮島

圖5-97、固定式四方形植生浮島架構

5.10人工濕地之教育解說設計

最好的環境保護是來自大眾教育，而最好的教育是讓百姓有親身的體驗。人工濕地最大的附加產值就是人文教育與解說，使淨化污染對於生態與景觀的功效，可讓前來的人擁有第一手的經驗。一流的解說不只是宣導，不只是教導，而是挑起好奇，或引起迫切的使命感。

5.10.1人工濕地的教育與解說層面

- 工程技術的介紹，與淨化污染的成效。

- 人工濕地的生態介紹，包括水生植物、水鳥、蛙類、魚類等。

- 人工濕地的解說牌。

- 人工濕地與周遭文化歷史的結合。

- 人工濕地的維護與管理，公共安全的說明。

- 人工濕地與周遭居民、社區的關係

5.10.2解說的呈現方法種類

- 導覽手冊：供參觀者自行導覽。

- 單張介紹：讓參觀者迅速有體會性的認識。

- 現場導覽：由義工提供現地陪走式解說。

- 網路資料呈現：供人參閱場址資料與說明。

- 視訊資料：影像與聲音綜合呈現人工濕地的成效。

5.10.3解說牌設計原則

解說牌可以呈現的部分：

- 人工濕地全景介紹

- 人工濕地的空間配置介紹

- 人工濕地處理的單元介紹

- 各單元處理的原理解說

- 代表性的水生植物解說牌

- 常見水鳥、魚類解說牌

- 處理水質效率解說牌

- 主管單位、補助單位、設計施工維護單位呈現

- 人文與歷史配合解說牌

- 景觀配合解說牌

而解說牌材質，以耐曬、防水、便宜、使用期間長的材料為主。

圖5-98、高雄舊鐵橋人工濕地解說牌-當地文化背景解說展示

圖5-99、花蓮縣鯉魚潭人工濕地與臺東關山人工濕地解說牌-工程技術解說展示

|  | 圖5-100、臺北水磨坑溪人工濕地與 澎湖同心湖草溝草帶工程之水質告示展示 |
| --- | --- |

圖5-101、臺北水磨坑溪人工濕地教育解說牌-與環境教育結合解說展示

| 圖5-102、人工濕地木道便橋示意圖 | 圖5-103、臺北水磨坑溪人工濕地木道便橋 |
| --- | --- |

圖5-104、人工濕地觀賞小屋

圖5-105、臺北水磨坑溪人工濕地之觀賞小屋

5.11人工濕地之水工結構設計參考圖

5.11.1水力結構設計（尺寸僅供參考）

- 一端收縮矩形舉行斷面入流口

圖5-106、人工濕地入流渠道斷面設計平面圖

- 兩端收縮矩形入流口

圖5-107、人工濕地入流渠道斷面設計平面圖

- 入出流小水門設計

圖5-108、入出流小水門設計圖

- 入出流大水門設計

圖5-109、人工濕地較大型制水門設計

- 半圓分水口

圖5-110、人工濕地入流口分水汴設計圖

- 水橋

圖5-111、水橋設計圖

5.12人工濕地之邊坡穩定設計

- 人工濕地多孔性邊坡植生床

圖5-112、人工濕地多孔性邊坡植生床

- 人工濕地多孔性邊坡與底部植生床

圖5-113、人工濕地多孔性邊坡植生床

- 人工濕地邊坡防止沖刷木質連續柵狀壁

圖5-114、人工濕地邊坡防止沖刷木質連續柵狀壁

- 人工濕地邊坡防滑木質連續柵狀壁

圖5-115、人工濕地邊坡防滑木質連續柵狀

# 5.13 人工濕地之場址設計考量表

人工濕地在場址設計上亦需要許多因素考量，也因此，透過表5-4之「場址設計考量表」項目內容建立，提供設計團隊在設計作業項目上的確認。

有關針對各項目之考量等級選擇方式，如「場址調查規劃表」作法之，並藉由填表人確認在設計人工濕地時是否有該項因素考量內容，則在考量表內依據「有考量」、「部分考量」、「待考量」、「不確定」之等級，以「●」標示之。

人工濕地之「場址設計考量表」項目，包含有：

(1).控制參數：包括考量有，

(a).水量平衡計算：計算該人工濕地之入流、出流與貯存水量隨時間變化的關係。入流包含污水的入流、降雨、直接逕流、地下水補助等；出流包含已處理水的出流、蒸發散、入滲等。

(b).面積―深度―體積關係：率定水量面積―深度―體積的關係，以掌握貯存水量隨時間的變化及水力停留時間。

(c).流量設計：指入流處污水進入人工濕地之流量設計的依據為何及如何操作等。避免過大的流量造成該工程負荷過大，而流量過小又無法達到預期的污染削減效果。

(d).前處理機制：設計上是否有前處理機制，以降低污染的負荷量；前處理機制例如沈澱池以降低懸浮固體、跌水工以增加溶氧等。

(e).水力停留時間計算：指設計的過程中有無考量水力停留時間；人工濕地的水力停留時間計算，通常是以處理的水容量體積除以設計的流量；污水的入流量大，則表示水力停留時間短，反之則水力停留時間較長。

(f).質量平衡計算：本項目的在於計算人工濕地之污水處理效果。但是污染物質濃度變化會受到以上五項影響，而上述五項又相互影響；例如流量降低，水力停留時間長，則放流水的污染值濃度就降低；而其餘的前處理機制也會影響質量平衡。此外，由於各地氣候、地形、植物、水質等各種條件的不同，造成人工濕地處理的差異性；因此，質量平衡除了「計算」以外，應該還有「最佳化」的考量，以期使用最佳化的「水力停留時間」達到最大的效果。

(2).細部設計：包括考量有，

(a).邊界控制工程：邊界控制工程指工程中水、土、空氣相接觸的工程或設施。包含：

- 通氣：指人工濕地之各開挖池域與空氣接觸面，是否有需有適當設施加以連通，以免產生厭氧狀況。

- 日照：考量人工濕地設計上是否有足夠的日光照射，以促進植物行光合作用，增加氧氣及營養鹽消耗速率等。

- 表面植被：植物通常會是人工濕地處理機制的一部分，而大部分人工濕地都會配合環境美化，因此表面植被的設計需要考量種什麼品種、怎麼種、種多少等問題。

- 坡面：坡面穩定對於人工濕地各開挖池域之邊坡耐用性相當重要，尤其是坡面若坍塌，會造成濕地的淤積，甚至是工程的破壞，使人工濕地處理效果劇減。

- 防滲：若人工濕地建置係位於土壤質地較粗，入滲較快的地區，則部分污水可能直接滲漏到淺層地下水；或是滲漏過快，導致人工濕地之池域中水生植物用水不足。在此類地區需考慮到防滲措施。若人工濕地位於土壤質地較粗、地下水位較高的河濱高灘地，防滲考量便十分重要。

- 側流：除主要出、入流外，是否有他處渠道化或管流化，或類似的出入流。

- 入流控制：入流控制所使用的水工設施，如入流堰、取水井、抽水馬達等。

- 出口控制：出流控制所使用的水工設施，如溢流管、放流池、抽水馬達等。

(b).維護管理設計：指是否有考量方便爾後若需維護或是管理時，所需要的設施，例如工作人員專用步道、水質採樣井、水位計、流量控制閥等。

(c).教育解說設施：如看板或是佈告欄等教育解說的設施，幫助民眾瞭解河川水質淨化工法案例之要旨。

表5-4、人工濕地之場址設計考量表

| 場址設計考量表 | 不需考量 | 需考量 | 不 確 定 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考 量 | 部分考量 | 待 考量 |  |  |
| 控制參數 | 水量平衡計算 |  |  |  |  |  |  |
|  | 面積-深度-體積關係 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量設計 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前處理機制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水力停留時間計算 |  |  |  |  |  |  |
|  | 質量平衡計算 |  |  |  |  |  |  |
| 細部設計 | 邊 界 控 制 工 程 | 通氣 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日照 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面植被 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防滲 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 側流 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 入流控制 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口控制 |  |  |  |  |  |  |

# 5.14人工濕地之設計自主檢核表

透過人工濕地設計自主檢核表內容所陳列各項檢核項目，提供設計團隊在人工濕地設計工作完成的確認，並自我檢核設計完成項目上不足的地方說明，以作為人工濕地施工營造團隊參考上的價值依據。

表5-5、人工濕地之設計自主檢核表

工程名稱：

| 項目 | 項次 | 檢核內容 | 檢核 情況 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)設計要項確認 |
| 硬體設施設計確認 | 1 | 取水應有設計設施項目確認： (1).攔污柵設計方式 (2).水工結構物設計－相關水利事業管理政府單位同意 (3).有效水源取得設計－引水水質與水量變化情形 (4).沉砂池設計 (5).流量計設計監測位置安排 |  |  |  |
|  | 2 | 主體設計設施項目確認： (1).功能計算 (2).水力計算 (3).植栽設計－(A).植栽密度設計、(B).植栽種類安排 (4).生態設計 (5).教育解說牌設計 (6).其他景觀設計 |  |  |  |
| (二)設計項目檢核 |
| 水文 與 水力設計條件 | 1. | 水力負荷量(q)應要大於蒸發散量與入滲量(滲透量)之和 |  |  |  |
|  | 2. | 水力停留時間(HRT) 設計：(在一般自然條件下) (1).去除生化需氧量(BOD)上，應為5-6天； (2).去除氨氮(NH3-N)上，應為5-10天。 |  |  |  |
|  | 3. | 建議反應速率(k)設計： (1).k(BOD)應為0.2~0.45/day、k(NH3-N)=0.01~0.21/day； 或(2).使用建議經驗式：k(BOD)=0.840+0.001×入流濃度(mg/l)-0.116HRT+0.0034HRT2 |  |  |  |
|  | 4. | 濃度移除率(R1)設計： (1).R1(BOD)應為50-60%； (2).R1(NH3-N)應為50-60%； (3).R1(總磷)應為20-40%； (4).R1(SS)應為30-45%。 (其中，R1(總磷)為水源區內始為必要條件) |  |  |  |
| 工法種類與單元配置設計 | 1. | 入流水中水中懸浮顆粒(SS)濃度若大於30mg/l，應採用表面流人工濕地。(若SS<30mg/l，建議採用地下流人工濕地。) |  |  |  |
|  | 2. | 人工濕地在前處理上，建議設計有沉砂池或沉砂設施。 |  |  |  |
|  | 3. | 人工濕地水域面積規劃，應為佔總土地面積之50-80%，且不得低於30%。 |  |  |  |
|  | 4. | 人工濕地應有入出流流量裝置、與水位計裝置。 |  |  |  |
| 水生植物規劃 | 1. | 人工濕地之植栽底土層鋪設厚度，應有20cm厚度。 |  |  |  |
|  | 2. | 人工濕地配置單元在易淹區單元上，應有栽種耐暴雨與颱風洪水之水生植物種類選擇說明。 [參考]： (1).耐暴雨特性之物種有，大安水簑衣、荸薺、水丁香、水毛花、蘆葦、香蒲； (2).耐颱風洪水特性之物種有，大安水簑衣、過長沙、香蒲、荸薺、蘆葦。 |  |  |  |
|  | 3. | 場址具有鹽害問題，應有栽種耐鹽害的水生植物之選擇說明。 [參考]：耐鹽害特性之物種有，蘆葦、香蒲。 |  |  |  |
|  | 4. | 對於水生植物栽種與維持數目規劃，依所種水生植物種類、入流流量、水域面積、溶氧計算提出設計，並其設計栽種面積應低於水域面積之10%。 (建議：高莖挺水性水生植物規劃栽種間距為2~8m，低莖挺水性水生植物間距為1m。) |  |  |  |
| 解說牌規劃 設計 | 1. | 解說牌內容，應至少包括：全景介紹、單元處理配置介紹、生物(代表性水生植物、常見水鳥與魚類)介紹、處理水質效率說明等。 |  |  |  |
|  | 2. | 解說牌使用的材質，應以耐曬、防水、便宜、使用期間長的材料為主。 |  |  |  |
| (三).人工濕地相關設計項目之意見與注意事項 |

填表人：                                             日期：      /       /

- 人工濕地的施工、監造與驗收

人工濕地的施工，不只是設計的落實，更需要對場址環境有其敏感性，才能知道哪些有機表土需要留著；哪些原地種的植物需要遷移，以等待再植回；底土的級配是否足夠防漏，與合宜的施工期間等。因此施工者不只有整地、埋管，作便道、邊坡，防沖蝕，造引水門、排水道、導水橋等土木、水利工程的經驗，也需要基本的生態知識，使人工濕地施工建造不只能夠使場址依設計圖完工，而且對於周遭水體與居民生活，有最低的干擾。

而有關人工濕地之施工監造品管，依據行政院公共工程委員會對於工程之三級品管規定確實施工建造與查核，而其相關內容與文件資料，則本手冊不贅之，僅提供針對人工濕地的施工相關基本重點注意事項註記之。

6.1施工前之作業

6.1.1在工程施工前注意要項

- 道路狀況：進出人工濕地施工的機械，如挖掘機、鏟平機、滾壓機與物料進出的貨車，是否容易行駛，如果沒有或是不足，需要建造臨時便道。

- 水域狀況：場址周邊是河川、湖泊、水庫、公園、渠道都需要注意，以免施工期間的地貌改變產生的沖蝕，土石滑落影響周遭水體。

- 植物狀況：人工濕地的植栽，如果來自現場物種，在場址邊可以預留部分空間，以做原地植物的移植場，也可以採集草本植物的種仔，以做日後撒施到土壤表面之用。

- 住家狀況：雖然人工濕地與周遭住宅區有若干距離，為減少施工期間居民受到施工噪音、進出車輛、灰塵等影響，應向鄰里居民說明，尤其施工場址鄰近學校、公園、文化保存區等。

- 土壤與地質狀況：就地取材是人工濕地很重要的建造原則，現址的土壤如果具有有機質，應該留作未來表土鋪設之用，現址的粗礫較多，則可留作地下流的濾料之用。

- 季節狀況：人工濕地建造時間是在河川枯水期間，或是乾燥不下雨的時期，因此最理想的期間是10月到隔年2或3月，所撒的種子或移植的植栽在春天也較易成活，乾燥的氣候才有乾燥的底土，乾糙的底土才能壓實，若鋪設防漏材料，如PVC、皂土等也必須在乾燥時期。但是，如果場址附近是重要的水鳥棲地，為避免與候鳥前來10月到隔年3月相衝突，施工可改為3-6月期間進行。

- 地景狀況：這是大尺度的觀察，包括污水來源、污水水量、周遭河川流況、淺層地下水變動、周遭建物等。

6.1.2在工程施工前應送審資料文件

- 完整施工計畫書：應依據公共工程委員會規定目錄格式辦理，並包括含植栽及收割計畫書及預定工程進度表。

- 施工圖：至少應包括水質改善處理設施之詳細配置圖、設施大樣圖及安裝詳圖、設備規格型錄及製造圖、管線施工圖、儀電施工圖、土建及景觀施工圖等。

- 品質管理計畫書：應依據行政院公共工程委員會頒佈「公共工程施工品質管理作業要點」規定提送品質計畫書，並內容至少應包括管理責任之品管人員與專任工程人員之責任與職權等項目、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、文件紀錄管理系統、矯正與預防措施、設備功能運轉檢測程序及標準等。

- 逕流廢水污染削減計畫書：若屬94.12.06環署水字第0940096885D號公告之「水污染防治法事業分類及定義」所歸規範之「營建工地」應依95.10.16環署水字第0950080183號發布訂定之「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第2章逕流廢水管理規定於施工前向地方環保主管機關檢具逕流廢水污染削減計畫，經核准後並據以實施。其中，「營建工地」係指：(A)從事依環境影響評估法相關規定應實施環境影響評估之開發行為；(B)屬空氣污染防制法第一級營建工程之建築工程、道路、隧道工程、管線工程、橋樑工程、區域開發工程之事業。

6.2施工時之作業

6.2.1在工程進行時應注意的施工要項

- 整地：移除表土、植物、建物、管路，與表土下樹根、掩埋物、垃圾、石礫，一直到設計人工濕地的深度。使用的機械為挖掘機，除了垃圾之外，移除並非班離場址，而是推到附近周邊，日後還需回填，尤其是木本還可再利用。

- 造型：依測量等高線，用曳引機或推土機建造人工濕地的外型，包括不同的深度、單元、邊坡、陸島、水路、土堤等，這時需測量儀輔助或督導施工。

- 壓密：用壓實機或滾邊機，將場址底部壓密，以減少日後沉陷、漏水。壓密必須在底土乾燥時，否則無法壓密。

- 防漏：可用細質土填實，或用PVC，或用皂土，鋪設在壓密層的上方，底部若是石礫，更好的作法是在石礫床上再鋪設5-10cm深度的砂粒，再鋪設防漏層。如果滲漏水可供河川或其他水體補注，則可在鋪設細砂後，不用PVC或皂土防漏，至此之後不得有搬運、推挖機械進入水域區，以免不均壓填，造成短流。

- 沖料：在地下流人工濕地礫料回填前，需要用乾淨的水沖洗，以減少日後的淤塞，這時場地排水口需填礫石袋過濾水質，以免坋粒、黏粒流到周遭水體。

- 埋管：在不同處理單元間埋管連接引水，管路下需建基座或基礎，以防管路沉陷、偏斜、彎曲，需用水平儀量測管路高程並紀錄，以確保水路走向。

- 回填：在表面流人工濕地回填15-20cm的壤土，以供為水生植物生長的底床，也增加微生物附著，地下流人工濕地則回填濾料。在回填土壤同時，應要利用相關篩網工具，先行篩取出含在土壤中的福壽螺以及其卵，以確保日後栽種水生植物不被福壽螺啃蝕而死亡。

| 圖6-1、水生植物之莖處有福壽螺附著 | 圖6-2、福壽螺於人工濕地之水域裡活動 |
| --- | --- |

- 邊坡穩定：人工濕地的邊坡穩定有用粗石礫坡床，或用木柵連續工，或木柵與樹枝連續工，不只可以安坡，減少沖蝕流失，又可以使邊坡植生更佳，增進水質淨化的功效。

- 入流口：人工濕地的入水口，有直接用抽水機抽水，有流經由暗管進入集水井再經明渠流入，或採重力明渠，入流口後方必須設置量測水量三角堰或巴歇爾水槽。水量控制可用上拉式水門。入流水量較大的重力明渠可以在入流口採消能斷面。為防洪水時期太多入流，可建多孔性分水汴，成為簡易式溢洪道，減低洪水影響。

- 出流口：出流口有用上拉式水門控制流量，或用明渠流出，或用暗管排出，或用定水深排水口，或用多孔式排水口，甚至可以設水橋越水，江水排到另一水體。

- 入流與出流口：連接管路或場址輸水系統建造入流與出流口。

- 植栽：水域部分推薦水生植栽物種，在合適水深種植可用以成活的植栽栽種，植身前後間距應依所種高莖或低莖性挺水植物物種施作不同間距栽種距離，高莖挺水植物栽種間距建議為2~8m，低莖挺水植物為1m。陸域植栽多用不同草種混入表土。

- 雜項工程：生態浮島、人工鳥槽、人工島。景觀化的道路、便橋、洗手台、桌椅、道路、教育用的解說碑、解說資料架等。

- 放魚：放入飼蚊性魚種。

- 工程施工期間仍應防範暴雨逕流措施計畫，以防止施工期間暴雨沖刷而污染。

6.2.2在工程進行時之施工查驗要項

- 工程告示牌與工程施工警示標語。

- 勞工安全衛生措施 。

- 環保與生態保育措施。

- 施工基地安全與逕流排水措施。

- 設圖說與施工現場之差異。

- 各設施單元一般施工品質查核。

- 前置處理設計型式。

- 驗收是否合符契約規定要求項目。

- 各處理單元設計與施工之差異及合理性。

- 植栽種類及數量與基地植栽復育計畫及植栽出廠證明。

- 進、出流口流量計量設施設置及出廠與相關檢驗報告。

- 機電設施與保護裝置設置及出廠與相關檢驗報告。

- 管件材料、尺寸、數量及管材檢驗報告。

- 襯底結構與試驗報告結果。

- 驗收是否達到契約規定水質去除效率結果。

6.3人工濕地的監工作業

人工濕地的監工者，除了依照工程契約書擬定相關施工規範內容以外，也應按工程設計圖說確實監工。而人工濕地的監工需要特別注意下列要項：

- 建造濕地水域面積是否依圖說設計開挖施作。

- 建造濕地水深是否足夠。

- 各單元區域聯絡之水路管道是否流通且符合設計高程。

- 入流口、出流口的建置位置是否確實。

- 水生植物在栽種引入前須進行消毒，以防福壽螺啃蝕。

- 對於通水後之各單元水域蓄水檢測，以瞭解是否有漏水現象。

- 對周遭環境影響減到最低。

6.4人工濕地的驗收作業

人工濕地的驗收，應依據兩造之間工程契約內容進行驗收，惟在施工規範中，建議可載明下列事項：

- 廠商應給付履約標的工程及工作事項內容，履約標的工程數量和履約地點。

- 查驗或驗收應有試車、試運轉或試用測試程序訂定與要求規定，包括：

(A).對於水質改善目標要求，規定對於水質採樣位置、採樣頻率及檢測分析工作項目內容。

(B).對於處理水量規定，規定應至少進流水量值、試運轉入流流量在以操作固定流量方式至少達到規定時間的情形、監測入流量位置等內容。

- 同意廠商進入功能保固及管理階段方式。

- 技術與設施移交作業辦法。

- 操作維護管理手冊撰寫內容與提交作業。

- 操作維護管理人員訓練作法。

- 其他相關驗收事項。

6.5人工濕地之施工驗收考量表

人工濕地在施工驗收考量包括：

(a).施工報告：施工單位有無提供施工報告以供設計單位或驗收單位參考、對照，以便進行測試及調整。

(b).檢驗記錄(測試)：當開始運作達到穩定狀態後，水質是否有長期完整之記錄。

(c).操作測試：測試工程在不同操作條件下，水質處理的成效。

(d).功能調整：經由操作測試、檢驗，設計者可依其結果得到此工程建設的各種參數，而了解此工程建設最佳化的操作方式，進行功能調整，發揮最大效果。

(e).維護操作管理手冊擬定與提交。

(f).維護操作管理人員訓練安排計劃。

表6-1、人工濕地之施工驗收考量表

| 施工驗收考量表 | 不需考量 | 需考量 | 不 確 定 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考 量 | 部分考量 | 待 考量 |  |  |
| 施工檢驗 | 維護管理設計 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育解說設施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工報告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢驗記錄(測試) |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作測試 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能調整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 維護操作管理手冊提交 |  |  |  |  |  |  |
|  | 維護操作管理人員 訓練安排計劃 |  |  |  |  |  |  |

- 人工濕地的維護管理

7.1 前言

人工濕地在經過調查規劃、設計、施工、驗收階段之後，漸使得在平面規劃構想的人工濕地，實質立體展現在環境空間當中。然而，要讓人工濕地得以發揮預期規劃設計的效益，的確是有賴願意投入長期經營管理之操作維護團隊的執行。

而一般人工濕地操作維護管理的最終原則，是期待設施場址能夠維持正常運轉操作，使供應之污水能夠透過人工濕地以達到水質自然淨化，改善水體的品質，也因此在管理操作維護上尤重需要注意到，在人工濕地內之水生植物的生長控制管理、環境公共衛生之安全尤其是對於病毒、病媒蚊等的防制，以及鼠類與福壽螺等生物入侵種的控制和移除、底層淤泥清除與管理、人工濕地生態系統之評估對於生物指標與生態效益影響、和人工濕地主體設施與設備的維護操作等工作。

也因此對於操作維護團隊在經營管理過程遇到操作發生異常現象時，除了參考場址操作維護手冊以外，對於一般性異常處理建議作法，可以參考以下六點：

- 洪水時期，需要有類似洩洪道的設施，讓洪水通過、迅速洩洪，降低對場址直接的衝擊。

- 在洪水來臨前，宜將抽水馬達取走。若來不及收取，應在洪水退洪之後，迅速檢查馬達狀況，是否已損壞與需更新措施，並同時也需檢查每個單元系統間聯絡管路以及引水管是否有阻塞現象，並施作進一步的清理工作。

- 乾旱時期，宜加強抽水馬達的抽水補注與取水，以維持場址供應水量的穩定。

- 水裡濁度偏高時期，宜考慮在入水口前加設沉澱設施。

- 接近河川下游的人工濕地，在海水倒灌期間，應停止抽水，防止場址內土壤鹽化。

- 禽流感期間，應在場址入口周圍處豎立招牌，並請民眾與濕地內野生動物保持距離；在登革熱發病時期，加強人工濕地排水管理，並砍伐植物，以減少植物密度。

由於人工濕地操作維護管理技術，不但僅著眼在現有經營一處人工濕地上，也可以透過彼此之間維護操作管理經驗交流分享、專家評鑑查核機制提供改善建議技術與意見，使維護操作團隊在管理操作維護層面技術再度被提升，使著眼一處人工濕地經營，可以讓人工濕地的一整套水質淨化技術的觸角邁向更多元化的眼光。

7.2人工濕地維護管理作業要項(一)－水生植物的生長管理

人工濕地運作時，濕地內各植物族群均要維持在合理數目與範圍內。設計良好的人工濕地中，不應有水生植物的問題，因為各種水生植物族群都可藉由水深，控制不同族群在固定區域；並藉由季節演替和周期性的生長死亡，控制各植物的數目。

由於污水處理型人工濕地水中富含氮、磷等養分，若設計時缺乏充分考量，將使水生植物快速生長；若缺乏人為介入，水生植物將快速占滿水域，因此濕地植物定期清除是必須的。清除時建議清除寬度5-10m條狀、垂直於水流的區域。需等待前一次清除區域內的植物長成後，才可清除鄰近長條型區域。清除所產生多餘的植物，可用以移植、燃燒、分解成甲醇以作為生質能等其他用途。人工濕地中一般陸生樹木需要修剪，否則容易阻擋部分水生植物取得陽光，破壞水生植物族群間平衡。

夏天溫度增高，是水質自然淨化最旺盛的時期，這也是挺水性植物生長最旺盛的時期，管理者可以調整水深，淹到挺水性水生植物底部30-50cm以上的高度。如果水質中營養份不足，或挺水性水生植物生長過茂，植株會呈現黃化或白化，這時可以進行第一次水生植物的部分植株的砍除或移除，一方面減低營養性的負荷，另方面促進水生植物生長，再吸收水中的營養份。

秋天時期，水生植物的生長密度趨於穩定，夏秋之間是臺灣颱風、暴雨最頻繁的期間，繼續保持水淹挺水性水生植物的水深，不僅可以讓附生在植株上的微生物有更多的表面積與水接觸，發揮淨化污水的果效，而且能夠在颱風與暴雨來臨時減少水流對於底泥植物根系的沖刷。

所以，挺水性水生植物不只在水質淨化上具有補助的功能，也是大自然的標尺，讓參與大自然的管理者知道，水要淹到多高，要淹多久，這是水質自然淨化場址的水力負荷量與水流停留時間，在維護管理上的指標。由水生植物生長的過密或稀疏，就可以判斷出場址維護管理的優劣，進而判斷水質處理的狀況。

7.3人工濕地維護管理作業要項(二)－病毒的預防

人畜共染的病毒與病媒蚊：臺灣與濕地有關的傳染性疾病主要有7種，分別是鼠型斑疹傷寒（Epidemic Louseborne typhus）、漢他病毒（Hantaan virus）、恙蟲病（Tsutsugamushi disease）、瘧疾（Malaria）、黃熱病（Yellow fever）、登革熱（dengue）與禽流感（Avian influenza）。

### 鼠型斑疹傷寒病毒：屬於「鼠－蚤－人」共同傳染的疾病，受到感染的人大多是接近鼠類生長較為密集的地方，被鼠類身上的跳蚤所咬，染上傳播性的斑疹傷寒立克次體（Rickettsia typhi），這種病毒多散布在熱帶與亞熱帶，因此人工濕地控制鼠類數目，不得生長過多，是非常重要的管理措施。

### 漢他病毒：急性致命的病毒，其自然宿主為囓齒動物，尤其是鼠類，其傳染的途徑為人經過鼠類生長較多的地方，呼吸到空氣中鼠尿、鼠毛、鼠糞、鼠皮膚屑等微粒，或是手足碰觸到帶病毒鼠類所喝過的水，這是人工濕地並不能讓外人接觸水，而且走過人工濕地「必須」洗手的主要原因。由於漢他病毒是寄生在鼠類的表皮，表皮細胞的部位，對於鼠類沒有感染性，但是進入人體會在短期（11-12天）產生急性腎衰竭、急性呼吸窘迫症，50%以上的死亡率。臺灣的鼠類、鬼鼠、溝鼠、屋頂鼠、黃胸鼠、月鼠、小黃腹鼠與錢鼠等都曾發現漢他病毒的寄生，而且寄生比例很高，約占1/10，而這些鼠類在高溫、潮溼、密生植物中大量繁殖，1991-1992年，美國受到氣候變遷的影響，氣溫升高，野地鼠類增加竟達10倍。1993年就在中西部4個州發生漢他病毒的死亡病例，因此，人工濕地的建造，尤其是表面流人工濕地，不祗需要定期抓鼠，而且要遠離人口稠密的地方。

### 恙蟲病：這也是「鼠－蚤－人」共同傳染的疾病，主要是寄生在鼠類身上的恙蹣，帶有由立克次體的病毒傳染至人體，感染將會產生猝發性四肢紅色斑狀疹，嚴重者併發肺炎，目前仍然沒有疫苗。恙蟲病在臺灣發生的病例，逐年增加，在1994年有295個病例，在1999年有1,355個病例，大都發生在5-10月間，大都在南投、台東、花蓮、金門、澎湖等地方。

### 瘧疾：瘧疾是最著名的蚊蟲傳染病，臺灣的病媒蚊是矮小瘧蚊（Anopheles minimus），在叮人的過程中將間日瘧疾原蟲（Plasmodium vivax）或熱帶瘧原蟲（P. falaipanium）傳入人體。臺灣在1965年獲得世界衛生組織認定為瘧疾根除疫區，但是出國旅遊，與外國人帶入臺灣，每年平均仍約有40例，不過臺灣瘧疫病媒蚊較嗜乾淨的水，所以不會在污水處理型人工濕地寄生。

### 黃熱病：主要藉由埃及斑蚊（Aedes aegypti）將黃熱病毒（flaviviruses）傳至人體，曾是亞洲高致命性的傳染病，在1950年代後，由於控制得宜，世界上已少發生。

### 登革熱：又叫典型登革熱（classic dengue），或原發性登革熱（primary dengue），係由埃及斑蚊(Aedes aegypti)與白線斑蚊(A. albopictus)傳播的疾病，主要傳播急性病毒性熱疾而引發高熱、肌肉、關節酸痛症。嚴重者休克，甚至死亡，患者大都是3-10歲的兒童。由於埃及斑蚊與白線斑蚊的繁殖與積水有關，因此在臺南、高雄、屏東地區所建置的人工濕地需要持續監測病媒蚊數目，並且在管理人工濕地上，防範水生植物過度茂密與水流不通等問題。在國外許多濕地有用捕蟲紙掛在場址捕捉蚊蟲，並定期公布數字，蚊蟲太多還立牌警告遊客。臺南、高雄地區的人工濕地在管理上應注重防蚊措施。

### 禽流感：禽流感是RNA病毒，主要有高病原性（high pathogenic A1）H5N1與低病原性（low pathogenic A1）H5N2兩大型式，這些RNA病毒主要感染鳥禽類的呼吸道，引發全身敗血，對鳥禽的死亡率很高。病毒會隨鳥禽而傳播，所以吸引鳥禽的人工濕地需要特別注意，H5N1型病毒會感染人類，而水鳥是攜帶H5N1最多的動物。其傳染給人的途徑，是人呼吸到鳥糞散布到空氣中的病毒，或接觸到水鳥棲息的污染水。目前人類遭H5N1感染的死亡率是100%，而H5N2的死亡率甚低，臺灣目前的禽流感病毒皆為H5N2。不過禽流感病毒變種多，臺灣附近的越南、泰國、香港、大陸都有H5N1的發現，未來在禽流感警戒期中，人工濕地應該禁止外人進入。禽流感也凸顯一個很重要的事實，人工濕地營建水鳥的棲地，仍需隨時注意水鳥所將攜來的禽流感。因此，若缺乏管理，人工濕地將可能淪為「傳染窩」。

7.4人工濕地維護管理作業要項(三)－病媒蚊的管理

濕地的建造與維護最引發爭議的焦點，常是蚊子滋生的問題。過去臺灣人工濕地引起地方民眾反對的案例，主要的原因也是因為人工濕地內蚊子滋生。研究人工濕地的學者，或是熱衷濕地的人最常強調的是濕地生態系統：水生植物－微生物－水－土－陽光，只要操作得當，就能發揮自然淨化水質的作用，能吸引野生動物前來棲息，能具生態景觀，成為自然教育的場所。但是推動人工濕地的熱心者很少提及蚊子滋生的問題，只看到人工濕地的光明面，而忽略衍生的蚊子問題，可能抹煞了上述所有的優點。

一直有學者質疑人工濕地的建造若沒有處理蚊子的管理對策，人工濕地處理污水不過是增加周遭居民公共衛生的困擾。

蚊子一直是主要傳染病的媒介，如瘧蚊傳染的瘧疾、埃及斑蚊傳染的黃熱病、白線斑蚊傳染的登革熱等，在1998年仍然造成300萬人，約佔普世死亡人數的1/17。而過去人類將低地的水排走，除為土地開墾之外，也為減少蚊子繁殖的所在。現今要將低地重新引水，即使是以人工濕地之名，仍然不免引人擔心，是否將生態置於人命安危的優先之上？因此在人工濕地的規劃、設計、施工到維護管理都需要注意這個問題。

世界上的蚊子約有3,000種，只有少數幾種對於人類、鳥類、哺乳類有危害。在濕地管理與維護上，並不是去掉所有蚊子，而是將蚊子的數目降到最低，否則，水庫、湖泊、學校公園池塘等，也不能存在，因為皆是可能生長蚊子的地方。

蚊子並非對於環境無正面作用，例如有些蚊子能幫助沼澤的蘭花（Habernaria obtusata）傳花授粉。能夠大量攝食水中的原生動物。不只促進食物鏈的機制，增加水生植物分解的速率，且能減少水中的濁度，所以蚊子幼蟲較多的水中，濁度較低。

蚊子幼蟲的生長有四個階段，在四蟲齡（fourth-instar larvae）階段對於原生動物的攝食率比一蟲齡（first-instar larvae）階段高，蚊子幼蟲就是大量的原生動物，才會成為原生動物與人畜之間疾病的媒介。

儘管蚊子的幼蟲有淨化水質、減少濁度的功能，但是蚊子仍被視為影響人體健康的負面對象。因此維護濕地，減少蚊子的孳生，施用生物性藥劑，如屬真菌類的蘇力菌（Bacillus thuringiensis israelensis, BTI）或昆蟲性荷爾蒙等。

此外，尚有在水面上噴施煤油，覆蓋水面，讓蚊子幼蟲吸管在水下無法吸得氧氣而死，或是使用介面活性劑改變水面張力，讓蚊子幼蟲無法停留在水面下。不過，這也對其他水生昆蟲造成負面的影響。

在標榜生態復育、促進水質自然淨化作用的人工濕地使用化學藥劑，似乎是反其道而行。若以生態管理的方式，來減少蚊子滋生的問題，則需要了解蚊子的生態，與濕地的水文－水質－植物的關連性，方能以生態的法則去管理生態的問題。所以濕地會有滋生蚊子的問題，不代表濕地不可行，而是以蚊子成為濕地生物性指標，以作管理與維護的依據。

蚊子與環境的關係非常複雜，不同種的蚊子在不同的季節、水質狀況，在水域附近活動與出現的頻率都不相同，例如Theobaldia morsitans大都在低有機氮、高溶氧的水中產卵，而Anopheles maculipennis大都在高有機氮，低溶氧、高碳酸的水中產卵，證明水質因子是雌蚊在水域產卵的影響因子。

水生植物也能影響蚊子產卵的偏好，特別是浮水型水生植物如大萍，能減緩流速，讓雌蚊容易產卵。其葉子的排列－新葉子向上長，老的葉子貼在水面，這種貼水面的老葉，能吸引雌蚊在上面產卵，而其幼蟲孵化後經常在老葉浮水面的背面垂懸，以獲得水生植物提供額外的氧氣。

水中藻類或苔蘚類生長過多形成密集的團聚，也會增加蚊子幼蟲的前往棲息，尤其是斑蚊屬（Aedes）的幼蟲在藻類與苔蘚下群聚，藻類與苔蘚在白天－夜晚進行光合作用，使水中溶氧產生較大的變動，也適合斑蚊的幼蟲；藻類與苔蘚死亡之後沉入水中，更能吸引斑蚊幼蟲聚集，以菌絲為食物。這顯示蚊子的幼蟲在水域的空間與垂直分布並不均勻，還需要有較多的調查樣本，才能較準確的估計。

水中的流速是所有蚊子幼蟲的限制因子，蚊子幼蟲的移動是靠身體的左右蠕動，讓水流經過口部，口部的刷毛（mouth brush）移動讓水中的有機物或原生動物進入口裡，所以蚊子的幼蟲只能在靜水或緩流速中生存。

所以洪水的沖刷，是河溪減少蚊子幼蟲的重要機制。人工渠道的引水口，或是跌水處，或是斷面改變處等都不易生長蚊子的幼蟲。

有機物是蚊子幼蟲的主要食物，但是受到口器大小的影響，所能攝食的有機物需＜50μm，屬於微有機物碎屑，包括細菌、藻類與原生動物。因此，水生植物的根、莖、葉愈容易腐爛的種類，其在水域愈能增加蚊子幼蟲的數目。

反之，木本植物內所含的木質素較多，較不易被微生物分解，比起水生植物較不易滋生蚊子。

蚊子幼蟲的天敵是抑制蚊子幼蟲數目的主要的因子，因此瞭解蚊子幼蟲的天敵是濕地生物性防治的主要方式之一，蚊子幼蟲的天敵，是天然掠食者。如背冰蟲（Natonecta glauca）是非常著名的攝食蚊子幼蟲的昆蟲，能夠在水面上攝食蚊子幼蟲，也能帶著氣泡沈入水中，甚至到水底攝食家蚊屬（Culex）的幼蟲，並能在水域溶氧過飽和的情況下（DO＞12.8 mg/L）繼續攝食懸垂在水面的蚊子幼蟲，因此特別適合在過飽和溶氧的人工濕地中來抑制蚊子滋生。除了背冰蟲之外，蜻蜓的幼蟲、一些肉食性的淡水魚也能攝食蚊子的幼蟲。

因此對於人工濕地之蚊子管理，可以根據蚊子的生態特性進行之。

由於蚊子一般不會逆風飛翔，斑蚊會飛到下風帶10 km，家蚊可飛到12 km的地方，因此人工濕地周遭最好可以營造有通風的場所。而地下流式的人工濕地，理論上是能夠減少蚊子幼蟲生長，但是根據現場調查，雌蚊能夠產卵在礫床表面的石頭藻類、蘚苔，甚至植物的殘株上，而且過去常在地下流礫床上栽種挺水性水生植物，更增加濕地性蚊類的產卵機會。

所以在臺灣，無論是表面流或是地下流人工濕地，都有蚊子滋生的風險。然而，這不等於建造人工濕地就是危害人畜衛生，而是需要事先防範與事後管理。

    - .減少蚊子滋生的人工濕地管理維護作法

臺灣的人工濕地由於處理有機污水，在自然淨化的過程中，有機營養源將導致蚊子的幼蟲滋生，對於人工濕地周遭的公共衛生將造成負面的影響。在人工濕地中，蚊子幼蟲分解有機物之細菌，擔任原生動物的分解者，是有其自然淨化有機質的角色與功能，因此不可能要求其水域內完全沒有蚊子幼蟲存在。而是藉由管理的方式讓蚊子幼蟲的數目減少，因此蚊子幼蟲的生長密度是人工濕地管理的良好指標。

在國外人工濕地減少蚊子幼蟲生長的指標是：每一次採樣杓的採樣，蚊子幼蟲的平均數目不超過0.5隻，這也是人工濕地環境影響評估的建議指標。

因此，建議人工濕地之病媒蚊管理的方式：

(1).BOD的負荷量愈大，蚊子幼蟲生長的密度將愈高，在污水處理廠BOD負荷只要超過11g/m2‧day，就易滋生蚊子幼蟲，但是在自然淨化的人工濕地不會到那麼高的BOD負荷量。

(2).水力停留時間應短於18.7day。

(3).在水生植物的管理上，應該一年至少有2次移除，以免水生植物快速演替，增加弱勢族群的死亡。植株的選擇宜多採挺水性如蘆葦、荸薺，少用水面匍匐性的臺灣水龍，更不要用沉水性植物，沉水性植物在人工濕地存活率極低。

(4).人工濕地的水深需在33cm以上，以免蚊子幼蟲滋生。

(5).放養三星攀鱸以攝食蚊子幼蟲。

(6).在人工濕地的入水口放置垃圾攔截網，或是細柵攔阻較大的垃圾進入人工濕地，避免阻塞水流，避免減緩流速，以減少蚊子滋生的機會。

(7).在濕地的周邊，若改為石砌，一者可以減緩邊岸的沖蝕，增加濕地周邊的完整性，二者可以減少蚊子下卵。愈是接近人口密集的住宅區，人工濕地的周邊宜為石砌，甚至泥漿石砌，以減少雌蚊下卵的機會。

(8).濕地水深最好維持在60cm以上，增加天敵的攝食，水深盡量不要淺於30cm，以免天敵難以接近蚊子的幼蟲。這是人工濕地水深不要淺於30cm的重要依據。

(9).愈多自由水面的人工濕地，愈少滋生蚊子。

(10).愈大的人工濕地，愈需要間歇性的水位變化，較少滋生蚊子，因此人工濕地的面積最好＞0.2ha。

(11).人工濕地的形狀愈單純愈易管理。

(12).人工濕地排水不良，或是水流停留，易造成蚊子滋生。

(13).用噴灑、噴灌的方式引水進入，會減少蚊子幼蟲的生存機會。

  - 人工濕地維護管理作業要項(四)－鼠類的管理

用人工濕地來去除污染，發揮水質自然淨化的果效，在國外的發展已有50多年的歷史，但是在臺灣只有7-8年的發展，而且政府推動人工濕地的建造，只有3-4年，仍屬於發展初期。水質自然淨化作用與在地的生態環境非常有關，在實施水質自然淨化之際，不只國外重要的設計參數不能直接用在臺灣，國外操作的條件也不能直接在臺灣套用，連許多維護管理的措施，在臺灣也需要重新調整才能落實。

國外在這人工濕地的領域，雖然已有一段發展的期間，仍有許多研究在進行，雖然已有上千個案例、場址，且已證明有水質淨化的果效，但是仍有許多不同意見的探討，因此面對一個仍在不斷發展的工程領域，引進臺灣之後，仍需要不斷地有調查研究與現場經驗去支持、評估，無法一開始就已近完美。

臺灣的人工濕地在推展的過程中，維護管理是很重要的部分，缺乏維護管理的人工濕地，無法繼續發揮水質淨化的功能，且會滋生有害性生物，影響周遭公共衛生，引發民怨。

世界上大多數的生物，是因著人為的活動，破壞其棲地，而數目減少；但是有些生物卻是因為與人接觸的機會增加，獲得額外食物的機會增加，反而數目大增。這些生物身上所帶的細菌、原生動物，或其他的生物，因著與人接觸機會增加，可能成為傳染病的媒介，所以稱為有害生物，而鼠類是最著名有害生物，其所造成的「黑死病」是過去導致百萬人死亡著名傳染病，此外尚有鼠型斑疹傷寒、漢他病毒、恙蟲病，與近來眾所矚目的人畜共通的疾病。

鼠類是雜食類，可以在田間吃作物、雜糧，在渠道水路邊挖掘，改變水流方向，產生積水或漏水，侵入人的居處或住宅區飼食食物、家俱。鼠類的天敵很多，如蛇類、貓頭鷹、或鷹類，但人為的活動經常消滅鼠類的天敵，使鼠類反得繁殖的機會。

因此，在人工濕地內，植物茂繁生長，土壤水份高，水路分布縱橫，水中有機營養份高，其所滋生的昆蟲、蚯蚓、蝸牛、福壽螺與草類植株都可成為親水性鼠類的食物。如果人工濕地沒有妥善的維護與管理，結果不止無法發揮水質淨化的果效，還成為鼠類繁殖的所在，沒有發揮生物多樣性的功能，反而成為鼠類棲息的地方。

每一種鼠類都有其合適的棲地條件，除非能夠提供足夠的食物，否則鼠類不會維持高繁殖率與高密度的族群。但是人工濕地的條件經常合適鼠類棲息。因此，在人工濕地的管理上，必須防除鼠類。

全世界的鼠類有3,000多種，臺灣約有13種，有些鼠類屬高山性，有些屬平地性，有些屬住宅附近活動。高山性的鼠類主要是以山上林木、草類為食物，如巢鼠（Micromys minutus）、臺灣森鼠（Apodemus semotus）、刺鼠（Rattus coxinga）、天鵝絨鼠（Eothenomys melanogaster）、菊池田鼠（Microtus kikuchii）、高山白腹鼠（Rattus culturatus）等，平地性的鼠類以在平原上的草類為主要食物，如鬼鼠（Bandicota indica）、小黃腹鼠（Rattus losea）、赤背條鼠（Apodemus agrarius）、田鼷鼠（Mus formosanus）、溝鼠（Rattus norvegicus）等與經常在住家活動的月鼠（Microtus musculus）、屋頂鼠（Rattus rattus）、錢鼠（Suncus murinus）等。鼠類的活動也受植物生長，植物覆蓋的密度，降雨量的多寡，土地面積所能提供的活動範圍等的影響。

過去提倡濕地的人工濕地工程師比較強調其正面的功效，較少提到負面的因子。造成日後在人工濕地的管理，缺乏要注意的要項，與要防除鼠類的環境管理。

人工濕地為了防止鼠類在人工濕地滋生，建議：

(1).水生植物生長密度超過400株/m2的地方需進行除草。

(2).水中懸浮顆粒濃度超過40mg/L需進行清淤。

(3).濕地緩坡邊坡需適加石頭護岸，以防鼠類穿洞，改變流道。

(4).定期捕捉鼠類。

圖7-1、在人工濕地內補捉到的鬼鼠

  - 人工濕地維護管理作業要項(五)－福壽螺的管理

福壽螺（Pomacea doliodes）是世界上體積最大的淡水螺類，最大可達直徑15公分以上，大部分是在水流較緩、水深較淺的池塘、水田、渠道。其殼的顏色有很多種：棕色、黃色、紅棕、藍黑色等，主要以水生植物為食物，吃不同的水生植物，其殼的顏色就不一樣。福壽螺生長迅速，一年約有2世代，一次產卵約151-773粒。

福壽螺長期生存在熱帶與亞熱帶的水域中，所以熱帶與亞熱帶環境的變動，福壽螺幾乎都能適應。例如福壽螺能夠耐炎熱，耐高溫的水，耐日曬；福壽螺也能耐乾燥，當水域乾涸時，福壽螺縮入殼裡，以殼螺蓋關閉螺孔，渡過乾涸；在下一次降雨期，又開始活動生長，因此特別適合雨季分散或熱帶雨型的區域。

福壽螺與其他的淡水無脊椎動物不同，需要進行異體受精，在產卵時會爬上水生植物的莖桿上產卵，以避開魚類攝食。福壽螺也會沈於底泥或石礫之間，以避免被其他動物攝食。福壽螺主要以水生植物為食物，但也攝食其他的螺類，食物缺乏的時候，在夜間會離開水面移至他處，所以影響福壽螺的因子很多，不過環境變動愈多，福壽螺的數目減少、體積也都較小。

福壽螺原產於南美洲亞馬遜河，1979年引入臺灣，飼養的方法是在水池中投入稻桿作為食物。本來是要進口歐洲，但是不久臺灣生產的福壽螺被發現含有寄生蟲，遭致進口國的抵制。民間開始棄養福壽螺，將福壽螺放入飼養池外的水體，結果而後在十年間，福壽螺由臺灣傳遍日本、中國與東南亞，由於亞瑪遜河有許多大型的魚類，是福壽螺的天敵，但是亞洲的水域少有大型魚類，福壽螺成為亞洲著名外來種入侵的例子，光是臺灣，年損失的經濟付出約51億元。

福壽螺的防治有物理、化學與生物的防治三種。物理性的防治為，將福壽螺卵浸泡在水中9天，則卵無法孵化成螺，由於雌螺是在1-11月皆可產卵，所以抬高水位是管理福壽螺的措施，或是砍去卵吸附的水生植物的莖部，使卵沈入水中，或是在水流入口設置隔絕網或濾石帶，或是平舖30公分長的塑膠浪板定期用人工拾取。

化學性的防除，早期用三苯醋鍚，由於對人有劇毒禁用，有用5ppm己烯雌酚（Diethylstibestrol），或5ppm辛基石碳酸（Octylphenol）24小時可以將螺100%殺死，70%耐可螺可溼粉劑可殺97.39%，80%聚乙醛可溼粉劑可殺94.00%，苦茶粕可殺94.61%，這些化學物質也導致水中其他生物死亡。

生物性的防除，最常用的是青魚（Mylopharyngodon piceus），為亞洲地區體型大，且以中、下水層的生物如螺、蚌、水生昆蟲等為主要食物的來源；唯太小的青魚，口器太小，仍然無法攝食福壽螺，需要魚體重量在2.1kg以上，才具攝食福壽螺的能力。此外，重量1.8kg以上的泰國鯰魚（Clarias batrachus）也具攝食福壽螺的能力。

但依據在現場的觀察，這三種方法施用在人工濕地仍需要相當斟酌，臺灣的人工濕地由於缺乏維護與管理的相關知識，而歐美的人工濕地大都位處溫帶，沒有福壽螺在人工濕地滋生的問題，而人工濕地在臺灣，由於水淺、流速緩、水位穩定、水中營養份高、水生植物生長旺盛，正是適合福壽螺生長的水域環境；而且人工濕地水深，BOD濃度高、溶氧低，不適合飼食福壽螺的魚類如青魚或泰國鯰魚生存。

目前臺灣人工濕地對福壽螺的防除，採用的方法有四：(1)在臺北關渡人工濕地的入水口設兩道阻隔的塑膠濾網；並在入口放礫石層，讓水可以流過，阻隔福壽螺，半年後效果依然有限，理由是夜間福壽螺爬上土堤、草叢而進入人工濕地。(2)在臺北新海橋人工濕地採取人工撈撿的方式，但是一隻福壽螺一次平均產卵250顆，一年2個世代，亦即一隻福壽螺一年約可繁殖62,500隻，這不是人工撈取所能應付，所以一年後仍長出多福壽螺。(3)在嘉義荷苞嶼人工濕地臺北關渡礫間接觸，由於入水是採噴灑式，多了機械式破壞，可以減少福壽螺的進入機會，唯前者有待長期之評估，後者因為採地下流，所以福壽螺無法生長。(4)嘉義朴子溪人工濕地，由於水力停留時間較短，水流較快，福壽螺生長較少。

用化學藥劑防除福壽螺，在台大安康人工濕地施用苦茶粕，需要先將所有魚蝦移走，再施放；而且隔了數月，福壽螺又再出現。使用化學藥劑也不符人工濕地生態效益的原則。福壽螺是人工濕地水生植物的攝食者，並促進其被微生物分解，自有其生態食物鏈的角色。人工濕地長的植物那麼多，又要刻意找不到福壽螺的蹤跡，是不可能的事。因此本研究在提出新的管理福壽螺途徑，利用其在水生植物產卵的習性，進行福壽螺的生態防除，不在完全消滅，而在減少其數目。

目前的人工濕地都有福壽螺出現，但人工濕地的水位若有變動，福壽螺的密度較低，讓人工濕地有間歇性的放乾，福壽螺的體積將較小；但福壽螺是水生植物的攝食者，水生植物生長愈多，福壽螺生長的機會就愈多。以福壽螺產卵與水生植物、水深關係的機制，最好是在6月將人工濕地邊挺水性水生植物砍到距離水面10cm以下，將減少福壽螺產卵的選擇，進而減少其數目。

圖7-2、在人工濕地裡的福壽螺

  - 人工濕地維護管理作業要項(六)－氣味的管理

異味一直是污水處理型人工濕地最為詬病的主因，產生惱人的氣味通常是因為水中有高濃度有機物及氨氮，使水中氧氣因分解而缺乏、造成厭氧環境生成硫化氫，此時若水流遭受不穩定流況（比如亂流或跌水等），將使水中硫化氫氣體揚出，發出臭味。欲減少異味發生，控制水中有機物與氨氮負載，是最有效的方法；另外，藉由地下流人工濕地、砂間過濾床或礫間接觸，使污水通過地下，也可減少氣體散出。

  - 人工濕地維護管理作業要項(七)－人工濕地之生物入侵種的移除與控制

入侵種（invasive species）生物取代原生生物物種，快速生長、蔓延與分布，成為甚難或無法根除的優勢物種，在1980年，已是世界性的問題，這將導致原生物種的瀕危或消失、原生基因庫縮小等問題。入侵種因缺乏天敵而難以根治、減少生物多樣性、影響在地物種的演替、干擾生態系統的功能。

人經常是入侵種的媒介，尤其在世界經濟市場的整合，經常使一個國家為了替他國代工或生產，有意引進他國品種，或在運輸貿易過程中無意輸入。有時在科技工程界也會在引進某種外國技術時，同時將其使用生物引進，成為入侵種的媒介。

人工濕地的建造也可能犯這錯誤，使人工濕地成為入侵種加速蔓延的溫床。這些錯誤主要發生在：

- 在作工程設計時，缺乏生物性的了解，致本土性生物無法生長在該系統的水文―水質條件下。

- 在工程建造時，沒有進行在地種保留，建造後也未引入在地種。

- 在種植時大量栽植入侵種。

- 任憑入侵種蔓延在人工濕地的水域，而未加控制。

人工濕地是大自然的開放系統，對於入侵種不可能完全根除，只能降低到容許或可接受範圍，即對承受水體有最低的衝擊，其作法如下：

- 預防階段：在設計階段就需要對於人工濕地場址進行親水性植物的種類調查，作為日後植栽的主要物種。

- 增加在地種的競爭性：在場址空間配置時，建議有引入在地植物進入人工濕地的廊道，而且有連通管與河川相接，讓河中的魚類、水生昆蟲、無脊椎動物能夠進出人工濕地，使本地種在場址建造之初就有更多機會進入人工濕地，成為優勢族群，是避免入侵種蔓延的最好方式。

- 引入前的消毒：栽植植物時儘可能採本地種，而且種植前建議消毒浸泡，以免入侵種種子與福壽螺卵夾雜在內。

- 綜合式生態管理：採物理―化學―生物綜合式的調控人工濕地的生物群落，包括人工式的定期移除；有機殺螺劑的局部防控；植物生長欄柵控制布袋蓮、大萍與浮萍的分布；不斷引入本土魚種；栽植本土植物等方式，以免入侵種過度生長。

- 引進自然脈衝：人工濕地偶然有洪水沖刷，在主體結構穩定之下，洪水的沖刷等於是人工濕地的自然脈衝，將大部分的生物沖走，提供再一次演替的機會，這是自然移走入侵種最有效的方式。

  - 人工濕地維護管理作業要項(八)－人工濕地的淤泥與淤泥管理

人工濕地發揮水質自然淨化的功能在促進有機質的微生物分解，營養份的植物吸收與微生物的脫除，懸浮物質的滯留。懸浮物質的滯留受到水力停留時間、水深、水位變動、水生植物生長密度、場址地形坡度、處理單元的空間配置等影響。懸浮物質部分有機質可以在人工濕地內分解，部分沈積在人工濕地內。這些沈積的有機質與沈降在底部懸浮物質中的礦物顆粒，就組成人工濕地的「淤泥」。

少量的淤泥對於人工濕地的生態系統有所幫助，淤泥中的營養份能夠供給水生植物生長所需的營養份，淤泥中的細質坋、黏粒能夠減低人工濕地的滲漏量，淤泥也可以讓一些無脊椎動物成為棲息的空間。淤泥也能減低短時間的快流對於人工濕地底質的沖刷，所以少量的淤泥對於人工濕地的生態營造有幫助。

大量的淤泥滯留在人工濕地，對人工濕地的水質自然淨化與生態功能，均有負面的影響，這包括：

- 人工濕地「陸域化」：淤泥佔了人工濕地的水體積，減少水深，使人工濕地的有效蓄水空間減少，這是普世人工濕地維護管理最大的困擾，而稱陸域化是人工濕地最大的殺手。這種現象最常呈現在陸域水生植物入侵，水深變淺。

- 造成「短流化」：短流化是流入人工濕地的水流沒有在處理單元內均勻流動，因淤泥增加使水流阻力增加，使大部分的水流只在較少淤積的地方流動，稱為「短流」或局部「優勢流」。在短流的狀況下，污水與周遭淨化水質的要件或基質接觸不多，分解污染的能力自然降低，這種現象經常呈現於BOD分解係數降低。

- 惡臭產生：淤泥增加，會使水中氧氣不易進入底質，使淤積厭氧，產生惡臭的硫化氫，或還原狀態性的惡臭氣體，連帶增加蚊蟲，將影響周遭居住的公共衛生環境。硫化氫對於魚類具有劇毒，在這種人工濕地容易看到魚類浮屍，影響瞻觀。

- 自然淨化能力的降低：淤泥淤積的人工濕地，BOD處於厭氧狀況下分解速率降低，NO3-無法擴散到底泥下面深層處，脫氮作用減緩，底泥中的磷反而因著Fe(Ⅲ)的還原，而使與鐵沈澱的磷溶解，使得出流磷的濃度增加。

- 禽流感的威脅：禽流感是近代的致命傳染病。人工濕地吸引水鳥棲息，很容易被視為禽流感爆發時人畜共染的高危險場所。禽流感病毒經常存在於表層底泥DO＜0.2 mg/l，Eh＜-30.4mv的狀況下，是淤泥淤積易發生的現象。

因此定期自人工濕地清除底泥是必須的操作維護項目。為減少人工濕地的淤泥淤積，所要採取的對象如下：

- 入流口處建造「初沈池」：臺灣水中的懸浮物質濃度遠較歐美、日本高，因此入流後容易造成淤積，這是人工濕地設計時必須注意的，要在入流口的後方加設初沈池，再讓污水流入處理單元。

- 採一並聯式處理單元：為增加處理成效與產生不同水質梯度，人工濕地採取3-5池或以上的串聯式配置，使水流均勻化，並有更多樣的水域空間營造生物的棲息空間；但是，為了在清除淤泥期間仍然保持淨化水質的操作，建議保留一池作為並聯使用，清淤時可以讓水流入並聯池，繼續操作，不致使得場址斷水。

- 定期清除淤泥：優秀的人工濕地設計會在場址保留底泥乾燥床，或是底泥蘆葦床。蘆葦的根系氧化機制，可以減少底泥體積與調整C/N比與N/P比，使處理底泥更具客土或植物肥效。人工濕地必須每1-3年，以挖泥機或吸泥機移除淤積過多處的淤泥。根據淤泥的化學分析，過去都市污水處理型人工濕地淤泥的重金屬含量並不高，不是有毒廢氣物，若廠址未有消納處，可以移至垃圾掩埋場。

- 淤泥監測：每年必須監測人工濕地最易淤積處，比如排水口附近、植生密植區，或周邊淡水處等，若底泥深度＞10cm，或平均水深＜30cm，則需清淤。淤泥的Eh或ORP太低，或周遭居民抱怨人工濕地有臭味，都是需要清除淤泥的時候。

  - 人工濕地維護管理作業要項(九)－水質淨化型人工濕地的生物指標調查

人工濕地的建造會吸引許多生物前來，依著不同的水質、水文、植生狀況，物種依著不同的合適度，選來作為棲地。有的物種到此棲息，有的到此覓食，有的到此築巢、生育下一代，甚至有的整個生命周期都在人工濕地裡，因此人工濕地的建造對於這些「常客」式的生物就非常重要，等於增加其族群繁殖的機會。

前來人工濕地的生物，構成區域的生態要件，使得人工濕地不只淨化水質，也能形成多樣生物，組成食物鏈，進行營養源與有機質分解的循環。前來人工濕地的生物種類許多，選為人工濕地的生物物種的指標是：經常在人工濕地出現，能夠反應人工濕地的水域特性，並有利於生態觀察與教育的物種。

7.10.1鳥類

(1).夜鷺（Nyctiorax nycitcorax）

夜鷺的高度約58-72cm，主要在黃昏或夜間捕食魚類，故又稱「暗光鳥」。夜鷺大量攝食魚類，在人工濕地是食物鏈中高級的消費者；除了魚類之外，夜鷺也攝食少量的水生昆蟲、老鼠與水生植物的種子。夜鷺的攝食量與溫度有關，一般在夏天的攝食量約是在冬天的5倍。

夜鷺捕時魚類時，會貼近水面活動、直接從空中伸嘴進入水中捕食，冬天的夜晚較長，夜間捕食可以獲得最多的食物。不過夜鷺經常在水深50-100cm附近活動，且在開放水面方能捕食，所以人工濕地淤積或水生植物生長過多，夜鷺就不會前來，因此夜鷺是人工濕地水深與水生植物生長是否過盛的良好指標。

有些生病的魚類會貼近水面，就容易成為夜鷺的食物，這對人工濕地的景觀維護很重要，夜鷺多的人工濕地就不容易看到浮在水面的魚類屍體，為此，在人工濕地放置枯立木或石頭，或是在人工陸島上種植灌木供夜鷺棲息，是人工濕地生態與景觀兼具的營造。

圖7-3、夜鷺（攝於桃園老街溪淨化工程）

(2).小白鷺（Egretta garzetta）

小白鷺是熱帶、亞熱帶、溫帶地區分布最廣的水鳥，只要水溫高於0℃，就會有小白鷺前往。小白鷺能棲息在淡水與鹽水水域，對於水質有高度的忍受性，經常是人工濕地數量最多的水鳥。

小白鷺的高度約55-65cm，全身披白色的羽毛，黑腳、黃趾，經常在淺水處走動，用腳趾攪動水體，使潛伏的魚、蝦、無脊椎動物游動，然後啄食，因此小白鷺大多在人工濕地水淺約0-15cm或水緣處活動。小白鷺的動作很多，以喙整理羽毛、注意天敵、不斷走動、啄食等，很容易成為人工濕地被觀賞到的生物，並吸引更多的小白鷺前來，其覓食與築巢是人工濕地經營成功與否的指標。

水中有愈高密度的無脊椎動物，愈能吸引多量的小白鷺前來。水稻田能產生的無脊椎動物密度遠高於人工濕地，因此在人工濕地淺水處種植一些水稻，就能吸引小白鷺前來；此外，小魚數量多也能吸引小白鷺前來覓食，成為人工濕地留鳥的小白鷺數量愈多，人工濕地食物鏈組成豐富，是人工濕地功能良好的現象。

圖7-4、小白鷺（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(3).大白鷺（Egretta alba）

大白鷺是經常出現在人工濕地的冬候鳥，是人工濕地建造利於候鳥的證據之一。大白鷺經常與小白鷺、蒼鷺一起覓食，但是大多單獨出現，很少成群。

大白鷺高度約90cm，長長的脖子由彎曲突然拉直的覓食行為，與在平坦的淺水域裡緩緩移動，很容易引起人們的注意，是人工濕地可以經營的生態景觀。

大白鷺以魚類為主食，能攝食體長10cm以上的中型魚類。大白鷺的前來證明該人工濕地不只魚類較多，且有中型魚類存在，代表食物鏈組成多層且穩定。大白鷺經常棲息在水邊2-5m高的樹頂上，這也是人工濕地周邊留下數棵木本植物的原因。

人工濕地的水量穩定，乾旱時期一有底灘外露，大白鷺就遷移他處。

圖7-5、大白鷺（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(4).蒼鷺（Ardea cinerea）

蒼鷺的高度約90-100cm，站在人工濕地非常醒目，其叫聲「刮、刮」，聲音很大，容易令人察覺，是臺灣人工濕地常見的鳥種，也是大型的水鳥。蒼鷺可以飛翔15Km以上，前來人工濕地主要覓食水中的魚類。

蒼鷺對水質的要求不高，淡水與鹽水皆可前往，BOD＞100mg/L的污水中，只要有足夠的魚類，蒼鷺就會前來。蒼鷺的體積大、飛翔遠，一次前來需要許多食物、吃大量的小魚，因此蒼鷺經常站在水邊，靜待魚群前來，因此在人工濕地置放椏枝或枯立木，就會吸引蒼鷺站在上面，稱為「鳥踏」，是人工濕地常見的生態營造；在人工濕地種樹，也可成為蒼鷺的築巢所在。

蒼鷺的覓食行為有兩種，在水深＞0.14-0.16m，經常在水面停駐，等魚前來再捕食；在水深＜0.14m處，則需經常移動方能捕食，或是索性放棄，減少能量消耗。因此，人工濕地水深控制在0.14m以上，會成為吸引蒼鷺前來的生態營造。

圖7-6、蒼鷺（攝於臺北新海橋人工濕地）

(5).綠頭鴨（Anas platyrhynchos）

綠頭鴨是普世濕地保護運動最具歷史的生物指標，在20世紀初期提倡保留濕地，到20世紀中期營造人工濕地，其主要保護的生物物種就是綠頭鴨。綠頭鴨的高度56-65cm，雄性的頭部至頸部呈暗綠色，非常醒目。

綠頭鴨是臺灣的冬候鳥，有些成為留鳥。綠頭鴨經常會進入人工濕地覓食，在開闊的水面以水生植物為主食，或水中與底泥表面的藻類、無脊椎動物、水生昆蟲、蝌蚪等。綠頭鴨常在10月飛抵臺灣，正值水稻的成活期，綠頭鴨進入田間攝食稻苗，遭受農民大量捕殺，數目遽減，因此建立人工濕地，可以增加綠頭鴨棲息的空間。

綠頭鴨經常在濕地邊緣的泥灘棲息、起飛，如果缺乏裸露的泥灘，使得綠頭鴨腳上與羽毛挾泥，減低飛行效率，無法遷飛至遠處，所以人工濕地周邊有較乾的泥灘，是必要的生態營造，或是在人工濕地的水中建造浮台，供綠頭鴨棲息、起飛，也是另一種吸引綠頭鴨前來的方式。人工濕地周邊有蘆葦與香蒲，也可以擋住一些強風，便於綠頭鴨的起飛。人工濕地在冬天時，放低水位、露出周邊泥灘，才能吸引綠頭鴨前來，這種變動水位的管理法，與吸引其他的水鳥不同。

圖7-7、綠頭鴨（攝於臺北新海橋人工濕地）

(6).紅冠水雞（Gallinula chloropus）

紅冠水雞是臺灣水質淨化型人工濕地最常出現的水鳥之一，其叫聲為「咕－嚕」，經常傳至人工濕地的草叢；紅冠水雞黑褐色的身體，紅色的嘴，在水面上非常醒目；藉著長腳趾能在布袋蓮與大萍上移動，覓食葉部下的昆蟲、線蟲、吸蟲、螺類，也以植物的腐葉、腐根為食物。

紅冠水雞對水質的要求不高，在較清澈的水中，經常潛泳覓食水底藻類或沉水性的植物；在較污黑的水中，則較常在水面上活動。其活動的水域經常＜0.6ha，於水深約0.2-1.0m的地方活動，尤其喜好挺水性水生植物約占30%的開放水面水域。挺水性水生植物密度若＞30%，將干擾其飛行，就會移棲到他地。

紅冠水雞具家族群居性，一隻紅冠水雞約0.03ha的水面就能棲息，但每群紅冠水雞的領域約0.11ha。紅冠水雞會選擇不經常變動水位的人工濕地棲息，若遇旱季水乾，就會離去。因此紅冠水雞常出現於人工濕地水位穩定，有足夠挺水性水生植物供為水質淨化、又供為紅冠水雞棲息之處。

紅冠水雞對於道路的反應不敏感，因此人們容易接近、易於觀察，使紅冠水雞成為人工濕地最令人喜愛的生物之一。

圖7-8、紅冠水雞（攝於臺北新海橋人工濕地）

(7).白腹秧雞（Amaurornis phoenicurus）

白腹秧雞是喜愛隱密的水鳥，經常進入人工濕地、在密生挺水性植物的區域覓食小魚與水生昆蟲，也能藉著腳部長趾在漂浮性水生植物如布袋蓮上行走、覓食植物的殘株。根據過去的觀察，面積小的人工濕地也會有白腹秧雞前往。

白腹秧雞對水質很敏感，水質較乾淨或是暴雨截流型的人工濕地，白腹秧雞才會出現；BOD＞10mg/L的水域，則很少有白腹秧雞的叫聲傳出，因此白腹秧雞成為人工濕地水質淨化的指標之一。過去白腹秧雞經常出現在環保署補助所建的臺北雙溪中學校園中的人工濕地內。

白腹秧雞經常選在水邊的旱地上產卵，因此營造可供白腹秧雞棲息的人工濕地，需要有1-2m、排水良好的土地作為緩衝帶。0

(8).彩鷸（Rostratula benghalensis）

彩鷸在臺灣是保育種鳥類，喜好在水淺（約10cm）、挺水性植物茂盛生長的地區活動，以草種子、水生昆蟲、蝌蚪為食。彩鷸很容易進入水質淨化型人工濕地，成為人工濕地吸引的鳥種。

但是彩鷸喜好排水不良、接近陸域化的水域，彩鷸若前來棲息，正是人工濕地需要清淤、疏伐草類的徵兆，因此彩鷸成為人工濕地的生物指標之一。這是個有趣的矛盾，人工濕地吸引保育種彩鷸前來的時候，正是需要維護管理的時機；但排淤與疏伐草類，則會令彩鷸離去。人工濕地需要被洪水所淹，這也會令彩鷸離去。

要同時擁有彩鷸棲息，又要預防人工濕地陸域化，最好的方式是在人工濕地設置人工島，島上容易有茂盛的挺水性植物生長，以供給彩鷸棲息的隱密所需。

(9)高蹺鴴（Himantopus himantopus）

高蹺鴴的身高約30-36cm，是臺灣人工濕地常見的鳥種。高蹺鴴活動的範圍較大，為了在水域取得水生昆蟲為食物，經常飛到6-15Km之外。高蹺鴴一次攝食的昆蟲生物質量很多，選擇前往的水域面積較廣大，或是不同的濕地單元集中之處，因此若因濕地排水導致地形破碎化，過去是高蹺鴴數量減少的主因；因此，人工濕地提供大量的食物給高蹺鴴重建棲地，會是高蹺鴴數目增加的重要原因。

高蹺鴴對水質的要求不高，淡水、感潮河水、海水都會前往。高蹺鴴經常成群活動，尋找水淺、泥質、水生昆蟲多的水域覓食，因此高蹺鴴成群出現在人工濕地，非常引人注意，成為特別的生態景觀。

高蹺鴴對於人工濕地的特殊要求，是要有廣大的自由水面、水生植物不能生長太多，加上高蹺鴴有高度的移動性，所以人工濕地剛剛建置完工時，最先前來的水鳥經常是高蹺鴴；而後水生植物愈長愈密，若不定期砍除水生植物茂盛區域，高蹺鴴就不會再前來，這是人工濕地管理的指標之一，若是高蹺鴴前來人工濕地的數目減少，代表人工濕地水生植物需要疏伐了。

圖7-9、高蹺鴴（攝於嘉義內溪洲現地處理）

(10).翠鳥（Alcedo atthis）

翠鳥是人工濕地重要的生物指標，因為翠鳥經常出現在人工濕地的水邊蘆葦枝，或是水邊的灌木上，並會選擇水質較乾淨與排水良好的水域覓食。翠鳥的食物是小魚與水生昆蟲，覓食的方式是自空中快速飛到水面處攫食。人工濕地有翠鳥出現，表示場址的水文與水質淨化功能皆優。營造容易讓翠鳥前來的人工濕地，要特別注意邊坡較陡處，有若干石頭處，翠鳥較易前往覓食。

圖7-10、翠鳥（攝於台大安康人工濕地）

(11).洋燕（Hirundo tahitica）

洋燕大多活動在熱帶或亞熱帶區域，高度約13cm，尾部分叉，主要飛翔時間是在日出前10分鐘至日落後5-8分鐘，在人工濕地經常成群出現，貼近水面攝食空中的蚊、蠅或蛾類，所以大量洋燕飛翔的人工濕地，可能是人工濕地水力停留時間過久、水淺淤積、藻類過多、滋生蚊蟲的警訊，而非人工濕地讓洋燕有繁殖的機會。

不過洋燕喜愛停在空中的電線上，在較多氮與磷的人工濕地邊，多在空中綁一些鐵線，可以吸引洋燕前來，增加景觀。

(12).白鶺鴒（Motacilla alba）

白鶺鴒高度17-19cm，是人工濕地快速活動的水鳥，經常在水域邊奔跑，即使是站立，尾羽也一直上下擺動。白鶺鴒的領域防禦性很強，尾羽的擺動可能是警戒其他鳥類不要入侵的行為，一隻白鶺鴒的領域可能約有600m水岸長！

白鶺鴒經常在人工濕地出現，對人不懼怕，即使人在周遭3m，也不一定會飛走，是人工濕地易於觀賞的鳥種，其主要覓食對象是空中的蠅類與蚊類，尤其是長度＞0.5cm的空中飛蟲，由於活動快速，覓食的昆蟲量很多，因此，人工濕地若有過多蚊蠅，白鶺鴒可以幫助減少其數量。

白鶺鴒大都在石頭或砂地上活動，很少在泥質灘地或草上出現，因此在水中容易滋生蚊蠅，尤其是畜牧污水淨化的人工濕地，部分邊岸可以考慮以石砌或改砂覆地，增加白鶺鴒前來的機會。

圖7-11、白鶺鴒（攝於新竹南門溪現地處理）

(13).紅尾伯勞（Lanius cristatus）

紅尾伯勞進到水質淨化型人工濕地，是人工濕地保育生態棲地功能的明證。紅尾伯勞在1960年代數目劇減，是著名的保育種；為冬候鳥，對於氣候變遷非常敏感。

過去屏東武洛溪人工濕地與麟洛人工濕地都有紅尾伯勞出現，主要原因是該區水面開闊，紅尾伯勞停棲於濕地邊或人工島的椏枝上，有寬闊的視野，能夠捕食在人工濕地水面上空的昆蟲作為食物。紅尾伯勞雖然是人工濕地的過客，但牠的前來代表該地區未使用除草劑或殺蟲劑，可以提供紅尾伯勞遷移過程中的食物。

圖7-12、紅尾伯勞（攝於屏東麟洛人工濕地）

7.10.2兩棲類

蛙類是近代種類劇減、數目劇降的生物。蛙類是需要水域與陸域棲地的兩棲類生物、用皮膚進行氣體交換，因此對於環境的變動非常敏感，這些變動包括棲地破壞、酸雨、氣候變遷、入侵種競爭、疾病傳布、水質污染等，其中最主要的因素是棲地破壞，尤其是濕地的減少；也因著蛙類的生活史中同時依賴水域與陸域棲地，遷移性不高，在臺灣出現的蛙類通常為特有種。

建造人工濕地是復育蛙類的重要技術，但是蛙類產卵與蝌蚪時期都在水中、成蛙階段也必須常在水中，對於劣化的水質非常敏感，水質淨化型人工濕地要成為復育蛙類的棲地，是高難度的事；但相對的，蛙類也能成為棲地復育的生物指標。

(1).黑眶蟾蜍（Bufo melanostictus）

黑眶蟾蜍成體對環境的適應力很好，繁殖力也很強，在每年2-9月繁殖季時，不到100m2、較為開闊的水域範圍內，可能聚有上百隻黑眶蟾蜍。由於雌蟾的數目低於雄蟾，雄性間競爭很激烈，常會出現5、6隻雄蟾同時抱1隻雌蟾，或是雄蟾抱錯雄蟾的現象。雌蟾每次產卵數千顆，卵串沉於較深的水中。

蝌蚪孵化後，小蝌蚪聚集在水邊淺處活動，大蝌蚪則躲在深水處。因此，有深有淺、同時具有遮蔽性與開闊水域的濕地，最適合黑眶蟾蜍生活。

圖7-13、黑眶蟾蜍（攝於屏東麟洛人工濕地）

(2).小雨蛙（Microhyla ornata）

小雨蛙是臺灣數目顯著減少的蛙種之一，經常在小型濕地產卵，繁殖期長，濕地也成為小雨蛙避旱的地方。一般下雨多的年份，濕地水分多，小雨蛙的數目增加；乾旱時，小雨蛙的數目劇減。

以人工濕地復育小雨蛙，是提供穩定的水量。此外，小雨蛙在蝌蚪階段，對於水中的尿素非常敏感，所以施肥與所造成的非點源污染很容易影響小雨蛙。小雨蛙對NO3-的忍受性較高，臺北縣北勢溪邊的渡南橋人工濕地，即是處理非點源污染、轉化分解氮，小雨蛙就常在該人工濕地出現，成為水質改善的生物指標。

圖7-14、小雨蛙（攝於臺北渡南橋人工濕地）

(3).腹斑蛙（Rana adenopleura）

是臺灣濕地常見的蛙類，喜歡躲在水草根部或遮蔽物底下鳴叫，叫聲是尾音拉得很長的「給―給―給」，一隻接著一隻鳴叫，聽起來此起彼落而且響亮，因而暱稱為「給給蛙」。腹斑蛙不太怕人，對水質的酸鹼性適應較廣，在陽明山夢幻湖中pH值為4左右的酸性水中，也能生活。

人工濕地所處理的污水若有除草劑Atrazine的污染，則會抑制腹斑蛙蝌蚪的生長。腹斑蛙體長4.5-6cm，屬中型蛙類，研究顯示，蛙類的體型愈大，跳高與跳遠的能力較好，但吸附能力則較差，因此人工濕地若要復育蛙類，水池與水池間儘量不要採用垂直於地平面的混凝土步道；人工濕地與周遭環境或河川間也應留下可供蛙類遷移的廊道，例如導水明渠。

圖7-15、腹斑蛙（攝於臺北渡南橋人工濕地）

(4).貢德氏蛙（Rana guentheri）

貢德氏蛙屬於保育類動物，生性機警隱密，每年5-8月的繁殖期時，才會成群遷移到水域活動，但也是各自分散躲在隱蔽性高的水草間。貢德氏蛙的叫聲是如同狗叫般的「茍、茍、茍」聲，低沉而宏亮，日夜都能聽到，有時候聽到狗叫聲也會鳴叫起來；但其個性極為害羞，很容易受到驚擾，一旦有人靠近，就會跳進水裡。

貢德氏蛙一次可產下2,000-3,000粒卵，卵粒小，成一大片漂在水面上或黏在水草間，因此要營造復育貢德氏蛙的人工濕地，需要流速較慢的水域，且以密集的挺水性植物提供良好的隱密性。

圖7-16、貢德氏蛙（攝於臺北渡南橋人工濕地）

(5).長腳赤蛙（Rana longicrus）

長腳赤蛙的身體及四肢修長，尤其是後肢，約為體長的2倍，是牠得名的由來。長腳赤蛙是冬季繁殖的蛙類，12月至隔年1月較為常見，交配時通常許多對同時出現、選擇淺水（約10cm）或暫時性的水域快速大量產卵（每對約產下350-450粒卵）。長腳赤蛙的卵沒有黏性、不會形成卵塊，只會鬆鬆的一團漂在水中，若水流太快，卵會被沖走；水若很快乾涸，卵及蝌蚪就會死亡。

近年來由於全球氣候變遷，臺灣冬天的雨量逐漸減少、平均氣溫均上升，使得在冬天繁殖的長腳赤蛙經常面臨卵塊與蝌蚪乾死的危機。要建造復育長腳赤蛙的人工濕地，關鍵在於提供穩定的水位，以及淺水區與靜水區的營造。在BOD＜5 mg/L的人工濕地處理單元，可以採用邊界彎曲多變的水域，以砌石和水生植物營造淺水環境以及蛙類喜愛的隱密性。

圖7-17、長腳赤蛙（攝於臺北渡南橋人工濕地）

7.10.3魚類

魚類是水環境的重要生物指標，許多魚類對水中的物理與化學狀態十分敏感，因此容易呈現出水域中水文與水質的變化。有些魚類對於污染或優養性有高度的忍受力，當其他大多數魚類都不存在時，這些魚類依然存在；另有些魚類只能存在較乾淨的水中，這兩類魚類都可以成為人工濕地的魚類指標。以下是臺灣水質淨化型人工濕地的常見魚類與其所代表的水質特性。

(1).鱸鰻（Anguilla marmorata）

鱸鰻屬於降河性回游魚類，主要棲息於河流中、上游的底層或洞穴內，個性兇猛，以魚類、蝦蟹等為食，也會爬行至陸地上攝食小型陸生動物如蛙類、蛇類等。

體型約5-6cm的「鰻線」均躲藏於泥沼中，只露出頭部呼吸，到夜晚才游出覓食；待春末夏初，長成至10cm左右的幼鰻，會在雨季開始、下游河水上漲之際，開始進行大規模的溯河行為。鱸鰻可以在河川中生活達數年或十數年之久。

鱸鰻在臺灣屬於保育類，市面上的鱸鰻多為進口；臺灣東部、南部以及離島等污染較輕的河川中還可見其蹤影，在西部較為罕見；但臺北新海橋人工濕地的生態池曾發現鱸鰻上岸覓食，可能自大漢溪游入濕地，可說明人工濕地處理水質的成效。

圖7-18、鱸鰻

(2).臺灣石（Acrossocheilus paradoxus）

屬於臺灣河川的游釣魚類，俗稱「石斑」，喜歡棲息於水流湍急、較高溶氧的溪流及較清澈的深潭底層中，白天躲藏於石縫中，夜間才出來覓食，主要攝食石頭上的藻類及水生昆蟲等。

因其棲息地屬於水質清澈、水流湍急的河川，臺灣低海拔的人工濕地不會見其蹤影，唯臺北渡南橋人工濕地依傍翡翠水庫上游的北勢溪，因此有族群游入棲息。

(3).臺灣馬口魚（Candidia barbatus）

臺灣特有種，普遍分布於西部各河川，以及恆春半島西側的小溪流中。喜低溫而清澈的水域，游泳能力強，因此多棲息在河川中、上游及支流中。雜食性，極為貪食，有時會發現因為吃太多而極為肥胖的個體。

因其棲地屬於水質清澈、水流湍急的河川，臺灣低海拔的人工濕地不會見其蹤影，唯臺北渡南橋人工濕地依傍翡翠水庫上游的北勢溪，而有族群游入棲息。屬於臺灣河川的游釣魚類，在水族箱的環境中亦能生存，且極易飼養，但常會跳出缸外。

圖7-19、臺灣馬口魚（攝於臺北渡南橋人工濕地）

(4).鯽魚（Carassius auratus）

原產中國大陸及日本，引進臺灣後，在西部溪流中、下游與湖泊、溝渠皆有分布，為食用魚類，在各地的池塘也皆有養殖。鯽魚的適應力極強，在各種類型的水體皆能存活，以水草雜生與泥質淺水域最多，在溶氧量不高或污濁的水域中也能生存。為雜食性，幼魚以浮游動物為食，成魚則取食植物碎片、藻類、腐殖質或底棲甲殼類等；但仍較偏向草食性，有清除藻類的功能。生性敏感、警覺性高，不易靠近觀察；魚卵具黏性，大多黏附於水草上。

圖7-20、鯽魚（攝於臺北渡南橋人工濕地）

(5).鯉魚（Cyprinus carpio）

鯉魚是臺灣人工濕地常見的物種，能以高濁度、流速緩、低溶氧的水域為棲地。鯉魚的血液對於氧氣有高效率的傳輸，只要水中溶氧＞0.4mg/L，就可以存活。

鯉魚在幼魚階段主要以藻類為食物，成魚後幾乎什麼都吃，包括沉水的水生植物、水生昆蟲、浮游性生物，甚至連死魚也吃；也經常攝食底棲的無脊椎動物如螺類。鯉魚的嘴呈圓弧或半拱型，嘴巴也大，亦經常在水底攝食，甚至會在厭氧的底泥中覓食，使底泥揚起，增加了底泥的曝氣性，但也使水體混濁。

由於在水深6-20cm處，鯉魚會成群在挺水性植物如香蒲的根區覓食，使植物部分地下根系分離、漂流到其他地方行無性繁殖，這是鯉魚與植物有趣的互動：有鯉魚生活的水域，沉水性植物因攝食減少、挺水性植物則散布而增加。

河川高灘地的人工濕地在大風的情況下，水下的淤泥會再懸浮，水中的溶氧迅速降低，造成所棲息的魚類死亡；但鯉魚可以忍受這樣的狀況，這是河川高灘人工濕地特別適合鯉魚存活的原因；但鯉魚不適合在水庫上游的人工濕地放養，因鯉魚會增加水庫的水混濁。鯉魚存活的時間很久，可能超過60年。

(6).青魚（Mylopharyngodon piceus）

原產中國大陸，引進臺灣後，各大水庫、湖泊均有其蹤跡，且成為養殖魚種，供作池釣，為高經濟價值的淡水魚種。

青魚主要棲息於江河、湖泊與水庫的中、下層水域，以軟體動物為食，包括螺、蚌、蜆等為主食，亦常攝食甲殼類、水生昆蟲及藻類等。生長快速，嘴巴強勁有力，魚體重量在2.1kg以上的個體，可以咬碎攝食福壽螺，因此可作為人工濕地福壽螺的生物性防除，也會刮食濕地中的藻類。但臺灣人工濕地的BOD濃度高、溶氧低，不適合飼養需要溶氧較高的青魚；且青魚為引進魚種，貿然放養於濕地中，會進入河川中大量且快速的繁殖，可能造成本土魚種與其他水生動植物的威脅。

圖7-21、青魚（攝於臺北渡南橋人工濕地）

(7).條紋二鬚鲃（Puntius semifasciolata）

條紋二鬚鲃分布在中國大陸南部與越南之間，在臺灣西部的族群受到棲地破壞與農藥的影響，數目劇減，為稀有的保育性魚類，目前在南投和屏東一帶的水域中較常見到。條紋二鬚鲃側身有醒目的黑斑、體色呈金黃色，雄魚腹部經常出現鮮紅斑紋，是珍貴的觀賞性魚類；眼圈有紅紋，因此別稱為「紅目鮘」。

以水中的沉水性植物、水生昆蟲與藻類為食，以河川的水淺與緩流處為棲地。臺北關渡水磨坑溪人工濕地有其族群存在，證明其淨化水質與生態保育兼具的功能。

圖7-22、條紋二鬚鲃（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(8).鯰魚（Parasilurus asotus）

分布於日本、中國大陸東部、朝鮮、東南亞，臺灣西部、南部的河川與池塘均有分布，但野生族群量少，以養殖較多。

鯰魚為底棲性，棲息於水生植物叢生的靜水域或緩水流處，白天在草叢間或石縫洞穴中躲藏，夜間出來活動，卵亦黏附於水生植物或石頭上發育。屬於肉食性，個性兇猛且貪食，以蝦、小魚及其他無脊椎動物為食。

圖7-23、鯰魚（攝於臺北二重人工濕地）

(9).當氏異鰭鱵（Zenarchopterus dunckeri）

鱵科魚類是長相奇特的魚類，下顎呈針狀突出，細長如刺，下顎卻十分短小。臺灣的鱵科魚類約有10餘種，多為海洋魚種，有些則會回游到淡水水域生活，例如當氏異鰭鱵，當氏異鰭鱵出現於高雄舊鐵橋人工濕地，就是其回游行為造成。當氏異鰭鱵喜歡成群活躍於溫暖的水面表層，遇到敵害會潛入中層水域。主要棲息於河口、紅樹林、港灣、潟湖等沿岸較穩定的水體中，在臺灣常見於南部的河口如高屏溪、林邊溪、東港溪等。

圖7-24、當氏異鰭鱵（攝於高雄舊鐵橋人工濕地）

(10).青鱂魚（Oryzias latipes）

青鱂魚原本普遍分布於臺灣中、北部的溝渠、池沼、水田，又稱「稻田魚」、「米鱂」，以小型無脊椎動物為主食，唯近年來族群大部分已滅絕，較少發現其野生族群。

青鱂魚喜好在靜水或緩流水域表層活動，對水中的溶氧及溫度的變化有較強的適應力。青鱂魚有獨特的「抱卵」行為，受精卵會掛在雌魚的生殖孔附近直到孵出。

圖7-25、青鱂魚（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(11).大肚魚（Gambusia affinis）

大肚魚能夠耐低溶氧（＜1.0mg/L）、高水溫的水域，對農藥更有抗藥性，且一年有4次繁殖期、可增生1,000-1,500隻，是高度繁殖的魚種，也是世界上分布最廣的淡水魚類之一，更是水質淨化型人工濕地常見的魚類。

由於大肚魚的尾鰭較圓，對水流的抗阻力小，只適合在低流速的水中游動。大肚魚經常在水下5-10cm處向水面游動，攝食水面生物，過去認為對蚊子的幼蟲有高度的攝食，因此一度被視為是蚊子的生物性防治物種；近代才發現大肚魚只能攝食＜100mm長度的食物，主要為浮游性生物與藻類，蚊子的幼蟲若＞100mm，大肚魚就無法攝食，因此放養大肚魚到人工濕地中，其實不一定能防蚊，過多的大肚魚反而會攝食其他魚類的卵，使一些原本能攝食蚊子的較大型魚類減少。

(12).吳郭魚（Oreochomis spp.）

吳郭魚原產非洲，屬慈鯛科之熱帶魚類，全世界共有100多種，曾被人們養殖的約有15種。吳郭魚對病害的抵抗力及環境的適應力很強，又為雜食性，容易飼養，且成長快速，是普世性的淡水養殖魚類，被譽為未來動物性蛋白質的主要來源之一。

吳郭魚能生活於淡水中，亦能生活於鹽分濃度比海水還高的水體，且對溶氧較低的水域有極強的適應性，因此是水質淨化型人工濕地常見的魚種。吳郭魚可以以藻類及腐敗物為食，亦捕食浮游生物、水生昆蟲、小型魚類及甲殼類等。繁殖時，雌魚會將受精卵一一吸入口中，以不停的吸水，使魚卵在口腔內滾動孵化，因此吳郭魚的正式名稱為「口孵魚」，目前在臺灣有莫三比克口孵魚（Oreochomis mossambicus）與尼羅口孵魚（Oreochomis niloticus）。

圖7-26、吳郭魚（攝於臺北新海橋人工濕地）

(13).蓋斑鬥魚（Macropodus opercularis）

分布於越南北部、中國大陸、臺灣、沖繩等地，因引進觀賞養殖之故，廣布於世界熱帶及亞熱帶區域。原本在臺灣各淡水流域均常見，但因河川污染與棲地破壞，野生族群日漸稀少，因而列入保育魚種。

蓋斑鬥魚主要棲息於低海拔的平原緩流區或湖沼、池塘及稻田等之靜水域中，能耐低溶氧的環境。為雜食性，以浮游動物、水生昆蟲幼蟲或藻類等為食，因此有防蚊的功能。繁殖期為5-7月，雄魚有築泡巢於水表面及照顧子代的行為，可以直接吞入氣泡進入消化腔中呼吸、進行氣體交換，是其能適應低溶氧水域的主因。

圖7-27、蓋斑鬥魚（攝於臺北關渡水磨坑溪人工濕地）

(14).三星攀鱸（Tricogaster trichopterus）

三星攀鱸是耐低溶氧，且能生存於日夜之間溶氧變化1-14mg/L的優養水域中，尤其能夠生存在高濁度的水中。常活動於人工濕地淺水處，或是有水生植物匍伏生長的水域中，以獲得生存所需的藻類與原生動物，並避開水鳥與其他大型魚類捕食或攻擊的機會。

三星攀鱸能夠忍受水域高度的溶氧變化，與其呼吸的特別機制有關。當水中溶氧偏低時，三星攀鱸會游到水面上開口吸取空氣、將空氣含在嘴中，讓空氣與嘴中的黏液形成氣泡，然後吸入氣泡幫助呼吸，因而不受外界水域溶氧變動的逆境影響；或是開口讓氣泡浮出水面、讓氣泡聚集成巢，然後在巢中產卵，形成有趣的「氣泡巢居」建造（bubblenest builders）。

三星攀鱸在幼魚階段以單細胞藻類為食，成魚階段則攝食大型藻類、浮游性動物、沉水性植物等，對於人工濕地的優養生物控制有所幫助。

圖7-28、三星攀鱸（攝於屏東武洛溪人工濕地）

  - 人工濕地維護管理作業要項(十)－水質淨化型人工濕地的生態保育

生態保育（conservation biology）是保護棲地、增進生物物種多樣性、或是讓瀕危物種重新獲得棲地，而得生存繁殖的機會。人工濕地是近代最重要生態保育的工程建造，在水質劣化的地區，或是生物種類少的貧瘠陸域，建造水質淨化型的人工濕地，又稱為「復育工程」（restoration engineering），使原本不具多樣性生物的地區，成為多樣生物的棲地。

水質淨化型人工濕地能夠具備生態保育的功效，主要的理由在：

- 人工濕地提供水域，而水域與周邊的潮濕環境，增加地景空間分布的多樣性，提供更多樣生物棲息的機會。

- 人工濕地所具的營養分，提供食物鏈初級生產者所需，更成初級消費者或高級消費者的食物來源。

- 人工濕地的初級生產者為進行光合作用，吸收更多的陽光、產生更多的碳源，成為生物群落能量的來源。

- 人工濕地的挺水性植物提供許多隱蔽的空間，減低外界干擾，吸引野生動物前來棲息與繁殖，成為野生動物在空間分布時，物種源與數目流出（source）的所在。

- 人工濕地長期穩定的水位，成為生物遷移的廊道（corridor），許多人工濕地面積不大，仍然具有生態保育的功能，甚至成為遷移性鳥類、蝶類、魚類、蟹類暫時性的護庇所（shelter）。

但是水質淨化型的人工濕地，流入的污水如果處理維護設置不當，不僅不能淨化水質，若產生硫化氫、惡臭、陸域化等現象，並不會產生生態保育的功效，也不會增加生物多樣性，反而會呈現耐污染生物的優勢獨占。水質淨化型人工濕地要發揮生態復育的果效、產生生物多樣性的正面結果，需要注意：

- 用多單元的處理系統來營造水文―水文―植生的多樣性，例如在3ha水域面積的人工濕地，以0.4-0.5ha為單元，分成6-8個水域，會比單一3ha水域，更容易營造生物多樣性。

- 在不同處理單元間設置緩衝區，或是草溝、挺水性植物密生區、表土裸露地、石頭床、或是小水路相連等，可以增加生物在不同處理單元的遷移、產卵、築巢。

- 人工濕地BOD＜5 mg/L的處理單元，可以採用邊界彎曲多變的水域；BOD＞5 mg/L或＞10mg/L的水域周邊，建議採規則正方形、矩形，以免周邊淤積。

- 人工濕地內可設置鳥踏、沉島、浮島、人工島、枯立木等，增加生物使用的功能。

- 人工濕地與周遭陸域、水域的相連，成為生物進出的廊道。

- 在污染濃度較高的處理單元營造生物多樣性，需要非常小心，必須對移入的生物要有相當了解，否則容易造成少數耐污染生物的優勢獨占，因此，選擇耐污染、彼此有競爭性的植物，或是以耐污染植物為食草的動物為移入種類，以減低初級生產者或耐污染水生植物過度滋生。

在污染水中移入的關鍵物種，如斑龜（Ocadia sinensis）生活在流速平緩的水中、水深約25-75cm、底部黏質的水域，在水域與水域周邊1-7m的石頭上棲息、活動、產卵，屬於半乾濕（semi-aquatic）棲地的生物。由於這種棲地大量開發，斑龜的數目劇減，人工濕地的建造，提供斑龜棲息的地方，使得這一度瀕危的物種獲得保育。

斑龜能耐高度BOD接近80 mg/L的水中，主要以水生植物為食，尤其是雌斑龜，這對於水生植物的控制很有幫助，此外牠們也攝食水中的昆蟲，可在優養的水域減低蚊蠅滋生。斑龜也經常活動在臺灣的水質淨化型人工濕地，但其常受限於單一水域的領域，因此較多單元的處理系統中，斑龜的數目較多。

將水質淨化型人工濕地營造成斑龜的妻弟，特別需要注意維持BOD＜80 mg/L、DO＞3 mg/L；水邊種植挺水性植物增加其在水邊棲息的隱蔽性；在水中放置枯立木，讓斑龜爬出水面不受干擾；與冬季仍然保持人工濕地有25cm的水深，讓其越冬。

圖7-29、斑龜(攝於臺北台大生態池)

  - 人工濕地維護管理作業要項(十一)－水質淨化型人工濕地生態系統與功能評估

「生態」是生物群落與周遭環境的影響關係，這關係是互動的，環境能夠影響生物群落，生物群落也會影響環境，尤其是在小尺度的環境中。生態學是這互動關係在不同時間的變化，只有「時間」的尺度，沒有「地理」的尺度，以致用生態不足量化地區的生物群落變化；後來才有「生態系統」（ecosystem）的概念，用來敍述區域或地區在不同時間能量與營養源特性的變化。

但是自然地理的生態特性，是持續性的變化，很難特定出哪個區域有明顯的彊界，可以劃分為一生態系統，所以生態系統的定義，常以「功能」來區分，如以水分，可分為集水區、湖泊、水庫、濕地等；以植物區分，可有草原生態系、森林生態系等。人工濕地與周遭的地理特徵不同，可為一個生態系統。

功能正常的生態系統的特徵是：能量最有效的使用、營養分經過生態系統有最低量的輸出。自然界的生態功能俱有樣的特徵，所以仿效自然所建的人工濕地，也能將流入的污水將過多的有機能量源BOD，與過多的營養源N、P，分解到最低值才輸出，這是用人工濕地當作污水淨化最主要的理論基礎。

如果自然的生態系統功能與此相違，就稱為「劣化」（degrade）。人工濕地若不能發揮水質淨化的功能，讓能量與營養分減少輸出，就稱為人工濕地的劣化。劣化的人工濕地需要進行復育（restoration），否則就會淪為廢場址，或是填土成為陸域性（uplands）。發展水質淨化型人工濕地，短期是以水質處理成效來評估，長期是評估其生態系統的功能是否正常發揮。

人工濕地的生態系統功能有下列的重點項目：

- 水文特徵：人工濕地有沒有足夠的水量與足夠的水深。

- 水質特徵：人工濕地有沒有將流入的有機質與營養分解到可接受的範圍。

- 植物種類的多樣：人工濕地有沒有讓合適該水文、水質多樣的植物生長。

- 動物種類的多樣：人工濕地有沒有讓合適該水文、水質多樣的動物生長。

- 特別物種的保育：有些人工濕地是專為某些生物物種的棲地所設計的。

發揮上述五項功能人工濕地，便是理想人工濕地。

表7-1、人工濕地生態系統評估表

|  | 項目 | 滿意度 | 分數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文特徵 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  |
| 2 | 水質淨化 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  |
| 3 | 植物種類 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  |
| 4 | 動物種類 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  |
| 5 | 保育功效 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  |
|  | 總分 |  |  |

要達到這項評估，必須要有四項工作：

- 建立本土型的指標型濕地（reference wetlands）：指標型濕地的目的在有’長期的操作、管理、維護、改善，使該人工濕地發揮生態系統的最佳功能。

- 人工濕地的長期監測：包括水量、水質、生物物種調查，與保育類生物生態資料。。

- 培養人工濕地專家鑑定（best professional judgement）：專家的培育，使人工濕地功能評估能夠具有專業與公信力。

- 人工濕地生態系統評估政策的推動：成為人工濕地工作推動的終極目標。

7.13人工濕地操作維護管理之自主評量表建立

人工濕地在建造完工驗收後，需進行維護與管理，方使人工濕地水質淨化果效持續發揮；對於人工濕地內的水生植物何時需要採收、水路流通管道淤塞何時需要疏浚、放流污水負荷量多寡等都必須得適當，使得人工濕地在持續變化的自然環境中，經暴雨、颱風、乾旱等氣候變遷的考驗，仍然需要進行必要性之修補與復育。也因此，完工後的人工濕地更應該著重在，該如何進行維護操作管理問題以及水質持續監測評估方面，才能確保人工濕地設置之起初的主要淨化水質的目標與用意。

由於每個設置人工濕地，依其建置背景條件與設計處理程序運作等條件不同，其設置規模也不亦相同，也因此，對於維護管理者要如何操作，讓建置完工人工濕地可以達到其淨化水質應有功能效益，更是應該在人工濕地裡建立一套屬於該場址的自主評量表，讓維護操作管理者有依據可循與確認操作狀況。

人工濕地操作維護管理之自主評量的建立內容，主要分二大項，一為「人工濕地場址基本資料」、二為「維護操作現況工作紀錄表」。

7.13.1 人工濕地場址基本資料建立

人工濕地之場址基本資料有兩類，第一類為建立「人工濕地基本資料表」，第二類為建立「人工濕地維護操作要項基本資料表」。

第一類、人工濕地基本資料表

主要目的在於描述各人工濕地之設計水質淨化處理過程中，每一個維護操作單元之規格。藉由建造設計規劃資料，即從人工濕地設計報告書、細部設計圖等記載與計算，建立人工濕地之建置基本背景資料資訊。

而在「人工濕地基本資料」內容裡，主要分三個類別，即：工程名稱、工法類型、基本資料項目。而有關填表方式列如表7-2內容所示。

表7-2、人工濕地基本資料表

| 1.工程名稱 | ○○縣/市○○河/溪○○(地點)○○ |
| --- | --- |
| 2.工法類型(可複選) | □人工濕地處理工法－ □表面流式人工濕地； □地下流式人工濕地； □草溝； □草帶；□植栽濾床人工濕地；□人工浮島； □其他 |
|  | □其他工法－ |
| 3.基本資料 |  |
| (1)、面積(公頃) | 基地總面積(總面積) |  | 水域面積 |  |
| (2)、進水來源(可複選) | □河川水 ；□畜牧污水 ；□農田圳路 ；□暴雨逕流； □地下水 ；□生活污水(人口數約 ) ；□其他 |
| (3)、處理地點 | 座標位置： ○○○○ ， ○○○○ 灘地 ；□水體中 ；□引至行水區外 ；□其他 |
| (4)、入流方式 | □重力式引水； □抽水馬達引水； □其他 |
| (5)、設計處理水量 | ○○○ (CMD) | 是否為試驗模場 | □是 □否 |
| (6)、設計進流濃度(mg/L) | BOD |  | 氨氮 |  | 總磷 |  | 其他 |  |
| (7)、設計放流濃度(mg/L) | BOD |  | 氨氮 |  | 總磷 |  | 其他 |  |
| (8)、設計去除量(g/d) | BOD |  | 氨氮 |  | 總磷 |  | 其他 |  |
| (9)、設計去除率(%) | BOD |  | 氨氮 |  | 總磷 |  | 其他 |  |
| (10)、設計水力停留時間 | ○○天 |
| (11)、維護操作預期維持淨化出流濃度(mg/L) | BOD |  | 氨氮 |  | 總磷 |  | 其他 |  |
| (12)、執行期程 | ○○年○○月開工， ○○年○○月完成驗收，維護保固期限： 年 |
| (13)、主辦(發包)單位 | ○○縣/市○○局 |
| (14)、設計、監造、施工及維護單位 | 細部規劃設計單位：○○○○ ，主要人員：○○○○ 監造單位：○○○○○ 施工單位：○○○○○ 維護操作單位：○○○○ ，維護操作紀錄員：○○○ (維護管理手冊與操作紀錄，存放地點：○○○ ) |
| (15)、工程總經費 | 工程決標金額：○○○ 萬元，(政府單位：○○○補助金額：○○萬元) |
| (16)、工程設計經濟效益 | 單位面積建造成本：○○○ 萬元/公頃（工程經費/基地總面積）； 單位水量每日處理成本：○○○萬元/CMD（工程經費/每日處理水量）； |
| (17)、操作維護管理經費 | 經費編列金額：○○○○ 萬元/○○○ 年 |
| (18)、設計目的概述 | (文字描述) ○○○○○○○○○○○○ |
| (19)、單元流程敘述 | (文字說明及圖示) ○○○○○○○○○○○○ |
| (20)、基本維護操作單元 | 維護操作單元名稱 水質淨化處理設施面積(ha) 水深(m) 水域孔隙度(%) 水質淨化處理蓄水體積(m3) 設計流量(m3/day) 設計 水力停留 時間(day) 1. 2. 合計 平均 備註 |
| (21)、全場單元配置圖 (含標示附近引水位置） | (圖示) |

第二類、人工濕地維護操作要項基本資料表

主要係針對人工濕地維護操作管理要項建立基本維護操作管理資料。其填表方式亦以勾選「●」方式，以瞭解人工濕地定期性應實際維護要項情形，其詳如表7-3所示，並其項目包括：

(1).水文監測作業：包括四部分，即針對入出流之流量量測、人工濕地各操作單元水域水位（水深）控制監測、地下位監測與氣候監測是否有作周期性記錄。

(2).水質監測作業：包括三個部分，即針對人工濕地是否有周期性施作具有攜帶性量測性質的水溫、溶氧、酸鹼值、導電度調查，以及需至檢驗室作分析調查的其他水質項目與重金屬項目。

(3).水生植物監測作業：主要是針對人工濕地池域中所栽種水生植物生長管理的控制，這部分分作三個部分，即水生植物物種是否有作周期性調查、水生植物是否施作定期性栽種與保養、收割、採伐、澇取的動作，並也紀錄與說明所撈取或砍伐之後的水生植物處理方式與運送何處處理的地方。

(4).公共衛生維護監測作業：主要是針對人工濕地在建置之後，操作維護過程中，藉由案例場址定期性調查病媒蚊滋生記錄情形，鼠類、害虫、致病菌與其他公共衛生的調查，以為排除人工濕地是否會是引發危害人類與動物康健因素如登革熱、禽流感等疾病感染影響來源的考量依據。

(5).物種監測監測作業：主要是針對在人工濕地之各單元操作上，會導致水域環境的劣化，如福壽螺等物種周期性的監測調查。

(6).設施硬體監測作業：主要是針對人工濕地內的硬體結構物施作周期性檢查，以提高建構在人工濕地內的硬體措施使用壽命，而這項作業監測的項目包括：排水路、護岸等水工結構物是否有破損或毀壞現象，各水域間通水管路或渠道是否有定期清除淤塞，抽水馬達、解說告示牌與設施是否有定期維護。

(7).現地環境清理維護作業：係針對人工濕地內的環境垃圾、沉澱池或水域的淤泥沉積等項目，紀錄是否有定期性作清除的工作，以及紀錄垃圾與淤泥清理去處，定期追蹤這些廢棄物處置去處，並且對於使用地下流式人工濕地為水質淨化之場址設計，以瞭解是否有施作定期性作介質物整理與清洗的動作，以維持水域淨化水質之體積容量。

(8).人員安全教育訓練：對於操作維護管理人員，是否有定期性施作操作維護安全教育訓練的規劃，以提高人工濕地營運使用操作的壽命。

表7-3、人工濕地維護操作管理考量表

| 維護操作管理考量表 | 有 考 量 | 無 考 量 | 操作周期(1/次) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每 日 | 每 周 | 每月 | 其他 |  |
| 水文 監測 | 流量量測 |  |  |  |  |  |  | □量測入流流量；□量測出流流量； □量測方式： |
|  | 水域之水位/水深量測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水位監測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氣候監測 |  |  |  |  |  |  | □雨量紀錄； □項目監測： |
| 水質 與 污泥 監測 | 水溫、溶氧、酸鹼值、 導電度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他水質檢驗項目 |  |  |  |  |  |  | 敘明水質檢驗分析項目： |
|  | 水中重金屬監測 |  |  |  |  |  |  | 敘明水質檢驗分析項目： |
|  | 污泥重金屬監測 |  |  |  |  |  |  | 敘明污泥檢驗分析項目： |
| 水生植物監測 | 物種調查 |  |  |  |  |  |  | □本土種(當地性植物)： 種 □外來種(非當地植物)： 種 |
|  | 栽種與保養 |  |  |  |  |  |  | □肥料(肥料名稱 ) 肥料施灑頻率： □補植(種類： ) |
|  | 收割、採伐、澇取 |  |  |  |  |  |  | □水生植物收割之後處理方式： □水生植物收割運送處理地方： |
| 公共衛生維護監測 | 病媒蚊調查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鼠類調查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 害蟲調查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他致病菌種類調查 |  |  |  |  |  |  | 敘明致病菌種類調查項目： |
| 物種 監測 | 福壽螺調查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 優勢物種調查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他物種調查( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 設施 硬體 | 水工結構物損壞檢查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各操作單元間聯絡道路/通水管路淤塞清除檢查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽水馬達維護 |  |  |  |  |  |  | □馬達數量： hp 台， hp 台 |
|  | 解說設施維護 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他硬體設施維護 (設施名稱： ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 現地環境清理維護 | 環境垃圾清除 |  |  |  |  |  |  | □垃圾清除運送處理地方： |
|  | 水域 淤泥 清除 | □沉澱/沉砂池 |  |  |  |  |  |  | □淤泥清除運送處理地方： |
|  |  | □初沉池 |  |  |  |  |  |  | □淤泥清除運送處理地方： |
|  |  | □單元水域： |  |  |  |  |  |  | □淤泥清除運送處理地方： |
|  | 地下流式人工濕地 之介質物清理維護 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人員安全教育訓練 |  |  |  |  |  |  |  |

7.13.2人工濕地維護操作水質監測工作紀錄表

而在人工濕地維護操作水質監測工作紀錄表（表7-4），主要分為「流量分析」、「水質自然淨化削減量分析」之二項部分，記錄每次營運維護操作工作相關資料。而各項說明如下：

第一項、流量分析：

流量分析部分主要目的在於檢定資料來源或設計流量與實測流量的差異性，填寫的內容包含項目有：

(1).入流量（m3/day）：實測現勘入流量的量測資料與操作維護記錄。

(2).出流量（m3/day）：實測現勘出流量的量測資料與操作維護記錄。

(3).水力停留時間（day）：入流量與出流量會因水文平衡而有所改變，進而影響水力停留時間。若流量增加，則水力停留時間變短；流量降低，則水力停留時間變長。

第二項、人工濕地水質自然淨化削減量分析：

人工濕地水質自然淨化削減量分析，主要目的在於描述人工濕地水質自然淨化工法成效，以檢定操作維護管理是否達成正常營運果效。包含的項目有：

(1).水質基本監測項目：以現勘利用攜帶式儀器作即時性基本水質監測，項目包括監測所有進流與出流之水溫、酸鹼值（pH值）、電導度、溶氧（DO）為主，若有其他監測項目亦可填列在其他之處。

(2).水質分析項目：除了依據行政院環境保護署對於評估國內河川水質之綜合性指標項目（即河川污染程度指標－River Pollution Index, RPI，包括水中溶氧量（DO）、生化需氧量（BOD5）、懸浮固體（SS）、與氨氮（NH3-N）等四項水質參數），亦增加水中總磷酸鹽（TP）項，並以了解在各場址水質淨化處理削減上，對於主要水質項目之水中生化需氧量、懸浮固體、氨氮與總磷酸鹽參數濃度削減效益的情形。此外，若有其他監測項目亦可填列在其他之處。

(3).入流濃度：填入當天現勘實測水質分析項目之入流濃度（mg/L）。

(4).出流濃度：填入當天現勘實測水質分析項目之出流濃度（mg/L）。

(5).入流負荷量（g/m2-day）：主要瞭解案例場址每日施作水質淨化作用之入流污染物質含量多寡，其計算公式為(4-7)式，即：

(6).濃度移除率（%）：濃度移除率為評估案例場址操作維護效益最常用指標，其計算方法則如(4-6)式，即為：

(7).負荷移除量（g/m2-day）：主要瞭解每日透過案例場址操作營運，而移除水中污染質含量的多寡，其計算方式則如(4-8)式，即：

其中，HLR為水力負荷量(m3/m2-day)

(8).一階分解係數（kv, 1/day）：主要瞭解各項污染物之分解速率情形，其計算方式則如(4-5)式，即：。

表7-5、人工濕地維護操作水質監測工作紀錄表

現勘操作紀錄日期：        年        月       日   天氣：

| 流量分析 |
| --- |
|  | 規劃報告資料 | 實測資料 | 備註 |
| 入流量(m3/day) |  |  | 實測地點處： |
| 出流量(m3/day) |  |  | 實測地點處： |
| 水力停留時間(day) |  |  | 水域實測平均水深(m)： |
| 現場水質基本監測項目 |
| 採樣地點\ 水質現場監測項目 | 水溫 (℃) | 酸鹼值 (pH) | 電導度 (單位： ) | 溶氧 (DO，mg/l) | 其他 | 備註 |
| 入流處 |  |  |  |  |  |  |
| 出流處 |  |  |  |  |  |  |
| 各單元處(說明) |  |  |  |  |  |  |
| 各單元處(說明) |  |  |  |  |  |  |
| 水質實測分析項目與自然淨化削減量分析 |
| 採樣地點\ 水質實測分析項目 | 生化需氧量(BOD,mg/l) | 懸浮固體 (SS,mg/l) | 氨氮 (NH3-N,mg/l) | 總磷酸鹽 (TP,mg/l) | 其他 | 備註 |
| 入流處 |  |  |  |  |  |  |
| 出流處 |  |  |  |  |  |  |
| 各單元處(說明) |  |  |  |  |  |  |
| 各單元處(說明) |  |  |  |  |  |  |
| 自然淨化 削減量分析 | 入流 濃度(mg/l) | 出流 濃度(mg/l) | 入流負荷量(g/m2-day) | 濃度 移除率(%) | .負荷移除量(g/m2-day) | 一階分解係數 (kv, 1/day) |
| 生化需氧量(BOD) |  |  |  |  |  |  |
| 懸浮固體物(SS) |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮(NH3-N) |  |  |  |  |  |  |
| 總磷酸鹽(TP) |  |  |  |  |  |  |
| 當天現場狀況紀錄 |
| 現勘採樣人員 | (簽名) | 任職單位與職稱 |  |
| 水質分析人員 | (簽名) | 任職單位與職稱 |  |

# 7-14人工濕地之操作維護自主檢核表

透過人工濕地操作維護自主檢核表內容所陳列各項檢核，提供操作維護團隊在人工濕地每次施作經營管理工作完成的確認，並自我檢核在操作維護完成項目上不足的地方說明，以作改善人工濕地操作維護技術提昇的依據參考。

表7-6、人工濕地之操作維護自主檢核表

| 操作維護判斷項目 | 內 容 | 檢核情況 | 檢核結果說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例 行 性 監 測 操 作 項 目 | (1).每日是否測量與紀錄入流及出流處流量，並檢查進水口是否被堵塞情形。 |  | 記錄回報至 單位。 |
|  | (2)每周是否監測其入流與出流之水溫、溶氧、pH、導電度記錄。 |  | 記錄回報至 單位。 |
|  | (3).每月是否監測入流與出流之水中生化需氧量(BOD5)、懸浮固體(SS)、氨氮(NH3-N)、總磷(TP)濃度記錄。 |  | 記錄回報至 單位。 |
|  | (4).是否有定期追蹤水域內水生植物種類與外來侵略物種。 |  | 上次追縱時間： |
|  | (5).是否有定期追蹤水域內水深記錄。 |  | 上次追縱時間： |
| 維 護 管 理 項 目 | 結構 硬體 設施 | (1).是否有定期追蹤結構硬體設施裂縫情形。 場址經常產生裂縫之處為 |  | (1).每 追蹤檢查一次。 (2).建議應立即施作修補動作，以防止後續昂貴的維修費用。 |
|  |  | (2).是否有定期施作底泥淤積清除，以增加水域水體體積。 |  | (1).每 / / 施作一次水域內底泥清除工作，並將清淤出來底泥運送至 地方，進行 處理 (2).建議應每年至少施作一次水域內底泥清除，最好在枯水期施作。 |
|  |  | (3).是否有定期維護機具設備保養工作 |  | 建議應建立機具輪休保養機制，以延長機具使用壽命。 |
|  | 水生植物管理 | (1).是否有定期應調整水域內各系統單元水位深度，以維持水生植物的生長 |  | (1).每 追蹤檢查一次。 (2).建議應維持水面深度至少20cm。 |
|  |  | (2).是否有定期施作水域內過多之水生植物撈取與砍伐作業 |  | (1).每 施作檢查一次。 (2).建議應每年至少施作兩次水生植物移除作業，最好在4~5月份以及10~11月份。 |
|  | 生物 管理 | (1).是否有定期捕捉場址內鼠類、流浪狗等動物 |  | (1).每 施作檢查一次。 (2).建議應定期捕捉鼠類等動物，避免危害人體傳染病滋生。 |
|  |  | (2).是否有定期撈取水域中之死魚與福壽螺 |  | (1).每 施作檢查一次。 (2).建議應定期撈取水域中之死魚與福壽螺，以避免影響池域內水生植物生長和水質持續惡化可能性。 |
|  | 蚊蟲 管理 | (1).是否有定期(至少每周一次)監測水域內蚊蟲調查作業 |  | (1).每 施作檢查一次。 (2).建議應增加水的流動性，其次可在水域內飼養三星攀鱸。 |
|  | 氣味 管理 | (1).場址是否有惡臭的味道 |  | (1).宜增加水的流動性，並定期移除水域內已死亡的水生植物和底泥。 |

填表人：                                             日期：      /       /

# Text boxes

洪水

栽種

植物群落(株數)數)/m2)

【例題4.6】：美國環保署1993年建議人工濕地BOD的入流負荷量採6 g/m2day為設計值，已知一人工濕地年最高BOD濃度為57.5mg/L，人工濕地的水域面積為4.8ha，該人工濕地可以引入多少污水量？

解：

57.5mg/L＝57.5g/m3

4.8ha＝4.8×104m2

，故該人工濕地可以引進5009m3/day。

【例題4.5】：一人工濕地入流BOD與NH3-N分別為32mg/L與5.1mg/L，出流為21mg/L與3.6mg/L，其濃度去除率為多少？

解：

【例題4.4】：有一人工濕地做保守性設計，BOD分解係數採0.28/day，水力停留時間為5.2day，入流BOD濃度為30mg/L，出流濃度為多少？

解：

故，該人工濕地之出流濃度為7.0mg/l。

【例題4.3】：一人工濕地水深―面積的關係如下：

| 水深（cm） | 平均水深（cm） | 面積（ha） | 水域體積（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | 2.5 | 0.2 | 50 |
| 5-10 | 7.5 | 0.8 | 440 |
| 10-15 | 12.5 | 1.5 | 1875 |
| 15-20 | 17.5 | 1.4 | 2450 |
| 20-25 | 22.5 | 2.8 | 6300 |
| 25-30 | 27.5 | 2.2 | 6050 |
| 30-35 | 32.5 | 0.6 | 1950 |
| 35-40 | 37.5 | 0.3 | 1125 |
| 40-45 | 42.5 | 0.1 | 425 |
| 45-50 | 47.5 | 0.02 | 95 |

解：該人工濕地水域面積為9.92ha，水域體積為20,760m3，平均水深為

=0.209m =20.9cm.

故，該人工濕地之平均水深為20.9cm。

【例題4.2】：一人工濕地可蓄40噸的污水量，以馬達自附近污水排放水道取水，其晴天污水量可採8,000CMD，該人工濕地的水力停滯時間為多少？

解：

，      故該人工濕地之水力停滯時間為5天。

【例題4.1】：一人工濕地水域面積5ha，流入污水流量10,000CMD，其水力負荷量為多少？

解：

，故該濕地之水力負荷量為20cm/day。

葉綠素

時間

【例題4.7】：一人工濕地水域面積5.0ha，其入流BOD濃度40.0mg/L，入流流量1000m3/day，排出BOD濃度15.1mg/L，出流流量450m3/day，BOD負荷移除量多少？分別以單位g/m2day、g/day與%計算之。

解：    BOD負荷移除量=

或  0.66×5×100×100=33205 g/day

或  BOD負荷移除百分率=

【例題4.9】：有一地下水平流人工濕地，長100m、寬10m，入流水深0.8m、出流水深0.7m，場地坡度1%，飽和導水係數為8cm/sec，計算該人工濕地通水率，與水力停留時間？

解：100m × 0.01 = 1m

人工濕地斷面積 (0.8+0.7)/2 × 10 = 7.5m2

通水率 = 8 × 10-2 × 86,400 × 7.5 × [(1+0.8)-0.7]/100

= 570.24m3/day

540.24/7.5 = 76.03 m/day

水力停留時間 100/76.03 = 1.31day

【例題4.8】：一人工濕地底層有一道底質防漏層，其K值為8.64×10-4m/day，人工濕地水域面積3ha，平均水深0.3m，底質防漏層厚度0.2m，該人工濕地入滲率為多少？

解： ，相當每天該濕地入滲流失為0.22cm。

高度彈性穩定

低度彈性穩定

底質防漏層

底土

可化為

【例題4.10】：人工濕地常見水生植物之Kc值，以表4-3示之。

表4-3、人工濕地常見水生植物蒸散係數

| 植物名稱 | 平均值 | 植物名稱 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水龍 | 1.7 | 過長沙 | 1.1 |
| 高野黍 | 1.5 | 水毛花 | 2.0 |
| 荸薺 | 1.6 | 蘆葦 | 1.3 |
| 大安水簑水 | 2.1 | 異花莎草 | 1.5 |
| 馬藻 | 1.2 | 水丁香 | 1.3 |
| 斷節莎 | 1.4 | 青萍 | 1.0 |
| 香蒲 | 2.7 |  |  |

此外，布袋蓮蒸發散量為自由水面蒸發散量的2.8倍，由此可知，水生植物生長愈密，用水愈多。

【例題4.12】：人工濕地最具代表性挺水性植物之一為香蒲，其在不同根長所佔機率如表4-5：

表4-5、香蒲在水耕液中根長的分布機率

| 根長（cm） | 機率（%） |
| --- | --- |
| 1 | 2.79 |
| 5 | 13.36 |
| 10 | 25.36 |
| 15 | 23.17 |
| 20 | 17.73 |
| 25 | 11.17 |
| 30 | 6.42 |

解：

【例題4.11】：一人工濕地預定地平均高程位於河川水位3.5m，試評估其淹水風險。該人工濕地鄰近之水文站近33年之日洪峰流量如表4-4。

表4-4、人工濕地預定地日洪峰流量

| 年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日洪峰流量(cms) | 2000 | 4250 | 5720 | 215 | 496 | 753 | 760 | 910 | 910 |
| 年 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| 日洪峰流量(cms) | 1110 | 225 | 959 | 920 | 1010 | 2180 | 4610 | 1600 | 1620 |
| 年 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| 日洪峰流量(cms) | 921 | 2450 | 3510 | 610 | 1560 | 458 | 2620 | 274 | 5360 |
| 年 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |  |  |  |
| 日洪峰流量(cms) | 2830 | 3990 | 477 | 1640 | 3430 | 88.9 |  |  |  |

以對數皮爾遜第三類分布進行洪峰流量頻率分析，可得不同重現期距下之日洪峰流量如下表：

圖4-9、重現期距―洪峰流量對應圖

該水文站的流量―水位紀錄如下表：

| 水位(m) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(cms) | 670 | 800 | 920 | 1000 | 1200 | 1350 | 1560 |
| 水位(m) | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 |
| Q(cms) | 1740 | 2020 | 2310 | 2590 | 2900 | 3450 | 3900 |

圖4-10、水位―流量率定曲線

根據水位流量紀錄，以二次回歸求得率定曲線

當

因此當發生重現期距為5年之洪峰流量時，該人工濕地將有淹沒的風險。

【例題4.13】：2005年在新海橋人工濕地以一整年，在現場持續調查14種最常長在人工濕地的水生植物，並且讓其曝露在5-6月的暴雨時期，包括在5月9-15日，有415.9mm的降雨量，與6月13-16日，有139.3mm的降雨量，與7-9月4次颱風淹水時期，包括7月16-20日的強烈颱風海棠，最大風速55m/sec，日累積雨量207.5mm；8月3-6日的中度颱風馬莎，最大風速40m/sec，日累積降雨量242.5mm；8月11-13日輕度颱風珊瑚，最大風速25.0m/sec，日累積降雨量15.2mm；8月30日-9月1日，強烈颱風泰利，最大風速53.0m/sec，日累積降雨量147.8mm。持續調查其生長的變化，結果以下表示之。

由表4-6可知，臺灣人工濕地中常見的水生植物，分株生長最快的是能在水面匍匐前進的臺灣水龍，其次是沉水性的馬藻，而後是親水性的挺水植物水毛花、水丁香、大安水簑衣，這些水生植物在濕地採r-選擇（r-selective）的策略快速的生長；相反的，香蒲、蘆葦、荸薺是採k-選擇（k-selective）生長策略，初期生長較為緩慢，但是充分使用資源才到達極盛時期。

在暴雨時，水生植物穩定性最高的，依次為大安水簑衣、荸薺、水丁香、水毛花、蘆葦與香蒲；而初期生長快速的臺灣水龍與馬藻，幾乎禁不起暴雨對於枝莖的物理力打擊。

在颱風洪水更大的擾動下，水生植物的穩定性依次為大安水簑衣、過長沙、香蒲、荸薺與蘆葦，由此可知這5種水生植物是臺灣人工濕地最值得推薦栽種的物種。

表4-6、台北縣新海橋人工濕地水生植物對自然變動環境之適應

| 植物名稱 | 生長速率r (1/day) | 初期巔盛 密度(株/m2) | 暴雨期次 巔盛密度 (株/m2) | R1 | 颱風期次巔盛密度 (株/m2) | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺灣水龍 | 1.67 | 802 | 156 | 0.20 | 115 | 0.14 |
| 覆瓦狀莎草 | 1.15 | 831 | 344 | 0.41 | 42 | 0.05 |
| 高野黍 | 0.60 | 810 | 458 | 0.57 | 42 | 0.05 |
| 荸薺 | 0.32 | 825 | 1688 | 2.05 | 146 | 0.18 |
| 大安水簑衣 | 1.10 | 128 | 438 | 3.42 | 83 | 0.65 |
| 馬藻 | 1.54 | 310 | 21 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 斷節莎 | 0.77 | 550 | 229 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 過長沙 | 0.79 | 896 | 406 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 田字草 | 1.14 | 323 | 188 | 0.58 | 208 | 0.64 |
| 水毛花 | 1.35 | 1741 | 1406 | 0.81 | 229 | 0.13 |
| 蘆葦 | 0.74 | 382 | 302 | 0.79 | 52 | 0.14 |
| 異花莎草 | 0.84 | 906 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 水丁香 | 1.31 | 191 | 313 | 1.64 | 0 | 0.00 |
| 香蒲 | 0.73 | 168 | 125 | 0.74 | 52 | 0.31 |

註  1：R1為水生植物經過5-6月的暴雨期，與4月初極盛時期的植物數量比

2：R2為水生植物經過7-9月的颱風，與4月初極盛時期的植物數量比

3：2005年新海橋人工濕地年降雨量3027.8mm

【例題4.14】：臺灣大學安康人工濕地進行香蒲、燈心草與過長沙的混種試驗，並分析比較混植生長與單一植物生長對水質淨化的影響，其結果以表4-7、4-8示之。

表4-7、水生植物混植與單一種類在水中磷之吸收

| 混植 植物 | 交感係數 | 單種磷吸收量 (mg/桶) | 混種植物磷吸收量 (mg/桶) | 磷吸收比 | 單種 水中磷 減少量 (mg/桶) | 混種 水中磷 減少量 (mg/桶) | 水中磷 減少比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 香蒲 | -0.84 | 14.5 | 38.0 | 1.77 | 443.0 | 514.8 | 1.36 |
| 燈心草 | 0.32 | 28.5 |  |  | 505.9 |  |  |
| 香蒲 | -0.32 | 14.5 | 21.8 | 1.90 | 443.0 | 507.3 | 1.81 |
| 過長沙 | -0.07 | 8.4 |  |  | 441.4 |  |  |
| 燈心草 | -1.01 | 28.5 | 30.0 | 1.63 | 505.9 | 516.2 | 1.38 |
| 過長沙 | 0.00 | 8.4 |  |  | 441.4 |  |  |

註：對照組水中磷的減少量為362mg/桶

表4-8、水生植物混植與單一種類在水中氮之吸收

| 混植 植物 | 交感 係數 | 單種 氮吸收量 (mg/桶) | 混種 植物 氮吸收量 (mg/桶) | 氮吸收比 | 單種 水中氮減少量 (mg/桶) | 混種 水中氮減少量 (mg/桶) | 水中氮 減少比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 香蒲 | -0.84 | 270.9 | 512.9 | 1.48 | 6196.5 | 7238.7 | 1.50 |
| 燈心草 | 0.32 | 424.7 |  |  | 6618.7 |  |  |
| 香蒲 | -0.32 | 270.9 | 338.9 | 1.99 | 6196.5 | 6451.2 | 1.53 |
| 過長沙 | -0.07 | 70.2 |  |  | 5519.3 |  |  |
| 燈心草 | -1.01 | 424.7 | 438.6 | 1.77 | 6618.7 | 6732.4 | 1.50 |
| 過長沙 | 0.00 | 70.2 |  |  | 5519.3 |  |  |

註：對照組水中氮的減少量為4747.8mg/桶

由結果可知，植物混種可以增加植株對磷的吸收率63-90%、氮的吸收率48-99%，並且可以促進微生物的活動，進而增加水中磷的分解率36-81%、水中氮的分解率50-53%，混種對水質淨化效果顯著。最好混種的方式是挺水性（如香蒲）與水面匍匐性（如過長沙）。混種時不同水生植物族群有競爭、偏利或中性，但都能促進水中氮、磷的淨化作用，可見混種水生植物能促進人工濕地的水質淨化。

【例題4.15】：從滲漏計試驗可得，禾本科水稻的ECC為2,804(S/cm，B為18.55% / 1,000(S/cm，即每增加1,000(S/cm，受到鹽害減產18.55%。

對於浮水性水生植物如布袋蓮，其ECC為水中電導度值，根據試驗，布袋蓮對水中電導度的反應為：ECC為2,250(S/cm，B為26.7% / 1,000(S/cm，一直到ECC為6,000(S/cm，布袋蓮死亡。

在臺灣，由於相關的研究非常少，布袋蓮為中度耐鹽的水生植物，在一般的污水中可以生長良好，因此其受到鹽害逆境的限值為ECC = 2,250(S/cm，可作管理上的限值。水中電導度若超過2,250(S/cm，應考慮人工濕地水生植物栽種與管理鹽害的問題，或栽種較耐鹽的水生植物，比如香蒲與蘆葦。

【例題4.15】：根據在台北縣大漢溪新海橋人工濕地，對於種植蘆葦試驗桶的水中溶氧為C，置於旁邊的空白試驗桶的水中溶氧為Ci，Co為9.2mg/L，在蘆葦生長期間，現場檢測水中溶氧如表4-9：

表4-9、新海橋人工濕地蘆葦之溶氧傳輸

| 栽種時間 | 0 | 7 | 14 | 28 | 32 | 42 | 46 | 49 | 58 | 69 | 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蘆葦株高(cm) | 77 | 83 | 85 | 95 | 100 | 102 | 108 | 114 | 117 | 125 | 188 |
| Ci (mg/L) | 8.9 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 8.0 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 4.6 | 3.0 | 3.1 |
| C (mg/L) | 8.8 | 7.5 | 8.7 | 8.9 | 6.3 | 11.3 | 11.3 | 10.9 | 7.6 | 4.6 | 5.3 |
| D (cm2/day) | 0.20 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.11 | -0.10 |

註：蘆葦種植的初始日期為1/26

試驗桶面積（A）為0.14m2，水體積（V）為38公升，L為試驗桶平均深度20cm，擴散的時間以1日計之。

解：由表4-9可知，蘆葦在栽種初期並沒有增加人工濕地的溶氧量，反而是水中的溶氧擴散到蘆葦的根區，以供蘆葦栽種初期根系發育生長呼吸作用所需，而要栽種42日後，蘆葦根系生長趨於穩定，方能提供溶氧到水中。

這個試驗提供重要的本土性人工濕地管理的資料，即挺水性水生植物如蘆葦，要在栽種42日後才能發揮促進水質淨化的果效，因此建議驗收人工濕地水質淨化成效，應該在水生植物栽種後至少42日後才辦理，不能在水生植物種植之後立即驗證。

由於試驗的期間有限，蘆葦對水中的氧氣傳輸是隨著植株愈高，其傳輸的氧氣量愈大，以試驗的最大溶氧差在第58日，其擴散的溶氧速率為：

因此種植蘆葦每日能增加人工濕地的溶氧量為0.81 g/m2day×104 m2/ha×1day＝8.1×103 g/ha。根據現場調查，第58日的蘆葦植株密度為260株/m2，而新海橋人工濕地的面積為5.12公頃，水深0.26m，入流水量2000 m3/day，入流溶氧1mg/L，若要增加溶氧到5mg/L，則

（5－1）mg/L×103l/m3×2000m3/day ＝8000×103mg/day＝8000g/day

而5.12公頃，以260株/m2的栽種密度所增加的溶氧量為

其所種植的開放水域孔隙度為

整個人工濕地理想的蘆葦植栽密度為

或人工濕地每公頃有500,000株的蘆葦是促進水中溶氧由1mg/L到5mg/L的最佳數目，這是管理所要維持的蘆葦數目。因此人工濕地所需維持水生植物的數目，是依所種水生植物種類、入流量、面積、引水溶氧與處理後所要達到的溶氧量算出來的。

不過，這並不代表一開始就種500,000株/ha，而是以間距1m種蘆葦，或10,000株/ha，在3、4個月後，即可達到這數目。

【例題5.1】：有一人工濕地，想在抽水馬達抽水後能夠規劃設計一個區域作沉砂池之前置處理使用，以沉降污水中大量的砂粒。經現場量測發現其引用水水流流速為0.15m/sec，但在經費有限之下，僅能開挖2m深度。請問，試算其沉砂池設計之長度。

解：假設污水中顆粒沉降的速度為0.023m/sec，因此應用(5-1)式計算之。

即：沉砂池設計長度(m)=[沉砂池預計開挖深度(m)×水流流速(m/sec)]/顆粒沉降速度(m/sec)

=(2m×0.15m/sec)/0.023m/sec =13.04m

故，沉砂池設計渠道長度至少要13.04m。

【例題5.2】：一密植蘆葦之矩形人工濕地於入流處標定A點，出流處標定B點，分別測量此二點之水深為0.3m、0.27m，坡度為0.0001，濕地長度為1,000m，寬度為800m，平均水深0.28m，能量係數(α)為1，曼寧n值為0.55，請問AB兩點之間總水頭損失量為多少？

圖5-32、表面流濕地水頭損失

解：由於濕地寬度(w)>>水深(h)

平均流速：

單位流量：

，

=0.03+0.1=0.13(m) （速度水頭損失極小忽略不計）

【例題5.3】：以圓形PVC管連接人工濕地與礫間接觸淨化槽。管內直徑為0.2m，PVC管曼寧n值為0.009，流速0.23m/s，且為滿管流，兩單元間距離為7m，請問水體於流經PVC管過程中總水頭損失量為多少？

解：

【例題5.4】：於地下式人工濕地選定AB兩點。於該兩點設置水壓計（piezometer）(得讀數分別為10、7cm，坡度為0.0001，兩點間距離為800m，請問水體於流經礫間接觸淨化槽過程中，總水頭損失量為多少？

圖5-34、地下流人工濕地水頭損失

解：

故，其總水頭損失量為0.11m。

【例題5.5】：若所使用之三角堰須符合最佳水力斷面，則如上圖中之θ值應為多少？

解：    如圖所示，若假設水深為y，斜面斜率為s，

則渠寬 ，斷面積 ，潤周

依照最佳水力斷面定義：

即在相同的斷面積A下，P為最小值

由

∴

令     → s=1 or -1       ∴

【例題5.6】：以台北渡南橋人工濕地所使用之三角堰為例，符合最佳水力斷面，即θ=90o。以2006年9月14日所測得的水位高度為13cm，試求其流量？

| 圖5-40、台北渡南橋人工濕地三角堰 | 解： m3/sec （未考慮束縮係數） |
| --- | --- |

【例題5.7】：以台北新海橋人工濕地所使用之三角堰為例，符合最佳水力斷面，即θ=90o。以所測當日的水位高度為2cm，試求其流量？

圖5-41、台北新海橋人工濕地三角堰

解：

m3/sec   （未考慮束縮係數）

架構

成形

架構

成形