第 伍 篇

## 水質自然淨化工程的設計

## 第25章 天然濕地之自然淨化

## 第26章 人工濕地－地下流人工濕地

## 第27章 人工濕地－表面流人工濕地

## 第28章 人工濕地設計水文－水理模式理論

## 第25章

## 利用天然濕地作水質自然淨化

### 河濱木本植物濕地

以河濱濕地作為集水區水質自然淨化功能的促進，最早的提出者是美國史丹福大學的博士迪馬第（Delzie Demaree, 1889-1987），他以研究美國水松（Taxodium distichum (L.) Richard）在阿肯薩州的濕地生態特性而著名，美國水松是樹幹直徑可達6公尺，高度可達數十公尺的巨大落葉喬木，竟然能夠百年來生長在終年有水淹浸的水中。由於美國水松是良好的建材，人們過去大量砍伐，而忽略了其特殊棲地可能在生態上的功能，因此認識這種植物的生長與發育，是人工復育或維護美國水松濕地的關鍵。

### 水松的特殊生態

1932年，迪馬第發現這種植物能夠利用水淹，當成遮蔭的果效而發芽。發芽後，一年之內迅速生長2～6公尺高，使芽頂超出水面，如果在第一年芽頂無法超出水面，就會因為無法進行光合作用而死亡。而能長出水面的植株，藉由氣生根又可獲得氧氣，就繼續生長。由於他種植物少有這種特性，美國水松在淡水濕地成為優勢族群，無形中，濕地內的許多磷含量是固定在這種植物的根、莖、葉中。

1979年，著名的濕地生態與環境工程師米契爾（William J. Mitsch）等根據美國水松在濕地的生長特性，以水量與營養份收支的田間試驗，將美國水松在濕地內磷的移除量予以量化。這研究成為種植耐淹性木本植物去除磷的依據，並使濕地成為集水區水質淨化的操作與管理的重要機制。

### 營養份的收支平衡

米契爾等人的試驗區是在伊利諾州凱西河（Cache River）上游集水區的濕地，這個濕地名叫蒼鷺潭（Heron Pond），位於河水面2～3公尺高的灘地上。濕地的面積約30公頃，平均水深1公尺，海拔高度約150公尺，當地的年平均降雨量約1190厘米。水質磷酸的平均濃度為0.19mg/l，這麼低的磷濃度，濕地內仍長有美國水松的原生林與一些浮水性的浮萍。非常顯然的，這些植物所含的磷，並非全部來自水中，而是另有來源。

研究團隊以磷的收支平衡來計算，發現1月～5月的降雨期間，濕地水深由枯水期的40～50公分，上升至2～3公尺，河中的尖峰流量201 m3/sec，有114 m3/sec溢出河道，進入濕地。這時水中有大量的懸浮性顆粒，也隨洪水進入濕地，進入的總磷量是3.60g/m2yr，由降雨進入是0.11g/m2yr。而濕地的含磷量，被美國水松吸收量是0.87g/m2yr，但0.80g/m2yr又以落葉回到水中，被浮萍吸收是3.3g/m2yr，但非生長季節則全部回到水中，排出濕地是0.26g/m2yr。

### 草本與木本植物吸收磷的成效

由此可知，濕地對於溪流中磷的滯留果效達93％，能夠有效的降低溪流水質因含磷過高的優養化。浮萍對磷的吸收率，比美國水松有更高，但是釋回水中的速度也快，除非每年移除，否則草本植物吸收磷的成效非常低。

末了，米契爾等人提出保育這個濕地的關鍵，是保持溪水流入的通暢，由於水瀨的入侵，築巢擋住水流流入，濕地長期積水，種子不易發芽，氣生根也不易得到氧氣，導致美國水松的生長遲緩。

所以重新讓洪水流入，是重啟這個濕地滯磷，改善溪流優養化的重要機制。

### 河濱草本植物濕地

雖然在1970年代已經知道河濱木本植物濕地，具有滯磷的機制，但是木本植物的栽種存活率較低，單位土地面積生長的生物質量較低，在人工濕地建造以去除溪流中低濃度的磷，大都仍然採取草本濕地的營建，其中最著名的研究團隊是美國芝加哥西北大學環境工程系任教的賀（Donald Hay）教授。

### 除磷人工濕地的經典之作

他在1980年就成立「濕地研究公司」（Wetlands Research, Inc）研究低造價、低維護的濕地建造，以改善水域生態系統，其中最著名的是迪斯‧布蘭尼斯河（Des Plaines River）的「濕地展示計畫」（Wetlands Demonstration Project）。這是由美國環保署長期支持的研究，目的在教育展示集水區濕地的建造，不只展示淨化非點源污染的成效，並提供濕地建造的重要參數。

1988年，他在這裡建造了四個濕地，用一個抽水馬達自迪斯‧布蘭尼斯河引水，經過一條輸水幹道，分送水量到這四個濕地，末了，再排放回溪流，溪流的可溶解磷酸鹽的濃度在0.042～0.062mg/l，總磷的濃度在0.111～0.132mg/l，磷源自上游農業非點源的排放與零星住家的生活污水。該地區的年平均降雨量為780～832厘米，每日蒸發散約2.7～4.9厘米。

### 耐低磷的水生植物

濕地內種植當地能夠吸收低磷的草本植物，以香蒲（Typha latifolia）（T. angustifolia）為主，其次為草蘆屬（Phalaris arundinacea）、蓼屬（Polygonum spp.），澤瀉屬（Alisma plantago-aquatica），輪藻屬（chara sp.），荸薺屬（Eleocharis calva），丁香蓼屬（Ludwigia palustris），眼子菜屬（Potamogeton pectinatus），慈菇屬（Sagittaria latifolia），荊三稜屬（Scirpus validus）皆為當地種，與由外移入，生長良好的莕菜屬（Nymphaea odorata）。

四個濕地的面積分別是2.34、3.45、2.33、1.87公頃，設計處理水量分別為167、

246、999、810 m3/day，由於是在開放系統之下，處理水量會受到降雨的影響，必要時可以接受比設計量多3倍的水量。

實驗進行三年（1989～1992年），每星期監測一次水質，三年來可溶解性磷酸鹽在這四個濕地的平均濃度由0.052mg/l，分別降到0.008、0.008、0.007與0.011mg/l，總磷的平均濃度由0.122mg/l也分別降到0.022、0.021、0.041與0.027mg/l。

### 磷的滯留效率評估

若以磷的負荷量計算，四個濕地的入流、出流與平均滯留量為1.40、0.16與1.24mg/m2day；3.10、0.62與2.48mg/m2day；8.57、2.90與5.67mg/m2day；6.41、1.22與5.19mg/m2day。由此可知，流速愈快的濕地，排出濕地的含磷濃度雖然去除率較低，但是滯留的磷量較高。

滯留在濕地的磷在底泥、水生植物與水中，於四個濕地中的比例，分別為66％，33％與1％；87％，9％與4％；82％，17％與1％；59％，37％與4％，可見滯留主要是在底泥的吸附，其次為草本水生植物的吸收，苔蘚類的移除磷含量皆低於入流量的1％。米契爾等人在1995年提出，磷濃度太低，草本植物仍較苔蘚類佔優勢，主要原因是前者對底泥反應，後者對水中的磷反應，他們以三年研究的結果，提出草本植物人工濕地，滯留磷的一階反應係數為0.93/day，這成為此種人工濕地設計的一個依據。

### 河濱苔蘚類濕地

傳統的人工濕地，是以草本水生植物對磷的吸收與底泥對磷的吸附，作為去除水中磷的主要機制，這種作法從1950年代開始，一直做到1980年代，出現兩個關鍵的問題：由於草本水生植物只能耐低流速，所以人工濕地的場址若被洪水淹沒，水生植物的生長就大受影響；草本植物在冬天有休眠期，對水中磷的吸收降低，而且草本植物在一、二年枯死後，除非迅速將殘株拌入泥土，成為土壤有機質，否則所吸收的營養份又會回到水中。

### 苔蘚類人工濕地的優點

為此，在1990年代開始營建底床附生性苔蘚類的人工濕地。苔蘚植物能夠快速吸收水中的磷，尤其磷濃度在0.02mg/l以下，仍能在自然水域中大量生長，覆滿溪流底床的石頭、漂流木或溪畔倒下的枯木上，成為溪流生態系統裡主要的初級生產者之一。

苔蘚能耐快速水流的沖刷，即使有洪水淹過，仍能快速的復生。因此大部分溪流的上游，使用水中磷的，並不是草本水生植物，而是苔蘚類。人工濕地若模擬大自然，減少磷流入水庫集水區，苔蘚類人工濕地將更符合自然的工法。

### 實際操作的功效

此外，苔蘚類的回收可作為食品、飼料填充劑、藥材等，也比草本植物更具經濟價值。美國自然科學博物館海洋系統實驗室的研究員愛迪(W. Adey)發展出回收苔蘚類的工具－algal turf scrubbers，並成為一項專利。他以0.053mg/l總磷濃度的水中，以1069CMD的流量，每天約可收集21.61g/m2day的吸附苔蘚類乾重量，而且讓總磷濃度降至0.044mg/l。他將處理流量降低至314CMD，水中的總磷量也由0.038mg/l降至0.028mg/l。

以苔蘚類去除水中磷最著名的人工濕地場址，是佛羅里達州的淡水大濕地，佔地面積146ha，自水域用馬達將水抽上後，流經三個面積1343ha以香蒲為主的人工濕地後，再流入此苔蘚類濕地，此濕地除了苔蘚之外，尚有沉水性植物－金魚藻(Ceratophyllum demersum)與茨藻(Najas guadalupensis (spreng.) Magnus)。水中的總磷濃度平均為0.108mg/l，水量為430,000CMD，處理後可降為0.030mg/l，其移除磷量為0.23~0.29g/m2year， 證明這是有效控制水質磷含量的自然淨化工程。

### 參考文獻

- Demaree, D. 1932. Submerging experiments with Taxodium. Ecology, Vol. 13, p 258-262.

- Kurz, H., and D. Demaree. 1934. Cypress buttresses and knees in relation to water and air. Ecology, Vol. 15, p.36-41.

- Mitsch, W.J., C.C. Dorge, and J.R. Wiemhoff. 1979. Ecosystem dynamics and a phosphorus budget of an alluvial cypress swamp in southern Illinois. Ecology, Vol. 60, p. 1116-1124.

- Mitsch, W.J., J.K. Cronk, X. Wu, R.W. Nairn and D.L. Hay, 1995. Phosphorous retention in constructed riparian marshes. Ecological Applications, Vol. 5, p. 830-845.

- Adey,W., C. Luckett, and K. Jesen. 1993. Phosphorus removal from natural waters using control algae production. Restoration. Ecology, p29-39.

- Richardson, C. J., 1985. Mechanisms controlling phosphorus retention capacity in freshwater wetlands. Science. Vol.228, p1424-1427.

- Moustafa, M. Z., 1999. Nutrient retention dynamics of the everglades nutrient removal project. Wetlands,Vol.19, p689-704.

- DeBusk, T. A., K. A. Grace, F. E. Dierberg, S. D. Jackson, M. J. Chimmey, and B. Gu. 2004. An investigation of the limits of phosphorus removal in wetlands: a mesocosm study of a shallow periphyton-dominated treatment system. Ecological Engineering. Vol.23, p1-14.

## 第26章

## 人工濕地－地下流人工濕地

生態工程學在歐洲的發展，源自瑞士的景觀設計師阿曼（Gustav Amman, 1885-1955），他在1930年提出一個有趣的問題：「人所設計的所建造的，應該向大自然開放？還是向大自然關閉？」他的立場在開放的那一邊，在瑞士、法國、義大利設計建造出一系列的花園、庭院，所用的線條與周遭的景觀協調、所種的植物凸顯出大地的特色，把工程交織在大自然的經緯中，他稱這是「讓人在人為的建造裡看到並體驗到大自然」。這句話成為歐洲生態工程的特色—─擬自然（mimic nature）。

德國西弗特（Alwin Seifert, 1890-1972）教授將這觀點引進，他當時主管納粹的營建部。希特勒政權是歷史上的負面，他正面的部分，就是接受西弗特的建議：「讓大自然進入德國的都市建造與規劃，將使德國下一代的年輕人更強壯。」1934年，這成為德國土木工程的特色，讓工程與大自然連繫，不只是在都市建造與社區規劃，而且逐漸延伸到溪河整治。

### 人工濕地的開始

納粹在德國戰敗後，新政府仍繼續推動工程與大自然的結合。1953年，德國馬克斯‧普朗克協會的研究員賽德樂(Kaethe Seidel)女士開始發表一系列的研究報告，以實驗證明至少有240種以上的水生植物能吸收水中的氮、磷、增加水中的氧氣、中和水中的pH值、移除過多的鹽類、減少有毒物質、抑制水中病菌與藻類等。她提出：「植物不只供給動物生長所需的食物，而且提供動物生長的理想環境…所以溪水邊的植物不是徒然生長，而有其保護水域的功能。」

她特別強調，莎草科的植物水莞(Schoenoplectus lacustris (L.) Palla)與禾本科的蘆葦(Phragmites communis Trin)最能除去水中的有機質。這個論點後來成為兩大型態濕地—自由表面流(Free Water Surface, FWS)濕地與地下水流(Subsurface Flow, SSF)濕地處理污水的依據；蘆葦也成為普世濕地處理污水最廣為使用的水生植物。

### 人工濕地成為河川棲地復育的工法

1970年代，最著名的生態工程，是德國西南部Stuttgart城附近Murr河的重回大自然(renaturalization)工程。

Murr河介於德國黑森林與茲瓦本峰之間的平緩地形上，茲瓦本是石灰岩地質，遇水較易溶解成蝕穴，所以從黑森林集水區流下的河水，沿途的滲流量很大，河川的流量遽減，在山谷中蜿蜒流動，留下許多淤積平原。1840年，當地人將河川截彎取直，以較大的坡降，讓洪水時水流能快速通過，將淤積泥砂沖到下游的萊茵河。

過了約一百年，他們才開始了解過去的錯誤。乾旱時，Murr河水很少，兩岸的地下水為了補注枯水期的河川水位，地下水位顯著下降，造成岸邊城市取水的困難，加上溪流平常水少，淤積泥砂反帶不走，周遭河水平原陸域化，水中生物逐年減少。這裡居民最早做截彎取直的工程，也最早警覺到改變原來溪流的危機，於是提出重回河川原來狀態的復育工程。

他們重建這條溪流，並訂下三個原則：豐水期的水儘量留下來；以水邊低灘當作蓄存洪水的地方；不是任憑水生物逐漸消失，而是讓過去曾在溪流的水生物可以重返此地。更重要的，他們有一個目標，要復育這條河川，重現自然生機，當做該地「文化的特色」，成為該城市的景觀規劃。

整治Murr河重歸大自然的工程經驗，後來成為1990年代德國整治萊茵河鮭魚回溯工程的基礎。如今這些河流都成為德國最具特色的水域，不僅魚類與水生昆蟲可以回溯，地下水位也回升，成為著名的自然景點。

### 地下水流人工濕地

長在礫石表面的生物膜，是地下流人工濕地自然淨化的要素。賽德樂首先提出「地下流人工濕地」，1980年代，逐漸在歐洲、日本廣泛做為污水處理之用。這種濕地的結構有很多變化，例如美國著名的環境工程師立德(S.C. Reed)提出的款式是，在地面下挖0.3~0.6公尺深的長方形土坑，底部鋪設低透水性的黏土層，上面放置直徑約10公分的礫石，礫石的堆置使總孔隙率(porosity)約在38~45％。濕地的長度可達5公尺以上，長寬比約為3：1。不過這些尺寸並非定值，生態工程設計者常依不同的地形、坡度、水質特性、淺層地下水深、現地礫石材質與污水淨化的要求，給予不同的設計。

例如捷克布拉格大學濕地生態與應用(Ecology and Use of Wetland)緯瑪扎爾(J. Vymazal) (1)研究員，提出東歐最常用地下流人工濕地的深度是0.6~0.8公尺，濕地底部黏土厚度為0.2公分，礫石直徑為0.8~1.6公分的粗砂，底床坡度約0.01~0.025。採用粗砂而不用礫石的原因，是期待出水性植物能夠著床生長，增加濕地內好氧性的分解。

### 污染去除的機制

地下流人工濕地對於污染質淨化的機制主要有六。礫石間的孔隙對於水中懸浮性顆粒有過濾的果效；礫石底層是處於缺氧狀態，能夠進行脫硝作用，減低水中硝酸鹽與氨的濃度；礫石表層與空氣接觸，處於好氧層，能促進水中生化需氧量的分解，也能使氨轉化為硝酸鹽；礫石孔隙間所停滯的細顆粒具吸附能力，間接去除水中部分的磷酸鹽；礫石表面逐漸附生微生物，形成生物膜，能促進水中有機質的分解；礫石表層生長的水生植物也能吸收部分的無機營養份。

德國馬德堡大學水資源管理學系的陸德瑞茲(V. Luederitz) (2)等，提出德國有五千座污

水處理型濕地，處理人口低於一千人的社區污水，其地下流人工濕地約1公尺深，長寬各約24、14公尺，其污水處理的果效，去除率化學需氧量約93％，生化需氧量95％，氨為82~96％，總磷為97％，而且比傳統污水處理省下83％的能量與76％的工程，效果顯著。

### 污染去除的效率

但是，紐西蘭「水與空氣國際研究所」鐵拿(C.C. Tanner) (3)研究員提出不同的結果，他提出濕地去除懸浮性顆粒為40~90％，生化需氧量70~90％，總氮為40~90％，總磷為30~80％。他提出污水去除的果效與污水類別、污染負荷量以及水流停滯時間有關。他認為污水中的有機質愈高，水中氮的去除率將愈低。

雖然不同的國家與不同的研究者有不同的看法，但是有個看法是一致的，就是污水去除的機制，主要是礫石表面生物膜，包括細菌、放射菌、藻類等進行有機物分解、脫氮、硝化等作用。由於地下流人工濕地可以提供水流與生物膜接觸的廣大表面積，因此對於污水去除率會優於地表水流型的濕地。

這種污水處理有其操作上的不確定性，美國奧亥俄大學自然資源系司必里(D.L. Spieles) (4)與米契教授提出，這種濕地建造成本較高，每公頃約美元＄362,000，主要的花費在採購合適尺寸的礫石，在濕地施放礫石，裝置配水管路與抽水馬達，這比表面流人工濕地每公頃美元＄50,000的造價昂貴，但是其污水處理的負荷量較高。由於水面在礫石表面之下，較不會滋生蚊蟲、臭味，因此建議在土地面積較小卻需有較高處理果效的地方，採用此法。反之，在土地面積較大的地方，才考慮表面流人工濕地。

### 理論與分析

由於地下礫間水流，在流體運動方面仍屬達西法則(Darcy’s Law)的範圍，根據達西法則，水流通量(q)在水平流方向(x)是水深(z)的梯度，故：

………………………………………(1)

Ks為礫間孔隙飽和導水係數(saturated hydraulic conductivity)，地下水流流量(Q)為：

…………………………………………(2)

A為礫間濕地的斷面積。斷面積是水深(z)與濕地寬度(l)的乘積：

…………………………………………(3)

將(2)、(3)代入(1)式：

……………………………………(4)

將(4)式兩邊積分：

………………………………(5)

z0為入流的水深。(5)式積分可得：

………………………………………(6)

或改寫為：

……………………………………(7)

水流在濕地的停滯時間(HRT)可表示為：

……………………………………………(8)

V為濕地內水的體積：

…………………………………………(9)

ψ為濕地的孔隙率。將(8)式微分：

……………………………………………(10)

將(9)代入(10)式，可得

…………………………………(11)

將(7)代入(11)式

……………(12)

解(12)式可得

……………………(13)

假設濕地內污水水質淨化符合一級次反應，

………………………………………(14)

C0為流入濃度，C為流出濃度，k為一階反應係數。由(13)與(14)式知污染在水中的分解，以反應係數與水流停滯時間為最重要。而水流停滯時間又受飽和導水係數、孔隙率、流量、水深等因子所影響。前兩項在工程建造上可以選定，後兩項決定於濕地的操作。分解係數主要受生物膜生長狀況決定。

### 參考文獻

- Vymazal, J., 2002. The use of sub-surface constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic: 10 years experience. Ecological Engineering, Vol. 18, p. 633-646.

- Luederitz, V., E. Eckert, M. Lange-Weber, A. Lange, and R.M. Gersberg. 2001.  Nutrient removal efficiency and resource economics of vertical flow and horizontal flow constructed wetlands. Ecological Engineering, Vol. 18, p. 157-171.

- Tanner, C.C. 1994. Treatment of dairy farm wastewaters in horizontal and up-flow gravel-bed constructed wetlands. Water Science Technology. Vol. 29(4), p. 85-93.

- Spieles, D.J., and W.J. Mitsch. 2000.  The effect of season and hydrologic and chemical loading on nitrate retention in constructed wetlands: a comparison of low- and high-nutrient riverine systems. Ecological Engineering, Vol. 14, p. 77-91.

## 第27章

## 人工濕地－表面流人工濕地

自由表面流濕地是讓濕地的水面直接暴露在大氣之下，並且栽種水生植物，使水生植物的根系能夠滋生生物膜，連同濕地水底的生物膜，一起發揮去除水中有機質與營養源的果效，因此這種濕地的水深大部分在20～50公分，以增加水底生物膜與污水接觸的機會。

由於污水與生物膜的接觸面積少於地下流型的濕地，所以去除污染的效率較低，濕地所需的土地面積較大，水流停滯時間較久，連帶使水中蚊蟲滋生的機會較大，需要定期的排水、施藥或飼養魚類，以控制蚊蟲。濕地也需定期割除水生植物，以防止生長過密、妨礙景觀，與影響水域通氣性。

雖然有上述的缺點，表面流濕地建造合宜，仍能吸引許多遊客。丹麥大學布里克斯(H. Brix)教授稱此為「最美麗的污水處理場」(1)。來參觀濕地的人並不是要看污水淨化的果效，而是這裡的水生植物與濕地吸引來的野生鳥類與動物。建造這種濕地，兼具污水處理與生態效益的雙重功效。

澳洲西悉尼大學奧斯伯尼(P.L. Osbone)(2)教授以在河濱建造這種濕地多年的經驗，卻認為最美麗的污水處理場仍需人為妥善的操作，否則長期下來，會劣化河濱水質與生態系統。早在1965年，他就在布朗河的灘地上建造濕地，處理約十五萬人排入河中的民生廢水。起初他在濕地內栽種出水性、浮水性與沉水性的水生植物，由於能夠有效地降低水中有機質、氮、磷等含量，被認為是使用河邊邊際土地達到自然淨化污水的果效。1972年，濕地面積持續增加，甚至擔負了城市污水80％的負荷量。1981年，每年處理的污水量達8 x 106m3。

1986年，他發現濕地污水的負荷量過高。在夏季時，缺乏河水的稀釋，濕地環境劣化，排放水的溶氧減低，水中濁度增高，出水性植物成為唯一優勢的族群，沉水性與浮水性的水生植物幾乎消失，使得河水能與這些水生植物根系上生物膜接觸的機會大減，污水處理的果效也因此大減。因此他建議在亞熱帶與熱帶區，表面流濕地建造後，要持續監測水質，以免污水負荷量過大，而且出水性水生植物需要管理、定期砍除。

瑞典大氣與水文研究中心的研究員威特格林(H.B.Wittgren) (3)提出促進濕地管理的方法是將濕地分為不同的單位(cells)，讓濕地內的水深有變化，促進氧氣的進入，而且水中氨氮太高時，或是氮的去除率低於50％時，可以將水放乾，以促進硝化作用。他也建議，污水進入濕地的第一池以懸浮性顆粒沈降，因此他採用五個水池組合而成的濕地，面積共計21公頃，處理的污水量是6000m3/day。第一池為沈澱池，水中多放濾石，水流停滯時間為1.75日，而後分水到兩組相連的水域，一組進行好氧性，水流停滯時間約2日；一組進行缺氧性，水流停滯時間約4日。

整個系統的操作以不同的水流停滯時間來操作，在冬天枯水期間水位放淺，甚至完全排乾。不同的水域以木製水門控制水流。因此，他建議每個濕地完工後，至少要有一年的追蹤期，以水質監測與水位的操作，進而判斷未來濕地的最佳操作、管理與維護。

表面流濕地在建造上雖然不是高難度的技術，但是水流流動的方式是複雜的。在接近水面的部分，水流與底部的阻力較小，水流是由高往低處移動，在接近底床的水流因著植物密生的程度與底部泥土的粗糙度，流動緩慢。前者是濕地進行好氧性分解的地方，後者是進行缺氧性分解的所在。化學物質在水─土之間，以擴散作用進行傳輸，少部分被土粒吸附或植物根部吸收，大部分是在底床與植物根系上的微生物分解。泰國亞洲理工學院環境工程學的學者波勒布拉撒德(C. Polprasert)(4)等人提出濕地內生物膜的厚度(約介於595～1460μm)、生物膜的反應速率(約介於320～506/day)與水流狀況是決定濕地污水淨化的主要機制。

哈默(D.A. Hammer)(5)等人提出生物膜是細菌如Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus, Micrococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter等為主，與放射性菌、黴菌、藻類所組成，在不同的生長環境，各有不同的分解速率，因此在建造濕地時，仍採用綜合濕地植物─水─土系統的分解係數；在水流方面仍用平均速度，以便設計計算：

在濕地的設計，水流停滯時間仍然是工程師設計水質淨化時，最容易調整的因子，由於濕地水生植物較多，影響濕地水體積：

………………………………………(1)

ρ為濕地內水流能夠流動的孔隙率，這是一個不易測定的參數。濕地的水流平均流速又稱為水力負荷度(hydraulic loading rate, HLR)，可表示為：

………………………………………(2)

As為濕地面積，將(2) 式代入(1)式可得：

……………………………(3)

假設濕地內污水水質淨化符合一級次反應，

………………………………………(4)

C0為流入濃度，C為流出濃度，k為一階反應係數。

將(3)式代入(4)式可得：

………………………………(5)

假設濕地由n個水池所組成，第一個水池：

………………………………(6)

k1、ρ1、z1、HLR1為第一個水池的分解係數、水域孔隙度、水深與水力負荷度，C1為第一個水池排出水的濃度。同理第二個水池可表示為：

………………………………(7)

因為

…………(8)

依此類推，n個水域串成的濕地其分解式為：

………………………(9)

Cn為末了排水的濃度，由此可知水深、分解係數、水力負荷度、水域孔隙度與串連水池的數目，為地表型濕地設計最重要的五個因子。

### 參考文獻

- Brix, H., 1994.  Function of macrophytes in constructed wetlands.  Water Science and Technology, Vol. 29, no. 4, p. 71-78.

- Osborne, P.L., and R.G. Totome.  1994. Long-term impacts of sewage effluent disposal on a tropical wetland. Water Science and Technology, Vol. 29, no. 4, p. 111-117.

- Wittgren, H.B., and S. Tobiason.  1995.  Nitrogen removal from pretreated wastewater in surface flow wetlands.  Water Science and Technology, Vol. 32, no. 3, p. 69-78.

- Polprasert, C., N.R. Khatiwada, and J. Bhurtel.  1998.  A model for organic matter removal in free water surface constructed wetlands. Water Science and Technology, Vol. 38, no. 1, p. 369-377.

- Hammer, D. A., and R. L. Knight. 1994. Designing constructed wetlands for nitrogen removal. Water Science and Technology. Vol.29, No.4, p.15-27.

## 第28章

## 人工濕地設計水文－水理模式理論

行政院環境保護署自民國91年起開始推廣生態工法淨化水質以來，已有相當多的資源投入生態工法之應用，並且達到一定的效果。然而生態工法的技術面簡單，困難及關鍵點在於設計與操作。綜觀國內生態工法案例，通常以嘗試錯誤的經驗法則或是從國外研究的案例或是手冊作為設計及操作依據；在設計上缺乏嚴謹的理論，在操作上也缺乏找出最佳操作模式的方法。

人工濕地系統利用濕地自然的物理、化學、生物特性以削減污染，為水質淨化最重要的生態工法；此類方法的優點在於低建造、操作成本，並僅需要低度的維護，適合小型社區及大型市鎮污水系統的最後一個階段及開發中國家污水問題的解決之道(Haberl, 1999)，而缺點在於相對於傳統廢污水處理系統，其操作流量較低(Ayaz及Akca, 2000；Selma等, 2001)。

美國應用人工濕地做為污水處理已有二十年以上歷史，在研究上，Kadlec(1995, 1997, 1999, 2000, 2003)、Knight(1997；Knight等1987, 2000, 2003)及早期的Reed (1995； Brown與Reed,1992, 1994)等人均有豐富的論文發表；在實務上，美國環保署亦有人工濕地設計手冊可供設計參考(Constructed Wetlands Treatment of Municipal Wastewaters, EPA/625/R-99/010, 2000)。本論文的目的在於提出建造表面流人工濕地(free water surface wetlands)及地下流人工濕地(subsurface flow wetlands)所需要的資料以及理論模式，包含水文資料與水理、水質模式等，以做為未來人工濕地設計上的初步依據。

### 人工濕地的水文與水理

### 人工濕地的水平衡

水平衡分析是設計人工濕地的第一步驟；人工濕地的主要水源為污水，其他的入流以降雨(或是融雪)為主；濕地出流量主要受到入流量的影響，而水的損失發生在蒸發散及入滲機制。在多數的狀況下，人工濕地可視為一維水流(Kadlec, 1997)，在穩態(steady state)時其水平衡可以表示為：

Qout=Qin+A(P−I−ET)  ………………………………………(1)

其中Qout為人工濕地出流量(m3/d)，Qin為污水入流量(m3/d)，A為人工濕地面積(m2)，P、I、ET分別為降雨、入滲、蒸發散量(m/d)。降雨量可由氣象資料求得，入滲量可由土壤試驗求得或是以黏土層及襯砌(liner)加以控制；而蒸發散量可以水文學上的番曼法、蒸發皿法或是直接試驗求得。一般表面流人工濕地的蒸發散量約為70～80％的Ａ級蒸發皿(class-A pan)蒸發量(Kadlec與Knight, 1996)；而地下流人工濕地的蒸發散量目前仍無適當方法推估，必須實際量測(US. EPA, 2000)。

降雨、入滲及蒸發散對人工濕地的影響在於：降雨會縮短污染物在人工濕地中的停留時間，並且稀釋污染物；反之蒸發散及入滲會增加污染物在人工濕地中的停滯時間，並且有濃縮污染濃度之果效。但為了工程設計上的需要，人工濕地通常以入流流量Qin及出流流量Qout的平均流量Qavg作為設計考量，以避免計算上的困難：

………………………………………(2)

### 人工濕地的水理計算

人工濕地中的水流受到底床坡度、水位、地表摩擦等因素的影響；人工濕地中的流速可以寫為一般式：

………………………(3)

其中a、b、c為常數，B為底床高程(m)，z為人工濕地水位或水深(m)，x為距入水口的水平距離(m)。表面流式濕地的流速通常以曼寧公式表示，此時a = 1/n，b = 5/3，c = 1/2，其中n為曼寧糙度；而地下流人工濕地流速通常以達西公式表示，此時a = k，b = 1，c = 1，其中k為水力傳導度。

### 表面流人工濕地的水理計算

以曼寧公式計算表面流人工濕地的流速，則平均流量可表示為：

………………………(4)

其中l為人工濕地寬度(m)。因為(4)式非線性，若人工濕地底床高程變化大，則需以數值方法求解(4)式，以平均水位或是平均底床坡度代入計算會導致極大誤差(Kadlec與Knight, 1996)。若人工濕地面積較小，或是底床經過適當的整平的情況下，人工濕地中的水深會為趨近於定值；稱為正常水深zn (normal depth)：

………………………(5)

其中S為人工濕地的底床坡度。

表面流人工濕地的曼寧糙度，會受到水深的影響，可以n-uz圖(Tsihrintzis與Madiedo, 2000)求得。在固定坡度S、植生條件下，選擇適當的曲線替代(5)式，即可求出曼寧糙度n，及相對應的正常水深zn。

圖(一) 表面流人工濕地n-uz設計圖(複印自Tsihrintzis與Madiedo, 2000)

但在大型的表面流人工濕地中，維持在固定的正常水深是不合理的假設；使用(4)式計算出入流水位差，必須使用數值積分，在設計上需要相當大的計算量。Kadlec(1996)總和近20年的研究成果，建議人工濕地水深與流量的關係可簡化表示為：

，植生密度高	    ………………………(6)

，植生密度低	………………………(7)

亦即在(3)式中a = 1107或5107，b = 3，c = 1；將(6)與(7)式無因次化，令：

Z=zzo,  ZB=Bzo, X=xL	      ………………………(8)

其中zo為出流水位(m)，表面流人工濕地水位多在出口控制，出流水位為固定；L為人工濕地長度，則

Z3(−dZBdX−dZdX)=QLalZo4=qL2aZo4=M1	     ………………………(9)

其中q為人工濕地單位面積的水力負荷(m/d)；M1為無因次參數，其包含了表面糙度、水力負荷、出流水深、與人工濕地長度。依據(9)式，M1與出入流的水深比的關係可以下圖表示：

圖(二) 表面流人工濕地M1參數與出入流水深比關係圖(摘自Kadlec與Knight, 1996)

設計人工濕地時，在水力負荷、出流水位、底床坡度、人工濕地長度均已知的條件下，圖(二)可用以計算表面流人工濕地的水頭損失，作為設計出入流水位控制之用。

### 地下流人工濕地的水理計算

以達西公式計算表面流人工濕地的流速，則平均流量可表示為：

………………………(10)

將(10)式以(8)式無因次化後，得到：

…………………(11)

其中(-dB/dx)為地下流人工濕地的底床坡度，在設計上可以視為定值S。定義無因次參數G1及G3分別為：

G1=S(z0L)	       …………………………………(12)

G3=(qk)(zo2L2)	       …………………………………(13)

G1與G3分別稱為地下流人工濕地的稱為幾何數(geometry number)與負荷數(loading number)。為使地下流人工濕地維持最佳處理效果，出流水位必須接近於地面高程；在此前提下，Kadlec(1996)建議地下流人工濕地設計時，應達符合以下條件：

G1<0.1

G3<0.1

### 人工濕地的水質模式

人工濕地設計的受到三大因子所控制：污染物出入流濃度、污水入流量，與人工濕地面積。一般狀況下入流水的污染物濃度已知，放流的污染物濃度有一定的標準；因此，人工濕地的設計有兩種：其一為已知的處理量，設計所需要的面積；其二為固定的面積，設計可以處理的水量。

人工濕地面積與流量的關係，由反應速率常數及水力停滯時間(hydraulic residence time)兩個參數所控制。大部分的人工濕地水力停滯時間是以容水體積除以設計流量計算：

………………………(14)

其中V為人工濕地容水體積(m3)，tn(d)為水力停滯時間(nominal residence time, 亦稱為detention time)，ε為人工濕地孔隙率。名目水力停滯時間有高度的不確定性，因為人工濕地的深度與孔隙率很難精確地控制。

過往追蹤劑試驗結果證實污染物在人工濕地的停留時間並不符合柱塞流(plug flow)假設，而是隨時間而改變的機率分佈(例如：Stern等，2001；King等，1997)，稱為停留時間分佈(residence time distribution, RTD)。停留時間分佈可以追蹤劑試驗求得；在追蹤劑的注入為脈衝函數，流量無損失的條件下，停留時間分佈f(τ)為：

f(τ)=C(τ)C(τ)              ………………………(15)

其中C(τ)為追蹤劑隨時間濃度的變化(g/m3)。停留時間的期望值(t)、變異數(σ2)分別為：

τf(τ)dτ=t	   ………………………(16)

(τ−t)2f(τ)dτ=σ2	    ………………………(17)

人工濕地在完工後可以追蹤劑試驗求得水力停滯時間的期望值；但在施工之前的設計上，仍須以(14)作為面積與流量關係的依據，亦即將名目水力停滯時間(tn)視為水力停滯時間(t)。水力停滯時間可以下列水質模式求得：

### 一階柱塞流模式(First Order Plug Flow Model)

早期人工濕地理論將人工濕地中水流視為柱塞流，表示水流在前進的過程中沒有任何混合的機制；化學反應視為一階，則人工濕地的污染物出流濃度為：

Co=exp(−kvt)Ci	            ………………………(18)

其中Co為出流濃度(g/m3)，kv為體積反應速率常數(d-1)，t為水力停滯時間(d)，Ci為污染物入流濃度(g/m3)。而人工濕地的面積為：

………………………(19)

### 一階k-C*模式

Kadlec(1995, 1997)研究發現人工濕地去除污染物有其限度存在，人工濕地中污染物濃度不會隨時間一直降低，而是趨近一定值。人工濕地質量平衡方程式應寫為：

qdCdX=−kaC+r    …………………………………(20)

其中q為人工濕地單位的面積水力負荷(m/d)，X為無因次x座標(X = x/L)，長度C為污染物濃度(g/m3)，ka為面積反應速率常數(m/d)，r為人工濕地中生產該污染物的速率(g/m2d)。定義C*為：

C∗rka	…………………………………(21)

C*代表污染物質在人工濕地中的背景濃度(g/m3)，亦即人工濕地無法去除或是在人工濕地中產生的部分。

面積反應速率常數與體積反應速率的常數的關係為：

ka=zεkv	………………………………………(22)

(22)式表示反應速率常數與人工濕地水深的關係。若kv為定值，則ka與水深成正比；此現象表示去除機制在人工濕地的通水斷面中均勻地發生。若ka為定值，kv與水深成反比；表示人工濕地的去除機制均分於人工濕地其表面。Kadlec(1997)指出在表面流人工濕地中，Ka應定值而非kv。

將(21)代入(20)式，可以解得：

lnCo−C∗Ci−C∗=−kaq	………………………………………(23)

則水力停滯時間及人工濕地面積分別為：

t=zεq=zεkaln	………………………………………(24)

A=Ll=Qavetzε=Qavekaln	………………………………………(25)

### Monod Kinetics模式

在地下流人工濕地中，污染物的削減主要是微生物處理的效果；Mitchell與McNevin(2001)指出在此類微生物系統中必存在Monod Kinetics，其生物分解反應介於一階與零階之間：

dCdt=−k0,vCK+C	………………………………………(26)

其中k0,v為零階體積反應速率常數(g/m3/d)，K為半飽和常數(g/m3)；當K遠大於C時，(26)式為一階反應；當C增大時，(26)式便轉為零階反應，表示人工濕地的處理能力已達到飽和。

在人工濕地中污染物的質量平衡可寫為：

………………………………………(27)

其中k0,a為零階面積反應速率常數(g/m3/d)。解(27)式得：

q=k0,aKlnCiCo+(Ci−Co)	………………………………………(28)

則水力停滯時間及人工濕地面積分別為：

t=zεq=zεk0,aKlnCiCo+(Ci−Co)	 ……………………(29)

………………………(30)

### 串聯槽模式(Tanks in Series Model, TIS)

前述的模式均假設人工濕地中的水流為柱塞流，沒有混合機制的存在，此類模式為目前人工濕地設計上的主要依據，但並不符合人工濕地水流為非理想流體的現實狀況。本小段中使用的串連槽模式與下小段中所使用的柱塞流延散模式(Dispersed Plug Flow Model)，其參數都必須追蹤劑試驗求得；再加上過往人工濕地的研究注重於污染物處理的效果，僅有少部分的研究有追蹤劑試驗的操作。因此，在設計上仍應以已知資料較多的前三模式為主，設計完工後再操作追蹤劑試驗求得停留時間分佈，再以此二模式所得到的結果作為設計的驗證。

串聯槽模式是將人工濕地視為N個相同大小的完全混合式反應槽(continuous stirred tank reactor, CSTR)串聯。同樣在追蹤劑的入流為脈衝函數，流量無損失的條件下，停留時間分佈為一α= N 、β = (t/N)之迦瑪分佈(Gamma distribution; Levenspiel, 1972)：

f(τ)=1(tN)(N−1)!NτtN−1exp(−Nτt)	…………………(31)

當N=1時，其為一個完全混合式反應槽；當N趨近於無限大時，則為柱塞流式反應槽(plug flow reactor, PFR)。其停留時間分佈分別為：

CSTR： f(τ)=exp(−τt)	…………………………(32)

PFR：   f(τ)=δ(τ−t)	…………………………(33)

其中δ為脈衝函數。亦即在完全混合式反應槽時，出流濃度隨時間而遞減；在柱塞流式反應槽，因為沒有混合作用發生，出流亦為一脈衝函數。計算滯留時間的期望值與變異數，則可求出串聯槽數量：

σ2=αβ2⇒N=σ2t2	………………………………………(34)

在表面流人工濕地系統中，N值通常介於2～8之間(Kadlec與Knight, 1996)。

在第j個反應槽中的質量平衡可以表示為：

Qj−1Cj−1−QjCj=kvVj(Cj−C∗)	………………………………………(35)

若流量維持不變，或是以平均流量Qavg代表，則(35)式可改寫為：

…………………(36)

其中qj為第j槽中的水力負荷(m/d)：

…………………………………(37)

當N個反應槽串聯時，j = N，Cj = Co；再將(37)式代入(36)式，則串聯槽模式的出流濃度為：

…………………………………(38)

### 柱塞流延散模式(Dispersed Plug Flow Model)

柱塞流延散模式是在柱塞流模式中疊加上延散現象，在僅考慮x方向的一維運動中，追蹤劑的質量平衡可以表示為x與τ的函數：

D∂2C∂x2−∂(uC)∂x=∂C∂t   ………………………………(39)

其中D為延散係數(dispersion coefficient)。在追蹤劑的入流為脈衝函數，流量無損失的條件下，平均流速與延散係數可以追蹤劑的停留時間的期望值與變異數求出：

t=Lu	………………………………………(40)

σ2t2=2Pe−2(1Pe)2[1−exp(−Pe)]	………………………(41)

其中Pe為無因次之普蘭特數(Peclet number)，代表對流傳傳送與延散傳送的比值：

Pe=uLD	……………………………………(42)

Danckwerts(1953)推導出在穩態流條件下，反應槽內(39)式之解為：

CoCi=4bexpPe2(1+b)2expbPe2−(1−b)2exp−bPe2	……………………(43)

其中：

b=1+4kaPe×q	………………………………(43)

在此模式與串聯槽模式中，面積反應速率常數之值會與一階k-C*模式得到不同的結果；在此兩模式中面積反應速率常數稱為固有速率(intrinsic rate)，表示在每一反應槽中之溫度及濃度均勻時，延散作用對柱塞流沒有交互作用可以疊加。

### 溫度的影響

反應速率常數會受到溫度的影響，一般而言，以20℃的反應速率常數(k20)為標準，並以溫度係數θ修正：

k=k20θT−20	………………………………(43)

其中θ為溫度係數，T為溫度(℃)。

### 人工濕地的設計步驟

綜合人工濕地的水文水理與水質模式，人工濕地的設計至少應包含以下步驟：

1.收集氣象資料以推估降雨量。

2.使用番曼法或蒸發皿法、或是經由現地試驗推估蒸發散量。

3.量測土壤入滲資料。

4.考量溫度、污染物種類，以一階k-C*模式(通常用在表面流人工濕地)或是Monod Kinetics模式(地下流人工濕地)求得人工濕地的水力停滯時間，設計流量或是設計面積。一階k-C*模式所需要的參數可以參考Kadlec(1995)。

5.利用水文資料求出平均流量，修正設計流量或設計面積。

6.收集人工濕地地形資料，計算M1以設計表面流人工濕地水位差；在地下流人工濕地，考量G1與G3均需小於0.1。

人工濕地完工後，必須操作測試，以找出最佳操作模式；而操作測試建議為：

1.操作追蹤劑試驗以求得人工濕地水力停滯時間的期望值。

2.以水質分析的結果校正所使用模式之參數。

3.將串聯槽模式或柱塞流延散模式計算結果與所用模式相比較，驗證兩者是否一致。

4.根據以上結果，調整人工濕地操作模式以達到最佳效果。

### 結論與建議

水理與水質模式，是人工濕地設計上的理論基礎。在表面流人工濕地的設計上，建議使用一階k-C*模式與M1參數；在地下流人工濕地設計上，建議使用Monod Kinetics模式與G1、G3參數。

人工濕地完工後，必須經過操作測試，以找出最佳操作模式。除水質檢測與水量量測以驗證人工濕地效果，校正模式參數外，建議以追蹤劑試驗求出水力停滯時間的期望值，並將串聯槽模式或柱塞流延散模式計算結果與所用模式相比較，驗證兩者是否具有一致性。

由於本土人工濕地有限，研究報告數量亦低，在模式的參數通常必須使用國外的研究成果。然而國內外氣候、土壤、生物等條件差異大，引用外國數據可能會造成設計上的錯誤，或是因為過於保守的設計而造成浪費。本論文建議在大型人工濕地建造之前，先在場址以小型之「模場」找出模式參數，以避免設計上的錯誤。

### 參考文獻

- Ayaz, C.S. and Akca L., “Treatment of Wastewater by Constructed Wetland in Small Settlement,” Water Science and Technology, Vol. 41, No.1, pp. 69-73, 2000.

- Brown D.S. and Reed S.C., “Inventory of Constructed Wetlands in the United-States,” Water Science and Technology, Vol. 29, No. 4, pp. 309-318, 1994.

- Brown D.S. and Reed S.C., “Constructed Wetland Design - the 1st Generation,” Water Environment Research, Vol. 64, No. 6, pp. 776-781, 1992.

- Danckwerts, P. V., “Continuous Flow Systems,” Chemical Engineering Science, Vol. 2, pp. 1-13, 1953.

- Haberl, R., “Constructed Wetlands: A Chance to Solve Wastewater Problems in Developing Countries,” Water Science and Technology, Vol. 40, No.3, pp. 11-17, 1999.

- Kadlec R.H., “Effects of Pollutant Speciation in Treatment Wetlands Design,” Ecological Engineering, Vol. 20, No.1, pp. 1-16, 2003.

- Kadlec R.H., “The Inadequacy of First-Order Treatment Wetland Models,” Ecological Engineering, Vol. 15, No. 1-2, pp. 105-119, 2000.

- Kadlec R.H., “Chemical, Physical and Biological Cycles in Treatment Wetlands,” Water Science and Technology, Vol. 40, No. 3, pp. 37-44, 1999.

- Kadlec R.H., “Deterministic and Stochastic Aspects of Constructed Wetland Performance and Design,” Water Science and Technology, Vol. 35, No. 5, pp. 149-156, 1997.

- Kadlec R.H., “Overview: Surface Flow Constructed Wetlands,” Water Science and Technology, Vol. 32, No. 3, pp. 1-12, 1995.

- Kadlec, R.H. and Knight R.L., Treatment wetlands. Boca Raton: Lewis Publishers, 1996.

- King A.C., Mitchell C.A. and Howes T., “Hydraulic Tracer Studies in a Pilot Scale Subsurface Flow Constructed Wetland,” Water Science and Technology, Vol. 35 No. 5, pp. 189-196, 1997.

- Knight R.L., Walton W.E., O'Meara G.F., Reisen W.K. and Wass R., “Strategies for Effective Mosquito Control in Constructed Treatment Wetlands,” Ecological Engineering, Vol. 21, No. 4-5, pp. 211-232, 2003.

- Knight R.L., Payne V.W.E., Borer R.E., Clarke R.A. and Pries J.H., “Constructed Wetlands for Livestock Wastewater Management,” Ecological Engineering, Vol. 15, No. 1-2, pp. 41-55, 2000.

- Knight R.L., “Wildlife Habitat and Public Use Benefits of Treatment Wetlands, ”Water Science and Technology, Vol. 35, No.5, pp. 35-43, 1997.

- Knight R.L., Mckim T.W. and Kohl H.R., “Performance of A Natural Wetland Treatment System for Waste-Water Management,” Journal Water Pollution Control Federation, Vol. 59, No.8, pp. 746-754, 1987.

- Levenspiel, O. Chemical Reaction Engineering, 2nd ed., New York: Wiley, 1972.

- Mitchell C. and McNevin D., “Alternative Analysis of BOD Removal in Subsurface Flow Constructed Wetlands Employing Monod Kinetics,” Water Research, Vol. 35, No. 5, pp. 1295-1303, 2001.

- Reed, S.C., Crites, R.W. and Middlebrooks, E.J., Natural Systems for Waste Management and Treatment, 2nd ed., New York: McGraw-Hill, 1995.

- Selma, C. and Akca L., “Treatment of wastewater by natural system., Environment International,” Vol. 26, pp. 189-195, 2001.

- Stern D.A., Khanbilvardi R., Alair J.C. and Richardson W., “Description of Flow through a Natural Wetland Using Dye Tracer Tests,” Ecological Engineering Vol. 18, No.2, pp. 173-184, 2001.

- Tsihrintzis V.A. and Madiedo E.E., “Hydraulic Resistance Determination in Marsh Wetlands,” Water Resources Management, Vol. 14, No.4, pp. 285-300, 2000.

- US. EPA., “Constructed Wetlands Treatment of Municipal Wastewaters, EPA/625/R-99/010”, 2000.