## 水質自然淨化工程的規劃

## 第38章 水質自然淨化工程的實踐

## 第39章 規劃裡的人員專長

## 第40章 場址的選擇

## 第41章 初步的設計與評估

## 第42章 生態風險的考慮

## 第43章 自然淨化工程種類與選擇

## 第44章 自然淨化工程生態棲地功能的兼顧

## 第45章 自然淨化工程規劃與民眾的溝通

## 第38章

## 水質自然淨化工程的實踐

生態工程學在歐洲的發展，源自瑞士的景觀設計師阿曼（Gustav Amman, 1885-1955），在1930年提出一個有趣的問題：「人所設計的所建造的，應該向大自然開放？還是向大自然關閉？」他的立場在開放的那一邊，在瑞士、法國、義大利設計建造出一系列的花園、庭院，所用的線條與周遭的景觀協調、所種的植物凸顯出大地的特色，工程的布置交織在大自然的經緯，他稱這是「讓人在人為的建造裡看到並體驗到大自然」。這句話成為歐洲生態工程的特色——擬自然（mimic nature）。

德國西弗特（Alwin Seifert, 1890-1972）教授將這觀點引進，他當時主管納粹的營建部。希特勒政權是歷史上的負面，仍有正面的部分，就是接受西弗特的建議：「讓大自然進入德國的都市建造與規劃，將使德國下一代的年輕人更強壯。」1934年，這成為德國土木工程的特色，讓工程與大自然連繫，不只是在都市建造與社區規劃，而且逐漸延伸到溪河整治。

### 人工溼地的開始

納粹在德國戰敗滅亡後，新政府仍繼續推動工程與大自然的結合。1953年，德國馬克斯．普朗克協會的研究員賽德樂（Kaethe Seidel）女士就開始發表一系列的研究報告，以實驗證明至少有240種以上的水生植物能吸收水中的氮、磷、增加水中的氧氣、中和水中的pH值、移除過多的鹽類、減少有毒物質、抑制水中病菌與藻類等。她提出：「植物不只供給動物生長所需的食物，而且提供動物生長的理想環境…… 所以溪水邊的植物不是徒然生長，而是有其保護水域的功能。」

她特別強調，莎草科的植物水莞（Schoenoplectus lacustris (L.) Palla）與禾本科的蘆葦（Phragmites communis Trin）最能除去水中的有機質。這個論點後來成為兩大型態溼地——自由表面流（free water surface, FWS）溼地與地下水流（subsurface flow, SSF）溼地處理汙水的依據。蘆葦也成為普世溼地處理汙水最廣為使用的水生植物。

### 人工溼地成為河川棲地復育的工法

1970年代，最著名的河川復育工程之ㄧ，是德國西南部Stuttgart城附近Murr河的重回大自然（renaturalization）工程。

Murr河介於德國黑森林與茲瓦本峰之間的平緩地形上，茲瓦本是石灰岩地質，遇水較易溶解成蝕穴，所以從黑森林集水區流下的河水，沿途的滲流量很大，河川的流量遽減，在山谷中蜿蜒流動，留下許多淤積平原。在1840年，當地人就將河川截彎取直，以較大的坡降，讓洪水時水流能快速通過，將淤積泥砂沖到下游的萊茵河。

過了約一百年，他們才開始了解過去的錯誤。乾旱時，Murr河水很少，兩岸的地下水為了補注枯水期時的河川水位，地下水位顯著下降。造成岸邊城市取水的困難，加上溪流平常水少，淤積泥砂反帶不走，周遭河水平原陸域化，水中生物逐年減少。這裡居民最早做截彎取直的工程，也最早警覺到改變原來溪流的危機，於是提出重回河川原來狀態的復育工程。

他們要重建這條溪流，並定下三個原則：豐水期的水儘量留下來；以水邊低灘當作蓄存洪水的地方；不是任憑水生物逐漸消失，而是讓過去曾在溪流的水生物可以重返此地。更重要的，他們有一個目標，要將這條河川的復育，重擁自然生機，當做該地方「文化的特色」，成為該城市的景觀規劃。

整治Murr河重歸大自然的工程經驗，後來成為1990年代德國整治萊茵河鮭魚回溯工程的基礎。如今這些河流都成為德國最具特色的水域，不僅魚類與水生昆蟲可以回溯，地下水位也回升，也成為自然景觀聞名的地方。

### 生態系統與人工溼地的關係

生態系統（ecosystem）是將生物與其周遭的環境，視為一個整體考量的對象，在生態系統內生物群落與環境是互相影響，這成為一道門戶，向改善環境的工程師敞開，藉以改善生物棲地；或藉由改變生物群落來改善環境。構成一個生態系統有五個條件，分別是：

土地的面積：在這土地內包括有外來能量與物質的輸入、能量的代謝、物質的轉換，與末了的輸出，生態系統一般是以自然地理的邊界來區分。

能量的代謝：這包括經過生產者（如藻類與植物，經由光合作用吸收光能，異營者將生產者攝食分解，末了形成熱的方式輸出，或是成為有機質儲存能量累聚在系統中。根據熱力學第二定律，代謝後產生的能量成為熱，無法再被利用。

物質的轉換：有機質轉換成二氧化碳與水，營養成份轉換成磷酸鹽、硝酸鹽等最基本的無機營養份，不同於能量無法再利用，物質可以在系統中循環再利用。

群落的關鍵：生物群落有自營與異營，在食物鏈上有生產者、消費者與分解者，生態系統內部的穩定，維繫於自營作用的量與異營分解的量相等，或端賴消費者多層消費，初級消費者、二級消費者、三級消費者……等，愈多層消費，對輸入系統的能量與物質的使用效率愈高。

時間的演替：由於生態系統的輸入是動態性的變化，系統內的生物群落也會隨之演替、改變。

在河濱灘地上，這五個因子同時存在，就能架構成生態系統。甚至一個人工溼地就可能包括一個以上的生態系統，有的局部是好氧性生態系統，有的局部是厭氧性生態系統，綜合起來是一個有效處理汙水的自然系統。

不過，生態系統仍需有足夠的空間供自營與異營，或生產者、消費者與分解者有不同的區隔或分區，以使分解更徹底。因此，常以同一河流相似水文或地理條件去作生態系統分區。

營建河濱灘地的人工溼地，是將更多的汙水引入灘地，等於是給系統提供更多的輸入物質，以佈置礫石、栽種水生植物，是為了加速能量與物質的代謝，而達到去除汙水的果效，因此生態系統營建成為環境工程師介入生態領域的入口。

而且生態系統代謝愈快，氧氣的變化量愈高，或生化需氧量的去除率愈大，而且汙水水流在系統的時間愈短，生態系統對於汙水自淨作用的評估，竟是與環境工程設計與評估的指標：生化需氧量去除率與水力停滯時間（hydraulic retention time）一樣。

以汙水處理的觀點，這兩項參數代表汙染去除率與溼地人為操作的關鍵參數，以生態學來看，這正代表系統代謝的速率，因此生態系統作為自然淨化之用，是人可以與大自然一起去參與，這也是造物者起初賦予人的責任。

表38-1、植栽濾床人工溼地建造案例

| 國別 | 地名 | 水域 串聯數 | 長(m) | 寬(m) | 深 (m) | 濾料直徑(mm) | 水力停滯 時間(日) | 植栽 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紐西蘭(1) | Hamilton | 8 | 9.5 | 2 | 0.4 | 10~30 | 1.95~6.54 | 莎草屬 |  |
| 德國(2) | Berlin | 10 | 6.2 | － | 1.0 | 0.1~0.2 | － | － |  |
| 斯洛 伐克(3) | Prague | 4 | － | － | 0.6~0.8 | 8~16 | － | 蘆葦屬 | 每一溼地面積300m2 |
| 土耳其(4) | Kacaeli | － | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 1~5 | 0.25 | 蘆葦屬 |  |
| 英國(5) | Portsmonth | 1 | 100 | 1.4 | 0.22 | 10~20 | 0.76 | 蘆葦屬 | 底床坡度0.01 |

註：(1).Tanner, C.C., 1994. Treatment of dairy farm waters in horizontal and up-flow gravel-bed constructed wetland,Water Sci. Tech. Vol(29)，NO.4，p85-93。

(2).Platzer, C., 1999. Design recommendations for subsurface flow constructed wetlands for nitrification and denitrification,Water Sci. Tech. Vol(40)，NO.2，p257-263。

(3).Vgmazal, J., 2002. The use of sub-surface construction wetland for wastewater treatment in the Czech Republic：10 years expiration，Ecological Engineering Vol.18，p633-646。

(4).Ayaz, S. C., and L. Akca. 2001. Treatment of wastewater by natural systems. Environmental International. Vol.26，p189~195。

(5).Williams, J. B., E. May, M.G. Ford and J.E. Butler. 1994. Nitrogen transformations in gravel bed hydroponics beds used as a tertiary treatment stage for sewage effluents. Wat. Sci. Teach. Vol(29), No(4), p29-36。

### 參考文獻

- Odum, E.P., and G.W. Barrett. 2005.  Fundamentals of Ecology. Thomson Learing Co. U.S.A.

## 第39章

## 規劃裡的人員專長

### 生態工程最大的特徵――一群不同領域的專家在一起工作

大自然是個開放性的系統，有地域性的變異，有時間上的動態，有難以預測的氣候變化，所以在大自然之下的工程，風險會增加。沒有一個人或一種專業，或大學裡的一個科系，能夠了解大自然裡所有錯綜複雜的現象。因此，愈是長期暴露在大自然之下的工程建造，愈是需要一支跨領域的團隊，一起合作。

溼地建造的最終目的，是在有限的土地上，建造一個理想的生態系統。只要生態系統穩定，就可以發揮所要達成的目標，如水質淨化、生物棲地等。生態系統是由水、土、空氣、植物、動物與人所組成，溼地工程不過是建造一個平台，去讓每一部分的功能得到發揮。因此溼地建造的第一個關鍵問題是：「工作團隊裡有哪些成員」？

許多溼地建造失敗、不符預期、迅速被大自然摧毀，或是花費過多的經費，經常是工作開始進行時，缺乏某領域的專家或工程師，以致考慮不夠周詳。成功的溼地建造需要涵括五種領域的專家，分別是：

### 溼地工程專家

溼地工程專家是工作團隊裡的必須，溼地要如何選擇場址、規劃、建造、操作、試車、完工、維護、監測、教育與管理，都在乎他的全程參與。工作的目標是否根據既定，工作的方法是否正確，工作的執行是否合宜，也在乎他。

成為一個溼地生態工程專家，至少要有溼地生態的教育背景，能了解自然淨化的原理，有喜好生態的理想，有工程的訓練，又能了解大自然不確定的實際，並能與其他領域的工作成員溝通，聽得懂他們的專門術語，知道他們的想法，統整團隊，以將溼地建造妥善地放入合乎大自然的框框裡。

### 水文專家

「水」是溼地裡最主要的要素，水的引導、停留、排放，水量的多寡，水質的特性，水源的穩定，構成溼地的水文特性。不同溼地型態、面積、水深、水流停滯時間、水質淨化速率、汙水負荷量與日後維護管理的方式，都受水文條件的影響。在建造溼地以前，溼地工程的規劃若是與水文因子相違，將增加工程進行的困難度，日後不易維持。水文是自然大尺度的變化，溼地是工程小尺度的建造，不要用小尺度的建造去對抗大尺度。

在溼地工程進行的初期，特別需要水文專家的協助，評估當地的降雨量、入滲量、地下水位、蒸發散量、地表逕流量，與淹水的機率。甚至需要推測未來完工以後，溼地對於當地水文的改變。難怪，生態工程的大師米契教授與奧亥俄大學威爾遜(R. F. Wilson)(1)共同提出，溼地營造最重要的考慮，也是首先要注意的，是當地水文的特徵，尤其在河川灘地建造溼地，必須評估洪水量的變化。

### 土壤專家

土壤是溼地的第二個要素。溼地的建造會用到不同的土壤，若為溼地底部防漏，土壤質地要細；為供水生植物的生長，土壤要肥沃；若為生物膜的附著，土壤的表面積要大，甚至用礫石來鋪設；若為減少溼地周邊地表逕流，土壤要多含有機物。這些土壤的使用，需要有土壤領域專家的參與。

近代溼地建造的專家哈默（D. A. Hammer）在所著的《淡水溼地的建造》（Creating Freshwater Wetlands）(2)一書中提到：「溼地是建造在土地上，溼地建造最重要的材料是土壤。」可惜這一部分常被忽略，土壤處理不當，以致溼地建造的成效大打折扣。

### 植物專家

水生植物栽種是建造溼地的第三個要素，溼地淨化汙染質的主要機制，在根系供生物膜的生長，將氧氣自空氣中傳輸到根部，分解有機質與促進硝化作用，植物根系也吸收部分營養源。美國環保署的蘇利文（G. Sullivan）博士提出(3)溼地水生植物栽種與管理，是建立穩定溼地的基礎，也是發展生態系統自我維護功能的主要方式。

蘇利文博士繼而提出，在溼地栽種水生植物，並不是將各種水生植物填滿溼地的水域空間，而是要有「栽種規劃」（planting strategy），包括：植物栽種的空間設計，選擇的植物種類，種苗的來源，繁殖的方式，種植的時間，種植的技術，種植的位置，採收的頻率與避免引進外來種，減少對於當地生物的影響。這些建議，皆有賴植物專家仔細的籌畫。

### 土木工程專家：

土木工程是架構出溼地的硬體，這包括地形的測量，土方的計算，水工結構物的佈設，處理後的排放，周邊的道路，馬達抽水與配電線路等。

美國土木工程師學會資深工程師葛比特（R. A. Corbitt）與波恩（P. T. Bowen）以三十年的施工經驗，提出利用溼地自然淨化汙水與汙水處理場最大的區別，前者具有高度的彈性，是土木工程師需要學習評估與重新參與的「機會」。(4)

### 其他的專家

除此之外，不同的溼地呈現，還可以再加入其他領域的專家，例如，有的溼地為了野鳥的保育，可加入動物專家；有的溼地為了大眾教育，可再加入環境教育或大眾傳播者；有的溼地兼有原住民文化呈現，可加入人類學者；有的溼地為了提供大自然觀賞屋或人行步道，可加入建築師；有的溼地擔心有蚊蟲滋生的問題，可加入昆蟲學者或公共衛生專家。

大自然運轉的機制，是建立在不同物種存在一種「互助」的關係。為此，人類長期發展出來不同的專業，也應該有個合作、互助的空間，而溼地建造正是提供這種機會，讓一群專家一起來為工程的進行思索，使人類對大自然的破壞降到最低，將自然資源的永續管理發揮到最高。這是生態工程的目的，所以一開始就讓這些不同專長的人，同負一軛吧！

### 參考文獻

- Mitsch, W. J., and R. F. Wilson. 1996. Improving the success of wetland creation and restoration with know-how, time, and self-design. Ecological Application. Vol.6, p.77-83.

- Hammer, D. A., 1996. Creating Freshwater Wetlands. CRC Press, Inc. U.S.A.

- Sullivan, G., 2001. Establishing vegetation in restored and created coastal wetlands. p.119-155. Chapter 4. Handbook for Restoring Tidal Wetlands. CRC Press. U.S.A.

- Corbitt, R. A., and P. T. Bowen. 2000. Constructed wetlands for wastewater treatment. Chapter 10. Applied Wetlands Science and Technology. CRC Press. U.S.A.

## 第40章

## 場址的選擇

### 選對場址是生態工程規劃的關鍵

並不是所有的地方都適合進行生態工程，生態工程也不能解決所有地方的問題。工程進行之前最有智慧的作法，是審慎選址，發揮工程進行的目的。選擇場址，很難給出一套標準公式，因為不同地區，有不同氣候，不同生物物種，不同水文等因素。不過一般而言，溼地的選址，需要考慮以下八個因子：

### 土地的所有權

有權使用土地，是所有溼地建造第一個考慮。合法使用的地方，可能是公家土地、直接向地主購買，或是長期承租。此外，土地的合法使用，也需要注意地面下有無自來水管路、汙水管路、瓦斯管、電纜線通過，或地下垃圾掩埋、地下停車場、古蹟、儲油槽。溼地的上空也需要注意，避免吸引來的水鳥成為撞擊飛機的禍首，為此建造溼地的場址最好遠離飛機的航道，或是避免接近飛機場。野鳥也可能攜帶禽流感病毒，威脅人畜的健康，因此溼地的場址，最好座落於市郊或是城市的邊緣，遠離人口稠密區或通風不良的地方。

溼地場址需要有道路接近，否則日後施工機具、土方將不易進出。若為了建造溼地，另再開挖道路，租購土地以供道路，費用將增加。為了便於進出溼地，溼地場址不宜設在車流量或是車道密集的地方，以免影響行人進出。

這些知識看似平常，但常被忽略，以致過去台灣有居民抗議他們社區的大塊空地被移作汙水處理；有民間組織要求增加溼地維護補助，否則土地將不續租；有溼地的入口，行人必須在路邊站五、六分鐘，才能有穿過車流如梭馬路的機會；也有溼地，一邊有人在慶祝大量的候鳥前來棲息，另一邊農民在抗議，野鳥吃掉了他們辛苦種的稻穗；有喜好溼地的保育人士，要求附近機場的飛機起降，要配合鳥類的活動，早上與黃昏皆不宜飛行；也有溼地建造在集水區的上游，施工造成的地表沖刷，溪流泥濁，蝦蟹匿跡。這些案例皆奉生態工程之名而為之，忽略了起初溼地選址的重要，造成事後的糾紛。

### 土地的使用狀況

大地是大空間上的尺度，溼地是小空間上的尺度。大小尺度之間一定有所關連，否則工程進行將花大量的力氣，在對付溼地場址與周邊土地不連續的關係。丹麥尼爾斯‧波爾研究中心巴克（P. Bak）教授在所著的《大自然如何工作》(How Nature Works)(1)一書中提到：「大自然不同的尺度，力量是呈指數的變化在工作」。以小尺度的規模去對抗大尺度，這種溼地建造一開始就註定失敗。

例如，在溪流的下游建造溼地，最容易產生的問題是溪流中上游的懸浮性顆粒，流入溼地，沈積阻塞，使水深變淺，這是台灣河川下游溼地最常見的問題――「陸域化」。在起初選址時，就要考慮這項風險。

在淺層地下水較高的地方建造溼地，周遭的地下水很容易進入溼地中，如果這種溼地是作為汙水處理之用，地下水進入將減少汙水處理的成效。地下水中若含有較高的鹽份，對溼地栽種植物將產生鹽份逆境，抑制水生植物生長。地下水量如果豐沛，將使溼地建造時需要不斷抽出滲入的地下水。

### 土地的地圖與坡度

土地的坡度決定溼地的面積、水路配置與接受水源的方式，是靠動力？或需要靠馬達？由於溼地的水淺，一般都在平坦的地面上建造。為了解溼地內水流的流動，溼地場址要有高程測量，最好有等高線圖，以作溼地設計的依據。若缺土地測量，要依靠1:5000尺度等高線的地型圖，用手或用電腦標繪出溼地的位置，由此就可以判斷整個坡度變化。

地理資訊系統（GIS）能提供具有座標的精確地圖，尤其溼地建造的場址，可能位於河口、海濱、積水、洪水平原，溪流灘地等，人不易進出，用地理資訊系統，可以得到人造衛星所提供場址許多的資料。奧亥俄州立大學土木工程系里昂（J. G. Lyon）(2)教授推薦用此方式初勘場址，甚至取得呈現水―土―植物的精確地圖。

低空飛機航照相，或是遙控直升機在場址上空近距離攝影，是取得精確地圖的另一途徑，所攝得的照片不僅可以加上座標，而且可由彩色照片判讀植物生長分佈、地表土壤特性與水流空間分佈，對於溼地場址判斷甚有幫助。

另有較克難的方式拍攝場址照片，如到附近大樓的樓頂，或是登上周邊山上的山頂拍照。但在實際進行上，上了屋頂，有時被誤有不當企圖；頂樓之門被風吹動，若是反鎖，則要大力敲門，呼人搶救。上山頂拍攝也不容易，有時勉強上山，山上竟是個軍事基地，還被憲兵趕下山去。

### 土壤狀況

對於一個了解土壤的人，只要一點點的土壤放在手中搓揉一下，就可以解讀出一大串大自然的資料。不了解土壤的人，以為土壤不過是地上的一堆灰塵，是建造溼地的阻礙物，台灣許多溼地的建造者喜歡挖除底土，鋪上不透水布或灌上水泥，充份表現對土壤的不了解。了解土壤的人知道，土地的許多資訊，就是要用「土壤」這一把鑰匙去開。

現址土壤的質地、厚度、導水性，有機質含量，與鹽份濃度，是決定溼地場址很重要的判斷。土壤質地是砂粒、坋粒、黏粒的比例，代表顆粒大小的級配，也代表土壤孔隙的大小，是溼地土壤最重要的一個特性。理想的溼地場址，是有這一層黏土作為天然的襯底，這可省下日後的客土花費。客土之後，跟著改變的是該地的天然植生與動物的群落，這是許多生態保護者所不樂見的。

溼地植物需不需要施肥，端在土壤有機質含量的多寡。作為都市汙水處理用的溼地，不能以為汙水中含有機質，就能補足水生植物生長所需的營養源。水生植物剛栽種時，需要的仍是土壤中的有機質，不對應汙水中的有機質。台灣就有這種溼地，由於底部的土壤貧瘠，所種的水生植物難以存活，以致延長汙水在溼地的停滯時間，結果減低汙水處理的果效。

在感潮區、早期鹽灘區或是淺層地下水鹽份較高的地方，土壤的鹽份濃度過高，使用這種地方作為溼地，將抑制生物膜的增生與淡水性水生植物的生長，成為許多淡水型溼地或都市汙水處理用溼地的陷阱。

### 水文狀況

水文狀況是溼地選址上最不確定的因子，因為水文的變動有賴長期資料的建立，這包括空氣中的相對溼度、太陽輻射量、蒸發量、降雨量、風速、風向、地表逕流、地下水位等因子。水文變動大的地方，溼地可能在旱季時缺水乾涸，雨季時滿水溢流，暴雨時易被沖刷，淹水時易被波及。因此溼地場址最好選在不易受到水文變動的地方，減少日後溼地淪為乾地或被沖毀的風險。

在工程上，用堤防擋水，水門制水，渠道分水，馬達抽水，洩洪道排水等方法，固然可以減少水文變動的風險，但這些措施都會提高工程建造的費用與持續維護的困難，違反生態工程低維護的前提。

在水文的變動上，溪流低灘地的變動比高灘地大，在低灘地的沖刷處又比淤積處大。溪流的集水區愈大，坡度愈陡，植生覆蓋愈少，人為開發建設愈多，愈接近大都市的地區，缺水或淹水的風險將大增，溼地能夠發揮功效的時間將非常短暫。為此，威斯康辛州大學自然資源系教授佩尼（N. F. Payne）提出(3)：在水位變動大的水邊作為溼地的場址，必須要有制水設施配合，這包括加築土壩、水門、水道，甚至是洩洪道，才能減低溼地破壞的風險。

台灣河流水位變動很大，在乾季時行水區邊所留下廣大的高、低灘地，容易被視為溼地的理想場址。不過這種溼地屬臨時性，下個雨季可能就被沖毀、必須重建，因此工程造價應便宜，如果灘地是建造溼地長期的場址，過高的工程建造將會造成損失。

法國的生態工程學者馬干普（A. Mauchamp）(4)等人在2002年提出，法國河流邊的溼地經常被秋冬之期的暴雨沖毀，為了減少經費的損失，轉而在廢耕的農地上建造溼地。他們自航照圖中，選出150,000公頃易淹水的休耕農地，從中又選出8,400公頃作為溼地建造，水引自附近汙染不嚴重的溪水，以渠道相通農地，淹水20公分深，並在土地上種植160種本土種的水生植物，包括瀕臨消失的品種。這計劃進行5年（1997-2001），不僅所有溼地未被沖毀，而且渠道與溼地內的魚類眾多，許多鳥類也來覓食，是休耕土地的最佳使用。

### 生物調查

生物是場址選擇上的重要資訊，生物的種類、數量、生長是現址生態環境長期累積的結果。現址的動、植物若是稀有性的物種，該地則不適合作為溼地使用。

溼地生態學家戴伯（F. C. Daiber）(5)提出，溼地建造者要具有遠瞻性，能夠考慮到工程建造後對周遭生物的正負面潛在影響。例如溼地建造後，溼地水面平靜可能吸引更多雁鴨科的鳥類，但是對喜愛在較乾之地活動的百靈科，鶺鴒科與鶯亞科的鳥類，將被迫遷出；種植過多的蘆葦，將使鴴科、鷗科的鳥類無法進入棲息；溼地的水淺、溫差大，可能只有生命力強的外來種能夠生存，結果溼地淪為外來種入侵的管道；溼地汙水中，有機質與營養份較多，反淪為過多昆蟲滋生的場所。

許多喜好生態人士，支持溼地開發，以為一定造福野生動、植物棲息，輕忽了如果原來的場址是陸地或旱地，溼地建造將改變原來土地上的動植物的群落與分佈。因此，溼地也許不需許多維護，但需保持監測。

### 法規的設限

溼地工程無論有多少的善意與創意，仍然必須在現有法規的架構上進行。例如根據「野生動物保護法」，建造溼地場址最好避開野生動物的重要棲息地。根據「文化資源保存法」，場址不能影響附近重要文化景觀。

根據「國家公園法」，不得在國家公園區域內，作水面、水道、改道或擴展等工程，溼地建造應該遠離國家公園。國家公園內若要進行溼地建造，當經過內政部國家公園計畫委員會通過，方得動工。根據「漁業法」，場址的選定需注意有否妨害水產動物之回溯，或是水產動植物繁殖之保育區。

根據「森林法」，具有涵養水源或保護水庫的保安林，不得進行砍伐、開墾等。根據「水土保持法」，特定為水土保持區的水道、湖泊、海岸，進行開發工程，需經縣、市主管機通過，方得為之，這也不是溼地建造的理想場址。

### 特殊的考量

台灣有獨特的民族性，以致於過去建造溼地產生一些現象，是國外發展上未發生的。

溼地的場址最好不要太接近市場，或是人潮容易集中的地區，許多參觀溼地的人期待也能「吃到所看的」。旅客的這種心態，造成台灣有些溼地的附近餐廳林立，攤販亂擺，飲食店裡食客的吆喝，常破壞溼地寧靜，吃後的垃圾、旅客的排泄物也常進入溼地，成為汙染源。

台灣還有一種世界少有的現象，常將溼地建造在廟旁。經常是小溼地的旁邊有小廟，大溼地的旁邊有大廟。其實，許多溼地場址的所有權都屬政府，這些廟的土地所有權不僅不合法，而且讓溼地場址就蓋在廟的附近，將成為外來種生物放生的場所。

選址是一種科學，需要收集許多的資料，篩選重要的因子，選址是一種藝術，以過去的經驗，綜合所有資料做出最佳選擇。因此，選址是溼地工程與規劃設計上，最困難的一項任務。

### 由河川水質因子做判斷

為了淨化河川水質，汙水處理型人工溼地建造，是選在河川水質汙染的地區建造。河川水質汙染有許多判斷的指標，如以水中化學因子、或藻類、或水棲昆蟲、或生物物種的多樣性為指標。最常用的河川水質汙染指標（River Pollution Index，簡稱RPI）是以水中溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、氨氮為4個主要因子，因不同的濃度範圍設點「點數」（n），點數加起來後除以4，稱為汙染指標積分值，由此積分值來代表河川汙染的程度。

表40-1、台灣河川汙染指標與汙染程度分類

| 水質/項目 | 末（稍）受汙染 | 輕度汙染 | 中度汙染 | 嚴重汙染 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶氧量（DO）mg/l | 6.5以上 | 4.6-6.5 | 2.0-4.5 | 2.0以下 |
| 生化需氧量(BOD5)mg/l | 3.0以下 | 3.0-3.9 | 5.0-15 | 15以上 |
| 懸浮固體（SS）mg/l | 20以上 | 20-49 | 50-100 | 100以上 |
| 氨氮（NH3-N）mg/l | 0.5以下 | 0.5-0.99 | 1.0-3.0 | 3.0以上 |
| 點數(n) | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 汙染指標積分值 | 2.0以下 | 2.0-3.0 | 3.1-6.0 | 6.0以上 |

(資料來源，行政院環保署網站)

這個指標來自日本，容易計算、與易呈現河川汙染狀況而RPI在6.0以上的段區，是設置人工溼地優先要考慮的地方。

例如，台北縣大漢溪新海橋段在2000年，監測的的水質狀況如表(40-2)，顯示出下列結果：

- 在2000年大漢溪與新海橋段的水質狀況係嚴重汙染。

- 愈是在枯水期（12月-迄年2月），RPI愈高，河川汙染愈嚴重。因此人工溼地選址，必須有過去枯水期河川水質資料，以作判斷。

- 在豐水期，受到雨水稀釋的影響，RPI較低。

- 河川汙染源是由岸邊排放口汙水排入所致，在排放口附近灘地上建造人工溼地，要求排放口水質BOD5 < 15 mg/l，NH3-N < 3 mg/l，SS < 100 mg/l，DO > 2 mg/l將免去河川嚴重汙染。

表40-2、大漢溪新海橋段水質狀況與汙染分類

| 月份 | 溶氧量(mg/l) | 點數 | 生化需氧量(mg/l) | 點數 | 懸浮固體(mg/l) | 點數 | 氨氮(mg/l) | 點數 | 汙染指數積分值(RPI) | 河川水質分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.7 | 6 | 49.7 | 10 | 7000.0 | 10 | 12.90 | 10 | 9 | 嚴重汙染 |
| 2 | 0.1 | 10 | 19.8 | 10 | 730.0 | 10 | 19.00 | 10 | 10 | 嚴重汙染 |
| 3 | 5.8 | 3 | 8.2 | 6 | 1290.0 | 10 | 1.97 | 6 | 6.25 | 嚴重汙染 |
| 4 | 0.0 | 10 | 14.4 | 6 | 293.0 | 10 | 7.68 | 10 | 9 | 嚴重汙染 |
| 5 | 4.6 | 3 | 14.3 | 6 | 1060.0 | 10 | 1.38 | 6 | 6.25 | 嚴重汙染 |
| 6 | 5.6 | 3 | 0.8 | 1 | 324.0 | 10 | 2.48 | 6 | 5 | 中度汙染 |
| 7 | 2.8 | 6 | 22.2 | 10 | 87.5 | 6 | 13.30 | 10 | 8 | 嚴重汙染 |
| 8 | 0.8 | 10 | 13.4 | 6 | 109.0 | 10 | 5.04 | 10 | 9 | 嚴重汙染 |
| 9 | 2.4 | 6 | 9.8 | 6 | 62.5 | 6 | 4.94 | 10 | 7 | 嚴重汙染 |
| 10 | 0.0 | 10 | 23.1 | 10 | 35.0 | 3 | 15.20 | 10 | 8.25 | 嚴重汙染 |
| 11 | 1.0 | 10 | 25.8 | 10 | 36.0 | 3 | 2.18 | 6 | 7.25 | 嚴重汙染 |
| 12 | 1.0 | 10 | 18.9 | 10 | 154.0 | 10 | 2.36 | 6 | 9 | 嚴重汙染 |
| 年平均 | 2.3 | 6 | 18.3 | 10 | 931.8 | 10 | 7.37 | 10 | 9 | 嚴重汙染 |

### 參考文獻

1. Bak, P. 1996. How Nature Works. Springer-Verlag Inc. U.S.A.

2. Lyon, J. G; and J. McCarthy. 1995. Wetland and Environmental Applications of GIS. CRC Press. U.S.A.

3. Payne, N.F., 1992. Techniques fot Wildlife Habitat Management of Wetlands. McGraw-Hill, Inc. U.S.A.

4. Mauchamp, A., P. Chauvelon, and P. Grillas, 2002. Restoration of floodplain wetlands: open polders along a coastal river in Mediterranean France, Vistre marches. Ecological engineering. Vol. 18, p. 619-632.

- Daiber, F.C., 1982. Animal of the Tidal Marsh. Van Nostrand Reinhold Co., U.S.A.

## 第41章

## 初步的設計與評估

所有的工程都有一個施工的場址，人工溼地在設計建造上，需要仔細的評估「到底需要多少面積？」使工程的進行，經過符合科學的邏輯與演算。這個問題不容易回答，因為無論是政府或私人，土地所有權的面積是固定的，對於溼地處理汙水的目的，有效率的使用土地面積，是節省經費的必要考慮；對於人工溼地生態的效益則是愈大的面積愈好，愈能吸引野生動物前來。

人工溼地所需面積可以經由理論來估算，這些理論只是通則，並非放諸四海皆可採用的最佳演算。

### 水量觀點

根據水量平衡，溼地所需的面積（A），為每日所需處理的水量（(，單位m3/day，或稱為CMD），除以水力負荷量（Hydraulic Loading Rate, HLR，單位m/day），表示為

……………………………………………(41-1)

HLR為每單位面積，溼地所負荷的水深，

…………………………………………(41-2)

L為溼地每日的入滲（單位m/day），ET為溼地每日的蒸發散量（單位m/day），P為每日的降雨量（單位m/day），d為溼地每日需維持的平均水深（單位m/day），O為流出溼地的水深（單位m/day），R為每日地下水流入溼地的水深（單位m/day），水力負荷量亦可表示為

…………………………………………(41-3)

Yin為每日流入溼地的水深（單位m/day），Yout為每日流出溼地的水深（單位m/day），將(41-3)代入(41-1)可得

………………………………………………(41-4)

因此處理的水量（(）愈大，出入流間的水量變化（△Y）愈小，亦即留在溼地內的水量愈少，溼地所需的面積將愈大。

由(41-2)知，人工溼地面積的評估需要預先測定該地區的土壤入滲量、蒸發散、雨量與淺層地下水水位。

### 水量—水質觀點

人工溼地不只需要考慮維持足夠的水深（d），而且要考慮汙水的淨化，即流入的汙水濃度（Co，單位mg/l）到預定要排出的濃度（C，單位mg/l），其淨化汙水一般以一階分解動力式（first-order kinetic rate equation）示之。

……………………………………(41-5)

(41-5)式KV（單位1/day）為化學物質在人工溼地的分解係數，HRT為水在溼地的停滯時間（hydraulic retention time，單位day）。KV值愈大，代表分解速率愈大；反之劣化的自然溼地環境，或設計不良、或維護不佳的人工溼地，KV會呈現負值，表示流出化學物質的濃度高於流入物質的濃度。

不同的化學物質有不同KV值，KV值也是溫度的函數，一般而言，溫度愈高，KV值愈大，其關係式可表示為：

……………………………………(41-6)

KVT為溫度T時的分解係數，KV20℃為20℃時的分解係數，(為溫度反應的係數（無單位），T為溫度。

(41-5)式可改寫為

……………………………………(41-7)

HRT是人工溼地設計另一個重要的因子，HRT的長短決定溼地處理汙水的成效與經濟效益，HRT亦可表示為

……………………………………(41-8)

n為溼地自由水面的開放比率，n等於1為完全自由水面，n愈接近O表示溼地水生植物生長愈密。將(41-8)式代入(41-7)式可得

…………………………………(41-9)

(41-9)式是以水量─水質觀點計算人工溼地所需的面積。

### 生物棲地觀點

人工溼地除了淨化汙水之外，也兼具有生態棲地的功能，生物選擇棲地是受許多因子共同的影響，不過地域的面積大小，影響棲地的完整性，進而影響生物遷入與對棲地的使用。所以面積（A）愈大的人工溼地，生物物種的豐富度（H）會增加，其關係可表示為

圖41-1、人工溼地與生物物種豐富度關係圖

其關係可表示為

……………………………………………(41-10)

a, b為定值，依不同的地區而定，A*為最適當選取的人工溼地面積，超過A*生物物種就沒有顯著的增加，這也符合現實的狀況，任何人工溼地的建造，都無法提供幾近無窮大的土地面積。

若人工溼地座落於生態較差的區塊，生物物種的增加不會因著人工溼地面積而立刻有正面的反應，人工溼地的面積必須超過某個限值Ac才呈增加的趨勢，其關係如下圖：

圖41-2、在生態不佳的地景區塊人工溼地面積與物種豐富度關係圖

或用以下數學式表示之

…………………………………………(42-11)

在此情況，若建造人工溼地面積小於Ac，對於生物物種沒有增加的果效，這代表面積太小的人工溼地不具生態效益，是工程的浪費。

### 參考文獻

- Pearsell, W.G., and G. Mulamoottil. 1996. Wetlands Environmental Gradients, Boundaries, and Buffers Chapter 9 Toward the Integration of Wetland Functional Boundaries into Suburban Landscape. p.139-151. CRC Press. U.S.A.

- Reed, S.C., R.W. Crites, and E.J. Middlebrooks. 1995. Natural Systems for Waste Management and Treatment McGraw-Hill, Inc. U.S.A.

## 第42章

## 生態風險的考慮

以營建河濱灘地的生態系統，促進河川水質的自然淨化作用，看來似乎是一個美好的期待，能去除更多的河川汙染質，又能復育生物棲地環境，但是每一個工程的進行，都要負擔背後的「風險」，不能因著有風險就不去解決問題，而是在工程的設計、規劃、建造、完工、操作、維護都需要考慮將「風險」降至最低。

### 生態風險的評估

生態工程師的角度是以營建生態系，以復育生物棲地、減少自然災害與促進自然淨化機制以去除汙染。生態系的穩定是生態工程師所要達成的目標，但是生態系統包括生物不同群落與周遭環境因子錯綜複雜的關係，這些關係彷彿像一股風在窗外吹，能夠聽到風聲，卻不知道風從何處來，吹往何處去，如果不明白這些關鍵性的關係，生態工程的進行不僅對於水域環境沒有幫助，而且還會造成「人為引發的干擾」（human-induced disturbance），使原來的生態系統更劣化，這種風險稱為「生態風險」（ecological risk）(1)。

生態風險最大的地方是在將生態的問題「簡單化」（reduction）與「破碎化」（fragment）。前者是用單一目標去進行自然地區的環境改變，後者是工程施工的尺度太小、太零散，反而中斷地景的連續性，導致地區過度分割，造成生態系統的局限。而傳統工程的確是目標簡單化，與只在較小的面積施工，如果施工的場址不具空間上的連續性，很容易造成地景破碎化的問題。

### 減少生態風險的工程規劃與管理

不過在一大片已經長期無人利用的河濱灘地，進行生態工程，以促進河川自然淨化作用，並不是將工程目標簡單化，而是帶著綜合性的考慮，這包括(2)：

1. 場址選定：選定理想的施工場址，使所要營建的生態系統，是建立在穩定的土地上。

2. 引水工程：穩定性的引水工程，使河濱灘地持續在有水流動的狀態下。

3. 工法選擇：合適生態工法的選擇，能達到汙水自然淨化的果效。

4. 選種植物：適宜的栽種水生植物，建立河濱生態系的「初級演替」（primary succession）。

5. 土壤改良：客土在較貧瘠的石礫上，使栽種的植物較快到達「次級演替」（secondary succession）的階段。

6. 水分控制：土壤水分的控制，包括漫灌、溝灌、噴灌或滴灌的方式，使植物栽種較快達到「極盛相群聚」（climax community）。

7. 周邊工程：包括入流口的沉泥池、防風木樁以防止河濱風險。場址周邊樁石護岸、截水溝或木柵定邊界防止流浪狗入侵。

8. 消毒措施：植栽種苗移入以前的消毒處理，防止福壽螺卵夾雜，入水口放置魚類攔截網，防止泰國鱧魚、琵琶魚等外來優勢種魚類進入。

9. 排水工程：依據降雨潛勢分析與地勢高低、建造排水道與排水口，甚至在大型集水面積的場址，建造溢洪道加速排水。

10.持續監測與維護：以防止在枯水期間自然淨化場址產生硫化氫惡臭、蚊蟲滋生、陸域化、礫石阻塞、死魚浮現、福壽螺卵叢現、鳥屍殘留、流浪狗成群、水生植物生長過盛、水路阻塞、沉砂池淤積等現象。

因此河川自然淨化工法，需要充份的生態考量與調查，依據水域水文地理特性與汙水不同的特性，經過汙水淨化理論仔細的演算，評估工程的可行性與生態風險再施工，並且選種合宜植物。此外，也需要長期的維護與對環境的持續性監測，以營建河濱灘地生態系，發揮河川水質自然淨化的功效。

### 人工溼地建造的風險與最可能失敗的原因

工程師是實際的人，因為他們是解決問題的人；同時知道有些問題是工程不能解決的，因為風險太大。同理，在河濱灘地建造人工溼地也有風險，在工程建造之前必須仔細規劃，探勘現址、考察地形，收集資料以作判斷，以免無法達到預定的目的，甚至造成破壞。

在河濱灘地建造汙水處理型人工溼地，在規劃時需要考慮以下8個因子：

(1).水文：河流水文變動，包括水位、流速、懸浮性顆粒濃度與流量。在洪水期間的劇烈變動，是人工溼地最主要的原因(3)。再好的溼地設計、建造，如果經常會被洪水淹到，溼地的功效將大打折扣，所以建造人工溼地，最重要的第一點，是計算場址在洪水氾濫時期的淹水頻率。如果經常被淹，建造人工溼地應採容易復原與低建造費、高維護費的設計。

(2).土壤：溼地土壤影響入滲量、植物生長營養份、植物根深等。理想溼地土壤是細質地的黏土，或黏質性土壤，其入滲量低於1-0.5mm/day為最佳(4)，不過在河濱灘地地表大都是粗砂質石礫，但是剖面中若有一層黏質較多的土壤，將有助入滲量降低。

(3).灘地高度：河濱灘地的高程代表淹水的機率、取水的方法與周邊環境的互動。河流的灘地在高程上的變化，是過去水文長期變動的綜合呈現，高灘地是洪水時期懸浮泥砂的淤積，低灘地是枯水時期懸浮泥質的沉淤，所以高灘地較多石礫，低灘地較多泥質，因此河流高低灘地有不同型態的植物，營建出不同特徵的人工溼地。

(4).河流水質：處理汙水型的人工溼地，處理河段的水質BOD5最好超過10mg/l，方具處理成效，低於這限值，溼地中植物殘株的腐化分解，反而易增加水中BOD5，使排出人工溼地的BOD5超過排入人工溼地的BOD5。

(5).灘地的使用權：台灣許多河濱灘地是民間土地或是政府用地，但向民間轉租、使用這些土地，將付出許多租金與土地補償費，增加工程土地成本費用或糾紛。

(6).周邊的道路：工程的施工需要機械進出，以作挖深、濬深、挖溝等工程，因此選定場址必須有道路抵達，而且道路的寬度足供挖土機進出。

(7).灘地的面積：河濱灘地的人工溼地，必須有足夠的面積，才能建造，而不必再覆土增加面積，所以灘地的開廣性是必須考慮因子。甚至可以調查灘地邊的建築、公共用地、文化區展示，或未來的發展，一起搭配建造。

(8).周遭居民的接受度：任何公共工程的建造，必須獲得當地居民的支持，否則無法成功，人工溼地的建造也不例外(5)，而且居民的支持在於執行工程的單位能與居民溝通，清楚的呈現目標、進行的程序、經費的使用、人工溼地對當地的效益等，這有助於市民的公共教育。

### 參考文獻

- Leuven, R.S.E.W., and I. Poudevigne. 2002. Reverine landscape dynamics and ecological risk assessment. Freshwater Biology . Vol.47, p.845-865.

- Hammer, D. A., 1997. Creating Freshwater Wetland. CRC Press. U.S.A.

- Van L.R.A., K.E.Lagory, and J.A.Kuiper. 2004. Modeling the suitability of potential wetland mitigation sites with a geographic information system. Environmental Management. Vol.33, No.3, p.368~375.

- Mitsch, W.J., and J.G. Gosselink. 2000. Wetlands. John Wiley & Sons, Inc.  U.S.A.

- Hornyak, M.M., and K.E. Halvorsen. 2003. Wetland mitigation compliance in the western upper peninsula of Michigan. Environmental Management. Vol.32, No.5, p535~540

## 第43章

## 自然淨化工程種類與選擇

自然淨化處理在歐美發展的過程，是除了生態學者如尤金．奧登（Eugene Odum），霍德華．奧登（Howard Thomas Odum）等支持之外，也受到環境工程學者，如密西根大學Ann Arbor分校環境工程學教授凱爾雷克（Robert Kadlec），加州大學Davis分校環境工程學教授塔浩巴挪格諾斯（George Tchobanoglous）等支持，並且早在1980年代就由美國環保署訂立為處理汙水的措施與技術。

但是自然淨化生態工法在台灣推動時，遭遇最大的阻力之一，卻是來自環境工程界的人士。這原因是可以了解的，初期執行者大多是綠美化公司，或是景觀、造園背景的專長，而非具有工程背景或環境工程訓練的人士，以致自然淨化生態工法被譏為「表面膚淺」、「只是在問題的表面擦紅藥水」、「強調美觀、不具工程演算」的工程。如果參看初期各地生態工程的規劃報告，這種質疑部分是正確的。不過，部分是顯出本位的狹隘。

自然淨化處理與傳統汙水處理並非互相衝突，而是改善生態環境相輔相成的兩種方式。改善整個國土、水域環境，是共同的目標。維護整體生態環境的經營對策。

傳統的汙水處理工程，是在民生汙水、工廠廢水排放前，用人為控制的方式，在較小的土地面積上，以外來能量的輸入、化學藥物的添加、營養源的調控，以物理、化學、生物的原理，將汙水高效率的減低。整個操作單元的建造、採用、維護的費用都高，但是在人為汙水去除控制速率（human control rate）下，可以達到所要到達的放流標準。

自然淨化處理也是根據物理、化學、生物的原理，以大自然的組成份土壤－礫石－水－空氣－植物－微生物的關係淨化汙水，這包括土壤對汙染質的吸附、沈澱，空氣溶入水中；水流的跌水、跳躍，增加溶氧，植物對氮、磷、微量元素的吸收，礫石對汙水中的過濾；與礫石表面、植株表面微生物膜對於汙水的淨化，這些去除汙水的機制，也多少用在傳統的汙水處理，只是自然淨化是需要較大的土地面積，是「自然反應速率」（natural reaction rate）(1)。而生態工程，是架構一個生態系統，去提供自然的反應速率。

所以，自然淨化生態工法與傳統汙水處理的關係，可由下圖表示。

### 自然淨化生態工法與傳統汙水處理效果經濟分析比較

傳統的汙水處理，不考慮自然淨化的機制，但是自然淨化是「免費的」，仍有一定汙水（以BOD為例）的分解量P。生態工法就是提高這分解量，可達Q的階段，並且所花費的N費用，由於有自然參與，一定少於人為汙水處理的花費H。但這比較的前提是，不考慮土地花費的成本，因為自然淨化生態工法需要較大的土地面積去處理汙水。

表43-1、自然淨化生態工法與傳統汙水處理的比較

|  | 傳統汙水處理 | 自然淨化生態工法 |
| --- | --- | --- |
| 處理系統 | 人為控制 | 人為與大自然配合 |
| 結構 | 混凝土 | 大自然棲地 |
| 能量 | 電 | 太陽能（少量抽水馬達） |
| 生物分解機制 | 活性汙泥（微生物） | 植物、微生物 |
| 化學機制 | 化學藥品 | 土壤與水域緩衝 |
| 物理機制 | 濾料 | 砂、石礫 |

### 河濱灘地營建提高溪流自淨作用生態工法的種類

生態工法的特性，是讓生態環境淨化汙水的能力充份的發揮，讓人為的輸入減到最低。而提高淨化汙水的關鍵，在讓灘地上的植物－汙水－土壤－微生物－空氣－陽光，有充份的接觸表面積與接觸的時間，這是造物者賜給大自然最奇妙的恩典，只要和植物、水、土壤、微生物、陽光有愈多的接觸，不只能夠架構出食物鏈裡生產者、消費者、分解者之間的穩定性，而且可以讓其他的生物各從其類、生長眾多，而生態工程唯一的改變，只是將上述的水，改為汙水而已。

為了讓汙水與灘地上的植物、土壤、微生物有最多的接觸，生態工法分為三大類：

### (1).水生植物處理系統（aquatic plant treatment system）：

主要的目的在讓汙水與水生植物有最多的接觸，讓水生植物吸收水中的氮、磷營養份，並且藉著光合作用提供水中氧氣，藉由微生物得以氧化部分有機質，為了維持水域生態系的穩定，不讓少數水生植物成為優勢族群，壟斷大部分的生長空間，因此一般將水深挖到0.5-1.8公尺，以使沈水性、飄浮性與出水性水生植物都能一起生長。而且較深的水域，可以幫助一些水生植物能夠在冬天時繼續生長，維持汙水處理的果效。

### (2).土地自然處理系統（land natural treatment system）：

這是最古老的自然淨化處理，尤其在中國，幾千年前就已將排泄物施入土壤，以防「肥水落入外人田」，其主要的原理，是讓土壤與汙水有愈多的接觸，以達汙水去除的果效，土壤上還種作物或草類，土壤若平坦，稱為「草帶」，土壤若有溝，稱為「草溝」。

如果汙水需要供所種植物蒸散需水量，水在土壤剖面滲漏的較慢，稱為「慢濾處理」（slow-rate treatment）。不依賴植物，完全依靠土壤剖面過濾汙水，稱為「快濾處理」（rapid-rate treatment）或「快滲處理」（rapid infiltration treatment）。不同方法處理汙水的性質也不同，前者可以處理原汙水，後者處理經過沈澱的汙水，以防土壤孔隙阻塞，快濾變慢濾。

### (3).人工溼地處理法（Artificial-wetland treatment）

這是最新的自然處理法，以建造水域生態系，來淨化汙水，由於良好的水域生態系，兼俱有生物棲地（habitat）的功能，人工溼地建造或為環境工程師與生態學者可以共同效力的舞台，所建造的場址，在國際上有「最美麗的汙水處理廠」之稱。

人工溼地分為兩種「表面流式人工溼地」（free water surface, FWS）、與「地下流式人工溼地」（subsurface flow system, SFS）。前者水流在地面之上，水深在0.1-0.6公尺，底部舖設低滲水性防漏層，防漏層上鋪設土壤0.1-0.3公尺，以挺水性植物與飄浮性植物搭配，營建緩水流的生態系。

後者水流在地面之下，以防蚊蟲滋生，人工溼地深度在0.1-1公尺之間內置礫石，以讓汙水快速通過，與石礫表面的生物膜接觸，達到汙水淨化的果效，由於水流停滯在系統內較短，所以汙化淨化的水量較大，不過汙水淨化的比率較低，一般是用在汙水中懸浮固體低於80mg/l的狀況，否則系統易阻塞。

地下流式人工溼地又依水流流動方向分為兩種「垂直流動系統」（vertical flow system）、與「水平流動系統」（horizontal flow system），前者用於平坦的地方，靠重力流動。後者用於有坡度的地方，水流由高往低處流。

此外，地下流式人工溼地為促進空氣滲進水中，又分兩種，將水噴射至空中再流入的「噴灌式系統」（sprinkler spreading bed, SSB）與「在礫石床植栽挺水性植物的「植栽濾床人工溼地」（vegetated submerged bed, VSB）。地下流式人工溼地是在營建半乾溼的生態系，以淨化汙水。

這些自然淨化法並非一成不變，而是充滿彈性，依當地的土壤特性、水文特性、汙水特性，而用不同的工法搭配，這是生態設計去除汙水最有趣的地方，例如FWS容易保持好氧，VSB或SSB易呈中氧，SFS易呈厭氧，利用FWS-VBS-SFS或FWS-SFS-FWS串聯成三段式汙水處理，能將汙水更徹底的分解，而且營建親水性與半乾溼的生態系交錯，其交錯區常是吸引更多生物――包括遊客，前來的區域。

### 處理汙水與生態保育人工溼地的差異

處理汙水的人工溼地與生態保育的人工溼地，有何差異？這是有趣、敏感、易起混淆的問題。有趣，因為人工溼地的確兼具汙水處理與生態保育的功效；敏感，因為各有重點，考慮的原則也不同；混淆，因為許多人工溼地建造將兩者混為一談，效果大減，日後增加許多管理維護的困擾。

溼地是生物的重要棲地，但是過去土地的開發，使得「自然溼地」（natural wetlands）面積有限，而且位居偏僻或是易淹水的地方。建人工溼地可以作生態保育之用，而且受社會、群眾的歡迎，興建人工溼地容易被視為保育之用，而非為汙水淨化，但是生態保育的經費有限，汙水處理經費較多，舉世皆然，因此有如偷天換日，有些人工溼地以淨化汙水之名，去建生態保育型溼地。

面積愈大的溼地，由於生態系統愈複雜，愈容易兼具處理汙水與生態保育的功效，面積愈小的人工溼地－尤其是在河濱灘地上，就不易兼得雙重功效，這時在優先順序上就要有所取捨，一者為主要目標，另者為次要目標。

處理汙水型的人工溼地與生態保育型的人工溼地有幾個關鍵的差異：

(1).水力停滯時間不同：處理汙水型的人工溼地，水力停滯時間較短，一般都少於7日，甚至可短暫至1.5日，但是生態保育型人工溼地的水力停留時間，經常長於10日以上。如果，以生態保育為優先，就不會持續性的引水進入處理系統，相對減低汙水處理量。

(2).溼地的周邊形狀與水深不同：汙水處理型人工溼地的形狀，常是長方形，水深淺於1公尺，周邊為直線，只有轉彎處才略呈圓弧，目的在使汙水在溼地內的流動均勻。河濱灘地的土地平坦，汙水流入的水頭不高，形狀複雜與水深深於1公尺，容易造成局部水流停滯，減少汙水處理的成效。生態保育型人工溼地為了營造生物多樣化，故形狀曲折，底部深淺不一，為了穩定水域環境，水力停滯時間較久。

(3).栽種植物的種類與密度不同：河濱灘地承受洪水的機率較高，洪水對人工溼地最大的破壞在沖刷或淤積，所以在河濱灘地的人工溼地須對洪水有高度的「生態系統調動」（ecosystem cybernetics）能力，即洪水過後，能夠快速的恢復，這稱為「彈性穩定」（resilience stability）。

汙水處理型的人工溼地需要具有高度的彈性穩定，洪水過後，容易恢復汙水處理功能，因此水域不深，容易挖除淤泥，所種植物具有優勢性，很快長回；種植植物的種類不多，以具有汙水處理，如布袋蓮、水浮萍、大萍、水毛花、蘆葦、水蠟燭等為主。不像生態保育型人工溼地種多種水生植物，且高密度的種植。

根據現場調查，生態保育型人工溼地，挺水性水生植物種植的間距低莖0.5公尺，高莖1.0公尺，蓮花種植間距2.0公尺。汙水處理型人工溼地，由於是優勢種、生長快，間距可增加一倍以上；低莖1.0公尺，高莖2.0公尺，甚至到8.0公尺，讓水生植物自己形成穩定的群落。

圖43-1、水生植物栽種的彈性穩定

### 參考文獻

1. Tchobanoglous, G., and F.L. Burton. 1991. Wastewater Engineering-Treatment. Disposal. Reuse McGraw-Hill, Inc. U.S.A.

## 第44章

## 自然淨化工程生態棲地功能的兼顧

能夠吸引鳥類前來棲息，是許多百姓決定能否接受人工溼地的關鍵，不少人認為人工溼地必須水質乾淨，才能吸引鳥類前來，其實一般鳥類對於水質的要求不高(1)，在河濱灘地，汙水處理型的人工溼地也能成為鳥類棲息的所在。主要的原因有六：

(1).提供廣大的水域面積：河濱灘地接近河邊時，更增加水面的面積。而且溼地的水流速度、水位的變化都較河川少，更能吸引親水性的鳥類前來棲息，尤其汙水處理型人工溼地多採數個水域串聯，每一個水域有其獨立的水文條件，進而影響其生長植物群落的不同，這將增加水鳥對棲地的選擇性(2)，尤其0.6公頃以上的人工溼地，對水鳥更具吸引力。

(2).提供水生植物供為覆蔽與覓食的場所：人工溼地栽種的水生植物，將因汙水中含量豐富的營養源濃度，生長的更好，這包括植株長的更密，提供水鳥良好的隱密性；繁殖更多的種子，供為鳥類攝食；而且挺水性水生植物的群落，能夠擋風、隔噪音，使人工溼地水面成為較不受外面干擾的地方(3)。為此，種植水生植物是人工溼地吸引鳥類前來的必要措施。何況生態系統99.9%的生物質量（biomass）都集中在植物，因此以建立生態系統來淨化汙水、種植水生植物，並讓其生長眾多，是合乎大自然法則的智慧作法。

(3).提供多變化的水流狀況增加棲地歧異度：人工溼地的水力停留時間、流量、流速、水流斷面、水深都是可以控制的，而且溼地內的水路與配置，更能增加水流狀況的歧異度，這將增加水中昆蟲、螺類與魚類棲生的選擇性，進而增加吸引更多種水鳥前來覓食的機會。所以人工溼地的不同區，可作為不同「微棲地」（microhabitat）的配置，而營建出具有數個不同微棲地組成的生態系統。

(4).提供隔絕陸域動物入侵干擾的空間：這是人工溼地與自然溼地不同，而且更吸引鳥類的所在。自然溼地與陸域性的交錯，使得陸域性動物容易進出溼地，干擾鳥類。但是河濱灘地的人工溼地，水域形狀是矩形，邊線較直，與陸域之間的交錯空間非常少，反而成為陸域動物無法入侵的屏障。

(5).提供河川魚類洄流進出人工溼地的通路：這是河濱灘地建造汙水處理型人工溼地另一個優點，人工溼地的入流口與出流口成為河中魚類的洄流通道，進出人工溼地，一方面可以在溼地中攝食蚊蟲，而且可以增加河川枯水期間，人工溼地水量穩定，魚類多一個獲得生存的空間。這些功能的發揮，是建立在人工溼地處於操作的狀態下，使得人工溼地與河流是處於水流連通的狀態下。

(6).提供防砂風蝕的生態功能：台灣在東北季風時期，強勁的風經常吹動河濱灘地的泥砂，造成河流附近空氣中的懸浮性顆粒更高，不僅影響周遭人體健康，也影響河灘生態，不利生物棲地。河濱灘地上建造人工溼地，增加灘地含水量與植物生長，等於是有定砂功能。不僅改善附近的居住環境，而且減低風蝕，增加河濱生態系的地理穩定，為生物多樣性建立良好的自然條件。

因此，在自然棲地已經不多的前提下，建造人工溼地是合乎照顧生物的原則，即使是汙水處理仍可兼具保育生態的功能，這證明瞭解生態科學與工程技術的效用――人不是大自然的被動者，而是主動的管理者(4)。

### 參考文獻

- Furness, R.W., and J.J.D. Greenwood (Edited).1993.Birds as Monitors of Environmental Change. Chapman and Hall. London.

- McKinstry, M. C., and S.H. Anderson.2002.Creating Wetland for waterfowl in Wyoming. Ecological Engineering，Vol.18, p293~304.

- Cody, M.L.,(Edited).1985.Some Theoretical Aspects of Habitate Selection in Birds. Academic Press. U.S.A.

- Brooks, R.G.,1988.Site Planning－Environment, Process, and Development. Prentice Hall. U.S.A.

## 第45章

## 自然淨化工程規劃與民眾的溝通

缺乏地方人士支持的人工溼地建造案，即使有許多調查、試驗、設計與規劃，最後都將失敗。過去，台灣有些人工溼地建造後，民間仍傾倒垃圾、抗議，顯然是民眾不支持建造一些人工溼地。群眾對於公共工程的冷感，與對汙水處理設施的不具善意，是可以瞭解的心理，因為過去不少工程，淪為財團利益的瓜分，施工單位經驗不足，忽視地方群眾的感覺，完工後缺乏工程維護，與施工時對工程之外的相關事項，漠不關心。

因此，推動在河濱灘地建造汙水處理型人工溼地，首先必須獲得地方民眾的支持，否則再多的建造也是徒然。有趣的是，迄今，在這塊大地上建造較多人工溼地的地區，不是那裡的學者特別多鼓吹，也非那裡的工程單位特別多建造，而是，當地有一、二個特別熱心的人，去與人溝通、去找地方，去想點子，去試著做，完全不在乎一般人可能對於「汙水處理」的負面印象。與這些人相處，是一件愉快的事，他們的成功關鍵在：

(1).願意仔細的對人解釋設立人工溼地的原因：因著「人人都需要乾淨的水」（clear water is for everyone），所以要設置「汙水處理」廠；因著，河濱灘地是最近汙染河川的設置，自然成了最佳的現地處理所在。

(2).願意隨時提供汙水處理的資訊給周遭的居民：百姓不會支持他們不了解的工程建造案。一個優秀的建造者一定扮演好鄰居的角色，在整個過程，提供居民足夠的資訊。例如，不只是一個固定的看板，放在場址的旁邊，而且定期在看板上更新汙水流入與流出檢測，淨化的成效等，甚至提供改善當地的河川水質環境後，魚類、鳥類、龜類等增加出現的資料，或是小冊、折頁、單張，來為安靜的場址說話。

(3).願意主動持續性的操作、維護：只有真實地愛護當地的河川環境，才會持續性地去操作，否則工程完工，就結束工作，不去確實操作與維護，這種不關懷在地環境的表現，會先失去在地人的相信。這也是，我愈來愈相信良好的人工溼地建造案，施工的單位與顧問公司，願意派人長期進駐該縣市，並聘用在地人，而非像花蝴蝶，四處包工程，工程一作完，就速飛開。這使得一些人工溼地，後來淪成被當地人罵為「墳仔埔」。

(4).願意與不同的人溝通：一個優秀的溝通者，老人、中年人、小孩都是他可以溝通的對象，在地的政府主管、民意代表、媒體傳播、中小學老師、工商人士、與環保團體、社區村里長等，都可以視為溝通、交談、介紹的對象。才能使工程建造的善意被廣泛的認識，而非只是認定少數人作為工程案子施作的捷徑，結果是極少數人獲利，眾多納稅者的損失。

(5).願意與在地的建設連在一起發展：一流的工程案子絕對不是獨立一樁，而是與在地發展的一部分，人工溼地的建造，也可以在道路動線規劃上成為社區生態展示、人文觀光、河川整治，甚至中、小學教育，或社區大學教育，結合在一起，互有交集，不僅淨化河川，而且幫助在地的發展，這是人工溼地功能發揮的最終目的。

# Text boxes

第 六 篇

# P’

傳統汙水處理

自然淨化與傳統汙水處理配合

# 0

# N

# H

H

人為汙水

處理花費

($)

自然淨化生態工法與傳統防水

處理配合

NH

汙水BOD去除量

Q

自然汙水

處理花費($)

時間

植物群落(株數)數)/m2)

栽種

洪水

高度彈性穩定

低度彈性穩定